## Quba
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Quba | C.Cabbarlı küçəsi | kafi | 3030002 | 261 | 72 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1986 | 0
2 | KTM | Quba | Qələbə küçəsi | kafi | 3030003 | 207 | 26 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1980 | 0
3 | TM | Quba | Tutu Bikə küçəsi | Yaxşı | 3030004 | 286 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 2004 | 0
4 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 3030005 | 228 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1985 | 0
5 | KTM | Quba | Gənclər qəsəbəsi | kafi | 3030006 | 2 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1983 | 0
6 | KTM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | kafi | 3030008 | 72 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1983 | 0
7 | KTM | Quba | M.Ə.Rəsulzadə | kafi | 3030010 | 218 | 38 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 1982 | 0
8 | KTM | Quba | Ağamalıoğlu küçəsi | Yaxşı | 3030012 | 267 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2007 | 0
9 | KTM | Quba | 12-ci məhəllə | kafi | 3030013 | 88 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 0
10 | KTM | Quba | Nügədi yolu | kafi | 3030015 | 74 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1983 | 0
11 | KTM | Quba | Əzizbəyov küçəsi | kafi | 3030016 | 30 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
12 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030017 | 25 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1983 | 0
13 | KTM | Quba | 29-cu məhəllə | kafi | 3030018 | 152 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1998 | 0
14 | KTM | Quba | Bağ küçəsi | kafi | 3030019 | 59 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2004 | 0
15 | KTM | Quba | 32-ci məhəllə | kafi | 3030020 | 209 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2001 | 0
16 | KTM | Quba | 32/33-cü məhəllə | Yaxşı | 3030021 | 250 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2000 | 0
17 | KTM | Quba | H.Əliyev parkı | Yaxşı | 3030022 | 1 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1982 | 0
18 | KTM | Quba | SMU-30 | kafi | 3030023 | 173 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1981 | 0
19 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. | kafi | 3030024 | 26 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2006 | 0
20 | KTM | Quba | 24-cü məhəllə | kafi | 3030025 | 389 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 2004 | 0
21 | KTM | Quba | 32/33-cü məhəllə | Yaxşı | 3030026 | 119 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2000 | 0
22 | KTM | Quba | Almasqazma kəndi | kafi | 3030027 | 68 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2004 | 0
23 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | kafi | 3030028 | 150 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1984 | 0
24 | KTM | Quba | Timiryazev kəndi | Yaxşı | 3030029 | 301 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004 | 0
25 | KTM | Quba | SMU-12 | Yaxşı | 3030031 | 82 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1966 | 0
26 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | kafi | 3030032 | 22 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2009 | 0
27 | KTM | Quba | 5-ci məhəllə | kafi | 3030033 | 83 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 0
28 | KTM | Quba | İspik kəndi | kafi | 3030034 | 65 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 2007 | 0
29 | KTM | Quba | İspik kəndi | kafi | 3030035 | 66 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1986 | 0
30 | KTM | Quba | İspik kəndi | kafi | 3030036 | 68 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1966 | 0
31 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | kafi | 3030037 | 58 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
32 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | kafi | 3030038 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
33 | KTM | Quba | Möhüc kəndi | kafi | 3030039 | 121 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1971 | 0
34 | KTM | Quba | Gültəpə kəndi | kafi | 3030040 | 103 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1959 | 0
35 | KTM | Quba | Əski İqriq kəndi | Əla | 3030041 | 77 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2007 | 0
36 | KTM | Quba | Suxtakələ kəndi | Əla | 3030042 | 45 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 50 | 1987 | 0
37 | KTM | Quba | Aşaği Tüləkəran kəndi | Əla | 3030043 | 92 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2004 | 0
38 | KTM | Quba | Yuxarı Tüləkəran kəndi | Əla | 3030044 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 1986 | 0
39 | KTM | Quba | Tülər düzü kəndi | Əla | 3030045 | 12 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1990 | 0
40 | KTM | Quba | Tülər düzü kəndi | Əla | 3030046 | 33 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1986 | 0
41 | KTM | Quba | Tülər kəndi | Əla | 3030047 | 77 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1969 | 0
42 | KTM | Quba | Tülər kəndi | Əla | 3030048 | 67 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1986 | 0
43 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | kafi | 3030049 | 79 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
44 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | kafi | 3030050 | 74 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
45 | KTM | Quba | Yenikənd kəndi | kafi | 3030051 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
46 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Yaxşı | 3030057 | 130 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1969 | 0
47 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030058 | 43 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1961 | 0
48 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030059 | 131 | 15 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
49 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030060 | 132 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1974 | 0
50 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030061 | 48 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
51 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030062 | 64 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1981 | 0
52 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030063 | 75 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1996 | 0
53 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030064 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
54 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030065 | 57 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1997 | 0
55 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030066 | 58 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1984 | 0
56 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030067 | 112 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1980 | 0
57 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030068 | 95 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1978 | 0
58 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030069 | 125 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2004 | 0
59 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030070 | 52 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1983 | 0
60 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030071 | 138 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
61 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030072 | 194 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2004 | 0
62 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030073 | 51 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1984 | 0
63 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030074 | 52 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2005 | 0
64 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030075 | 174 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1987 | 0
65 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030076 | 57 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
66 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030077 | 18 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
67 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030078 | 14 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1983 | 0
68 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030079 | 64 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1973 | 0
69 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030080 | 78 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1978 | 0
70 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030081 | 78 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1981 | 0
71 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi, 9-cu məhəllə | kafi | 3030082 | 165 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1982 | 0
72 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | kafi | 3030083 | 71 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
73 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | kafi | 3030084 | 43 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1967 | 0
74 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | kafi | 3030085 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1968 | 0
75 | KTM | Quba | Ərməki kəndi | kafi | 3030086 | 3 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 65 | 1998 | 0
76 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | kafi | 3030087 | 49 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
77 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | kafi | 3030088 | 70 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
78 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | kafi | 3030089 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 0
79 | KTM | Quba | Alıc Digah kəndi | kafi | 3030090 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 1982 | 0
80 | KTM | Quba | Alıc kəndi | kafi | 3030091 | 85 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1972 | 0
81 | KTM | Quba | Şuduq kəndi | kafi | 3030092 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1978 | 0
82 | KTM | Quba | Şuduq kəndi | kafi | 3030093 | 75 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1971 | 0
83 | KTM | Quba | Növdün kəndi | kafi | 3030094 | 66 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
84 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | kafi | 3030095 | 63 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2015 | 0
85 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | kafi | 3030096 | 64 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1968 | 0
86 | KTM | Quba | Qələdüz kəndi | kafi | 3030097 | 26 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1968 | 0
87 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | kafi | 3030098 | 58 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1970 | 0
88 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | kafi | 3030099 | 47 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
89 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | kafi | 3030100 | 65 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2000 | 0
90 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | kafi | 3030101 | 59 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1964 | 0
91 | KTM | Quba | Üçgün kəndi | kafi | 3030102 | 59 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1970 | 0
92 | KTM | Quba | Qımıl kəndi | kafi | 3030103 | 123 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1964 | 0
93 | KTM | Quba | Küsnət kəndi | kafi | 3030104 | 61 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1968 | 0
94 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | kafi | 3030105 | 57 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1965 | 0
95 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | kafi | 3030106 | 67 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 0
96 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | kafi | 3030107 | 140 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1975 | 0
97 | KTM | Quba | Qımılqazma kəndi | kafi | 3030108 | 70 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2000 | 0
98 | KTM | Quba | Orduxanoba kəndi | kafi | 3030109 | 32 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
99 | KTM | Quba | Küsnətqazma kəndi | Yaxşı | 3030110 | 103 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
100 | KTM | Quba | 32-ci məhəllə | Yaxşı | 3030111 | 147 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2007 | 0
101 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | kafi | 3030112 | 147 | 44 | 10/0,4 | 320 | 1 | 65 | 1998 | 0
102 | KTM | Quba | Zizik kəndi | kafi | 3030113 | 128 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2010 | 0
103 | KTM | Quba | Zizik kəndi | kafi | 3030114 | 103 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1992 | 0
104 | KTM | Quba | Zizik kəndi | kafi | 3030115 | 95 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1971 | 0
105 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | kafi | 3030116 | 53 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 0
106 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | kafi | 3030117 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
107 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | kafi | 3030118 | 46 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1971 | 0
108 | KTM | Quba | Dəlləkli kəndi | kafi | 3030119 | 109 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2003 | 0
109 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3030120 | 159 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1988 | 0
110 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3030121 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1990 | 0
111 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | kafi | 3030122 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1996 | 0
112 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3030123 | 332 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1992 | 0
113 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | kafi | 3030124 | 0 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 2008 | 0
114 | KTM | Quba | Nərimanovka kəndi | Əla | 3030125 | 234 | 13 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1998 | 0
115 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | kafi | 3030126 | 101 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2004 | 0
116 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | kafi | 3030127 | 202 | 29 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2004 | 0
117 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Əla | 3030128 | 112 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2000 | 0
118 | KTM | Quba | Qəşrəş yolu | Yaxşı | 3030131 | 0 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2003 | 0
119 | KTM | Quba | H.Əliyev pr. 227 | kafi | 3030132 | 86 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1966 | 0
120 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3030133 | 21 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1992 | 0
121 | KTM | Quba | Timiryazev kəndi | Yaxşı | 3030134 | 153 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
122 | KTM | Quba | 31-ci məhəllə | Yaxşı | 3030135 | 73 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1986 | 0
123 | KTM | Quba | Mirzəmmədkənd kəndi | kafi | 3030136 | 154 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1958 | 0
124 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | kafi | 3030149 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 2004 | 0
125 | KTM | Quba | Rustov kəndi | kafi | 3030169 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1983 | 0
126 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030186 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1986 | 0
127 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030187 | 180 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1983 | 0
128 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030188 | 143 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
129 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030189 | 95 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1992 | 0
130 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030190 | 169 | 21 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1982 | 0
131 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030191 | 165 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1984 | 0
132 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030192 | 273 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1992 | 0
133 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030193 | 224 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1974 | 0
134 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030194 | 234 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1976 | 0
135 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030195 | 216 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1978 | 0
136 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | kafi | 3030196 | 96 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1981 | 0
137 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030197 | 87 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2003 | 0
138 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3030198 | 73 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
139 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3030199 | 76 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1989 | 0
140 | KTM | Quba | Kardaş kəndi | kafi | 3030200 | 23 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1969 | 0
141 | KTM | Quba | Sofikənd kəndi | kafi | 3030201 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1984 | 0
142 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3030202 | 1 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 1985 | 0
143 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3030203 | 63 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1971 | 0
144 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3030204 | 132 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2012 | 0
145 | KTM | Quba | Küçeyi kəndi | kafi | 3030205 | 148 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
146 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | kafi | 3030206 | 119 | 14 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1970 | 0
147 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | kafi | 3030207 | 117 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
148 | KTM | Quba | Talabıqışlaq kəndi | kafi | 3030208 | 132 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1967 | 0
149 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | kafi | 3030209 | 101 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1980 | 0
150 | KTM | Quba | Xaroşa kəndi | kafi | 3030210 | 40 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 0
151 | KTM | Quba | Əspərasti kəndi | kafi | 3030211 | 58 | 9 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1967 | 0
152 | KTM | Quba | Qorxmazoba kəndi | kafi | 3030212 | 105 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1973 | 0
153 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | kafi | 3030214 | 59 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
154 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | kafi | 3030215 | 44 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 0
155 | KTM | Quba | Püstəqasım kəndi | Yaxşı | 3030216 | 88 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1965 | 0
156 | KTM | Quba | Sudaqalan kəndi | kafi | 3030217 | 35 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1984 | 0
157 | KTM | Quba | Güney məhəllə | kafi | 3030218 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2009 | 0
158 | KTM | Quba | Dəhnə kəndi | kafi | 3030219 | 86 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 65 | 1988 | 0
159 | KTM | Quba | Guldar kəndi | kafi | 3030220 | 32 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1975 | 0
160 | KTM | Quba | Bad kəndi | kafi | 3030221 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
161 | KTM | Quba | Qalagah kəndi | kafi | 3030222 | 32 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 70 | 1966 | 0
162 | KTM | Quba | Məçkə-xacə kəndi | kafi | 3030223 | 58 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 66 | 1959 | 0
163 | KTM | Quba | Amsar kəndi | kafi | 3030224 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
164 | KTM | Quba | Keşqəndərə kəndi | kafi | 3030225 | 29 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1969 | 0
165 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | kafi | 3030226 | 42 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1980 | 0
166 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | kafi | 3030227 | 58 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1983 | 0
167 | KTM | Quba | Xanagah kəndi | kafi | 3030228 | 9 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1984 | 0
168 | KTM | Quba | Yuxarı Xanagah | kafi | 3030229 | 16 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 70 | 1969 | 0
169 | KTM | Quba | Rustov kəndi | kafi | 3030230 | 104 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1999 | 0
170 | KTM | Quba | Rustov kəndi | kafi | 3030231 | 87 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1993 | 0
171 | KTM | Quba | Rustov kəndi | kafi | 3030232 | 95 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2009 | 0
172 | KTM | Quba | Baxcahacı kəndi | kafi | 3030233 | 58 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1968 | 0
173 | KTM | Quba | Baxcahacı kəndi | kafi | 3030234 | 72 | 0 | 10/0,4 | 50 | 1 | 79 | 1976 | 0
174 | KTM | Quba | Yektar kəndi | kafi | 3030235 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1968 | 0
175 | KTM | Quba | Çədəri kəndi | kafi | 3030236 | 103 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1977 | 0
176 | KTM | Quba | Qam-qam kəndi | kafi | 3030237 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
177 | KTM | Quba | Qam-qam kəndi | kafi | 3030238 | 73 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
178 | KTM | Quba | Hacıağalar kəndi | kafi | 3030239 | 76 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1994 | 0
179 | KTM | Quba | Lezqundi kəndi | kafi | 3030240 | 51 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
180 | KTM | Quba | Şuqna kəndi | kafi | 3030241 | 17 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1990 | 0
181 | KTM | Quba | Töhmər kəndi | kafi | 3030242 | 18 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1965 | 0
182 | KTM | Quba | Orta Talabı kəndi | kafi | 3030243 | 67 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1967 | 0
183 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030244 | 38 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1986 | 0
184 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030245 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1984 | 0
185 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030246 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 0
186 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030247 | 61 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1984 | 0
187 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030248 | 87 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
188 | KTM | Quba | Səbətlər kəndi | kafi | 3030249 | 38 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 68 | 1951 | 0
189 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030250 | 68 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1962 | 0
190 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030251 | 46 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1983 | 0
191 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030252 | 38 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1980 | 0
192 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030253 | 44 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1982 | 0
193 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | kafi | 3030254 | 34 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1969 | 0
194 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | kafi | 3030255 | 33 | 2 | 10/0,4 | 50 | 1 | 66 | 1979 | 0
195 | KTM | Quba | Çiçi kəndi | kafi | 3030256 | 135 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
196 | KTM | Quba | Raziyyələr kəndi | kafi | 3030257 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 0
197 | KTM | Quba | Qənidərə kəndi | kafi | 3030258 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1978 | 0
198 | KTM | Quba | Çayqışlaq kəndi | kafi | 3030259 | 32 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1973 | 0
199 | KTM | Quba | Alpout kəndi | kafi | 3030260 | 6 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1976 | 0
200 | KTM | Quba | Partizan kəndi | kafi | 3030261 | 130 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1977 | 0
201 | KTM | Quba | Kələnov kəndi | kafi | 3030262 | 61 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
202 | KTM | Quba | Zərqova kəndi | kafi | 3030263 | 114 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1975 | 0
203 | KTM | Quba | Xaspolad kəndi | kafi | 3030264 | 79 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1965 | 0
204 | KTM | Quba | İsnov kəndi | kafi | 3030265 | 78 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1962 | 0
205 | KTM | Quba | Qasımqışlaq kəndi | kafi | 3030266 | 49 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1972 | 0
206 | KTM | Quba | Sirt Çiçi kəndi | kafi | 3030267 | 42 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1980 | 0
207 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030268 | 76 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
208 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Yaxşı | 3030269 | 68 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1984 | 0
209 | KTM | Quba | Alpan kəndi | Yaxşı | 3030270 | 120 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1985 | 0
210 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030271 | 10 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
211 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030272 | 86 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1962 | 0
212 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030273 | 114 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2004 | 0
213 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030274 | 56 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1990 | 0
214 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030275 | 182 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1978 | 0
215 | KTM | Quba | Alpan kəndi | kafi | 3030276 | 108 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1979 | 0
216 | KTM | Quba | Kürkün kəndi | kafi | 3030278 | 81 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2004 | 0
217 | KTM | Quba | Uzunmeşə kəndi | Yaxşı | 3030279 | 56 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1972 | 0
218 | KTM | Quba | Uzunmeşə kəndi | Yaxşı | 3030280 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1966 | 0
219 | KTM | Quba | Gərəy kəndi | kafi | 3030281 | 30 | 4 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1965 | 0
220 | KTM | Quba | Susay kəndi | kafi | 3030282 | 20 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1968 | 0
221 | KTM | Quba | Susay kəndi | kafi | 3030283 | 102 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
222 | KTM | Quba | Susay kəndi | kafi | 3030284 | 37 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1976 | 0
223 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | kafi | 3030305 | 87 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1956 | 0
224 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | kafi | 3030306 | 38 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
225 | KTM | Quba | Bağbanlı kəndi | Yaxşı | 3030307 | 182 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1985 | 0
226 | KTM | Quba | Zeyid kəndi | kafi | 3030308 | 59 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1974 | 0
227 | KTM | Quba | Qəcər kəndi | kafi | 3030309 | 116 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 1990 | 0
228 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | kafi | 3030310 | 114 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2000 | 0
229 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | Yaxşı | 3030311 | 107 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2005 | 0
230 | KTM | Quba | Mirzəqışlaq kəndi | kafi | 3030312 | 144 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2004 | 0
231 | KTM | Quba | Barlı kəndi | kafi | 3030313 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1985 | 0
232 | KTM | Quba | Barlı kəndi | kafi | 3030314 | 143 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
233 | KTM | Quba | Barlı kəndi | Yaxşı | 3030315 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1990 | 0
234 | KTM | Quba | Barlı kəndi | kafi | 3030316 | 113 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1989 | 0
235 | KTM | Quba | Barlı kəndi | kafi | 3030317 | 8 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1987 | 0
236 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | kafi | 3030318 | 109 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1985 | 0
237 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | kafi | 3030319 | 64 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1990 | 0
238 | KTM | Quba | Amsarpalasa kəndi | kafi | 3030320 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2006 | 0
239 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Yaxşı | 3030324 | 130 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
240 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Yaxşı | 3030325 | 21 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 70 | 1999 | 0
241 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Yaxşı | 3030328 | 389 | 40 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2004 | 0
242 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | Yaxşı | 3030329 | 181 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2003 | 0
243 | KTM | Quba | Zərdabi qəsəbəsi | kafi | 3030330 | 291 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1989 | 0
244 | KTM | Quba | Hacıqayıb kəndi | kafi | 3030331 | 167 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2005 | 0
245 | KTM | Quba | Hacıqayıb kəndi | kafi | 3030332 | 76 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
246 | KTM | Quba | Ərməkipalasa kəndi | kafi | 3030333 | 77 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1981 | 0
247 | KTM | Quba | Mirzəqasım kəndi | kafi | 3030335 | 59 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1979 | 0
248 | KTM | Quba | Küpçalpalasa kəndi | kafi | 3030336 | 88 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
249 | KTM | Quba | Əliməmmədoba kəndi | kafi | 3030337 | 197 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1986 | 0
250 | KTM | Quba | Hacıəlibəy kəndi | kafi | 3030338 | 73 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1977 | 0
251 | KTM | Quba | Hacıəlibəy kəndi | kafi | 3030339 | 56 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1960 | 0
252 | KTM | Quba | Arzu kəndi | kafi | 3030340 | 167 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2003 | 0
253 | KTM | Quba | Arzu kəndi | kafi | 3030341 | 133 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1982 | 0
254 | KTM | Quba | PMK kəndi | kafi | 3030342 | 161 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
255 | KTM | Quba | PMK məktəb | kafi | 3030343 | 150 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1974 | 0
256 | KTM | Quba | Xanagah palasa | kafi | 3030344 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1968 | 0
257 | KTM | Quba | Nikolayevka kəndi | kafi | 3030345 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1967 | 0
258 | KTM | Quba | Gənclər qəsəbəsi | kafi | 3030346 | 84 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1986 | 0
259 | KTM | Quba | Hacıhüseynli kəndi | kafi | 3030347 | 237 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1985 | 0
260 | KTM | Quba | Hacıhüseynli kəndi | kafi | 3030348 | 57 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1982 | 0
261 | KTM | Quba | Davudoba kəndi | kafi | 3030349 | 99 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1959 | 0
262 | KTM | Quba | Cağacuq kəndi | kafi | 3030351 | 63 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1992 | 0
263 | KTM | Quba | Cağacuq kəndi | Yaxşı | 3030352 | 32 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1975 | 0
264 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | Yaxşı | 3030353 | 38 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1981 | 0
265 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | kafi | 3030354 | 58 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1968 | 0
266 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | kafi | 3030355 | 88 | 16 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 0
267 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | kafi | 3030356 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1965 | 0
268 | KTM | Quba | Paşaoba kəndi | kafi | 3030357 | 20 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
269 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | kafi | 3030358 | 130 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1990 | 0
270 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | kafi | 3030359 | 89 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1990 | 0
271 | KTM | Quba | Vəl-vələ kəndi | kafi | 3030360 | 100 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2002 | 0
272 | KTM | Quba | Gədik kəndi | kafi | 3030361 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1986 | 0
273 | KTM | Quba | Gədik kəndi | kafi | 3030362 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2002 | 0
274 | KTM | Quba | Bərqov kəndi | kafi | 3030363 | 74 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1973 | 0
275 | KTM | Quba | Bərqov kəndi | kafi | 3030364 | 69 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
276 | KTM | Quba | Abdullaoba kəndi | kafi | 3030365 | 34 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2007 | 0
277 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Yaxşı | 3030366 | 102 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1972 | 0
278 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Yaxşı | 3030367 | 45 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
279 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Yaxşı | 3030368 | 49 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1967 | 0
280 | KTM | Quba | Qonaqkənd kəndi | Yaxşı | 3030369 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1983 | 0
281 | KTM | Quba | Cimi kəndi | kafi | 3030370 | 49 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1965 | 0
282 | KTM | Quba | Cimi kəndi | kafi | 3030371 | 43 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1969 | 0
283 | KTM | Quba | Cimi kəndi | kafi | 3030372 | 18 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1971 | 0
284 | KTM | Quba | Dərəgəndov kəndi | kafi | 3030373 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978 | 0
285 | KTM | Quba | Pucuq kəndi | kafi | 3030374 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1968 | 0
286 | KTM | Quba | Ördüc kəndi | kafi | 3030375 | 32 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 67 | 1970 | 0
287 | KTM | Quba | Dəhnə kəndi | kafi | 3030376 | 32 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2006 | 0
288 | KTM | Quba | Rəngidar kəndi | kafi | 3030377 | 15 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1970 | 0
289 | KTM | Quba | Muçu kəndi | kafi | 3030378 | 72 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1971 | 0
290 | KTM | Quba | Çarxaçu kəndi | kafi | 3030379 | 37 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1968 | 0
291 | KTM | Quba | Qaravulüstü kəndi | kafi | 3030380 | 29 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1963 | 0
292 | KTM | Quba | Utuq kəndi | kafi | 3030381 | 53 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1965 | 0
293 | KTM | Quba | Utuq kəndi | kafi | 3030382 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1968 | 0
294 | KTM | Quba | Nütəh kəndi | kafi | 3030383 | 24 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1974 | 0
295 | KTM | Quba | Xaltan kəndi | kafi | 3030384 | 46 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1967 | 0
296 | KTM | Quba | Xaltan kəndi | kafi | 3030385 | 68 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1982 | 0
297 | KTM | Quba | Xası kəndi | kafi | 3030386 | 13 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1970 | 0
298 | KTM | Quba | Yerfi kəndi | kafi | 3030387 | 74 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1969 | 0
299 | KTM | Quba | Yerfi kəndi | kafi | 3030388 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1976 | 0
300 | KTM | Quba | Qayadalı kəndi | Yaxşı | 3030390 | 5 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 68 | 1967 | 0
301 | KTM | Quba | Talış kəndi | kafi | 3030391 | 25 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1967 | 0
302 | KTM | Quba | Dərk kəndi | kafi | 3030392 | 33 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1963 | 0
303 | KTM | Quba | Rucuq kəndi | kafi | 3030393 | 6 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 1970 | 0
304 | KTM | Quba | Fırıx kəndi | kafi | 3030394 | 29 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 69 | 1965 | 0
305 | KTM | Quba | Afurca kəndi | kafi | 3030395 | 94 | 9 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1985 | 0
306 | KTM | Quba | Afurca kəndi | kafi | 3030396 | 45 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1979 | 0
307 | KTM | Quba | Dürahi kəndi | kafi | 3030397 | 35 | 8 | 10/0,4 | 60 | 1 | 68 | 1985 | 0
308 | KTM | Quba | Sərtəng kəndi | kafi | 3030398 | 14 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1965 | 0
309 | KTM | Quba | Atuc kəndi | kafi | 3030399 | 2 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 72 | 1964 | 0
310 | KTM | Quba | Aydınkənd kəndi | kafi | 3030400 | 9 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1969 | 0
311 | KTM | Quba | Xırt kəndi | kafi | 3030401 | 17 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 66 | 1969 | 0
312 | KTM | Quba | Kunxırt kəndi | kafi | 3030402 | 82 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1969 | 0
313 | KTM | Quba | Qalaüstü kəndi | kafi | 3030404 | 22 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 66 | 1978 | 0
314 | KTM | Quba | Xanagah yolu | kafi | 3030405 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1972 | 0
315 | KTM | Quba | Dalaqo kəndi | kafi | 3030406 | 7 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 68 | 1965 | 0
316 | KTM | Quba | Haputqışlaq kəndi | kafi | 3030407 | 52 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1972 | 0
317 | KTM | Quba | Girdah kəndi | kafi | 3030408 | 35 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 71 | 1966 | 0
318 | KTM | Quba | Qalmıx kəndi | kafi | 3030409 | 22 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1971 | 0
319 | KTM | Quba | Rük kəndi | kafi | 3030410 | 28 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1988 | 0
320 | KTM | Quba | Rük kəndi | kafi | 3030411 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1987 | 0
321 | KTM | Quba | Qarxun kəndi | kafi | 3030412 | 25 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 65 | 1964 | 0
322 | KTM | Quba | Qarxun kəndi | kafi | 3030413 | 52 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1973 | 0
323 | KTM | Quba | Adur kəndi | kafi | 3030414 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1977 | 0
324 | KTM | Quba | Adur kəndi | kafi | 3030415 | 36 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1978 | 0
325 | KTM | Quba | Güləzi kəndi | kafi | 3030416 | 33 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1972 | 0
326 | KTM | Quba | Əlik kəndi | kafi | 3030421 | 53 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
327 | KTM | Quba | Haput kəndi | kafi | 3030422 | 34 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1970 | 0
328 | KTM | Quba | Haput kəndi | kafi | 3030423 | 53 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2005 | 0
329 | KTM | Quba | Cek kəndi | kafi | 3030424 | 47 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1970 | 0
330 | KTM | Quba | Zeyid kəndi | kafi | 3030425 | 42 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1969 | 0
331 | KTM | Quba | Qırız kəndi | kafi | 3030426 | 52 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1975 | 0
332 | KTM | Quba | Qab-qazma kəndi | kafi | 3030427 | 12 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 1970 | 0
333 | KTM | Quba | Buduğ kəndi | kafi | 3030428 | 32 | 4 | 10/0,4 | 60 | 1 | 66 | 1968 | 0
334 | KTM | Quba | Dağüstü kəndi | kafi | 3030429 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1971 | 0
335 | KTM | Quba | Bostankeş kəndi | kafi | 3030430 | 31 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1970 | 0
336 | KTM | Quba | Qalaxudat kəndi | kafi | 3030431 | 43 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1986 | 0
337 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | kafi | 3030432 | 98 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
338 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | kafi | 3030433 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1987 | 0
339 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | kafi | 3030434 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1987 | 0
340 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | kafi | 3030435 | 37 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
341 | KTM | Quba | Xınalıq kəndi | kafi | 3030436 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
342 | KTM | Quba | Əlik kəndi | kafi | 3030437 | 0 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1975 | 0
343 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | kafi | 3030438 | 41 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1965 | 0
344 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | kafi | 3030439 | 65 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1988 | 0
345 | KTM | Quba | Söhüb kəndi | kafi | 3030440 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1989 | 0
346 | KTM | Quba | Zıxır kəndi | kafi | 3030441 | 17 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1969 | 0
347 | KTM | Quba | Dalıqaya kəndi | kafi | 3030442 | 28 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1964 | 0
348 | KTM | Quba | Nügədiqazma kəndi | kafi | 3030456 | 52 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 2004 | 0
349 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | kafi | 3030458 | 205 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2000 | 0
350 | KTM | Quba | Qəçrəş kəndi | kafi | 3030459 | 27 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1965 | 0
351 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | kafi | 3030462 | 78 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1981 | 0
352 | KTM | Quba | Küçeyi kəndi | Yaxşı | 3030464 | 61 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2000 | 0
353 | KTM | Quba | Aşağı Atuc kəndi | Yaxşı | 3030476 | 77 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2012 | 0
354 | KTM | Quba | Aşağı Atuc kəndi | Yaxşı | 3030479 | 114 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2012 | 0
355 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Yaxşı | 3030480 | 65 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 68 | 2015 | 0
356 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Yaxşı | 3030481 | 80 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2015 | 0
357 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Yaxşı | 3030482 | 48 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2015 | 0
358 | KTM | Quba | Qələbə küçəsi | kafi | 3030483 | 1 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2002 | 0
359 | KTM | Quba | Qəçrəş yolu | Yaxşı | 3030484 | 31 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2015 | 0
360 | KTM | Quba | I Nügədi kəndi | Yaxşı | 3030485 | 59 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
361 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030486 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
362 | KTM | Quba | Təngəaltı kəndi | Yaxşı | 3030487 | 49 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
363 | KTM | Quba | Qımılqazma kəndi | Yaxşı | 3030488 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2015 | 0
364 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Yaxşı | 3030499 | 178 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1999 | 0
365 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Yaxşı | 3030500 | 81 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 0
366 | KTM | Quba | Dəvədabanı massivi | Yaxşı | 3030501 | 85 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
367 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Yaxşı | 3030502 | 120 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016 | 0
368 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | Yaxşı | 3030503 | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
369 | KTM | Quba | Küpçal kəndi | Yaxşı | 3030504 | 39 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016 | 0
370 | KTM | Quba | Sahil küçəsi | kafi | 3030506 | 67 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1996 | 0
371 | KTM | Quba | Qırızdəhnə kəndi | kafi | 3030507 | 26 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
372 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3033328 | 8 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1984 | 0
373 | KTM | Quba | II Nügədi kəndi | kafi | 3033330 | 13 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1993 | 0
374 | KTM | Quba | Şəhər ətrafı | kafi | 3033032 | 15 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1980 | 0
375 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3033343 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2001 | 0
376 | KTM | Quba | Əlillər evi | Yaxşı | 3034041 | 51 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2010 | 0
377 | KTM | Quba | Qırızdəhnə kəndi | Yaxşı | 3034103 | 94 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2002 | 0
378 | KTM | Quba | Əlillər evi | Yaxşı | 3034139 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2003 | 0
379 | KTM | Quba | Ərəbxan kəndi | kafi | 3034153 | 38 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1986 | 0
380 | KTM | Quba | Alekseyevka kəndi | kafi | 3034156 | 71 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2011 | 0
381 | KTM | Quba | İqrığ kəndi | Yaxşı | 3034175 | 90 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2006 | 0
382 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | kafi | 3034188 | 33 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1980 | 0
383 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | kafi | 3034189 | 40 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
384 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | kafi | 3034190 | 58 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1980 | 0
385 | TM | Quba | F.Xan 5 mərtəbə | kafi | 3034191 | 117 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
386 | TM | Quba | F.Xan 2 mərtəbə | kafi | 3034192 | 34 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1980 | 0
387 | KTM | Quba | Qaraçay kəndi | kafi | 3034196 | 76 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1998 | 0
388 | KTM | Quba | Pirvahid kəndi | kafi | 3034207 | 71 | 6 | 10/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1986 | 0
389 | KTM | Quba | Pirvahid kənd yolu | kafi | 3034208 | 16 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1989 | 0
390 | KTM | Quba | Vaqif küçəsi | Yaxşı | 3034227 | 54 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2013 | 0
391 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030011 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
392 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030014 | 0 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1982 | 0
393 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030137 | 32 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985 | 0
394 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030138 | 88 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 0
395 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030139 | 55 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1991 | 0
396 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030140 | 242 | 13 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 65 | 1987 | 0
397 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030141 | 38 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
398 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030142 | 51 | 14 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1980 | 0
399 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030143 | 95 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1984 | 0
400 | KTM | Quba | Sahil küçəsi, Su quyusu | Yaxşı | 3030144 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2007 | 0
401 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030145 | 125 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1985 | 0
402 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030146 | 50 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1990 | 0
403 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030147 | 104 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 1984 | 0
404 | KTM | Quba | A.Atuc kəndi | kafi | 3030148 | 147 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1984 | 0
405 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | kafi | 3030150 | 48 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2004 | 0
406 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | kafi | 3030151 | 48 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1985 | 0
407 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | kafi | 3030152 | 133 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1998 | 0
408 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | kafi | 3030154 | 59 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1980 | 0
409 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | kafi | 3030155 | 118 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1987 | 0
410 | KTM | Quba | Əlibəyqışlaq kəndi | kafi | 3030156 | 48 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1986 | 0
411 | KTM | Quba | Gənclər küçəsi | Yaxşı | 3030157 | 227 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 79 | 2004 | 0
412 | KTM | Quba | Tofiq Əhmədov küçəsi | Yaxşı | 3030160 | 60 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2004 | 0
413 | KTM | Quba | 5 mərtəbə koop. | kafi | 3030161 | 61 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2006 | 0
414 | KTM | Quba | Hacıbaba Əliyev küçəsi | kafi | 3030162 | 195 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1993 | 0
415 | TM | Quba | Hacıbaba Əliyev küçəsi | kafi | 3030163 | 61 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1991 | 0
416 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | kafi | 3030164 | 71 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1992 | 0
417 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | Yaxşı | 3030165 | 156 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003 | 0
418 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | kafi | 3030166 | 59 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1962 | 0
419 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | kafi | 3030167 | 114 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1998 | 0
420 | KTM | Quba | Dağlı kəndi | kafi | 3030168 | 74 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1996 | 0
421 | KTM | Quba | Q.İsmayılov küçəsi | kafi | 3030170 | 176 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2002 | 0
422 | KTM | Quba | N.Nərimanov küçəsi | kafi | 3030171 | 115 | 16 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1973 | 0
423 | KTM | Quba | Sülh pr. | kafi | 3030172 | 129 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2003 | 0
424 | KTM | Quba | Q.İsmayılov küçəsi | kafi | 3030173 | 97 | 20 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 | 2002 | 0
425 | TM | Quba | M.Əcəmi küçəsi | Yaxşı | 3030174 | 231 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 69 | 1970 | 0
426 | KTM | Quba | M.Resulzade küçəsi | kafi | 3030175 | 182 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 2004 | 0
427 | KTM | Quba | S.Vurğun küçəsi | kafi | 3030176 | 211 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1974 | 0
428 | KTM | Quba | Q.İsmayilov küçəsi | kafi | 3030177 | 179 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1971 | 0
429 | KTM | Quba | Fətəlixan küçəsi | kafi | 3030179 | 48 | 32 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1995 | 0
430 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030180 | 106 | 13 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1997 | 0
431 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030181 | 116 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1992 | 0
432 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030182 | 189 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1994 | 0
433 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030183 | 158 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1993 | 0
434 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030184 | 139 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2004 | 0
435 | KTM | Quba | Qırmızı qəsəbə | kafi | 3030185 | 17 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1979 | 0
436 | KTM | Quba | Digah kəndi | kafi | 3030285 | 33 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1971 | 0
437 | KTM | Quba | Digah kəndi | kafi | 3030287 | 80 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 1985 | 0
438 | KTM | Quba | Digah kəndi | kafi | 3030289 | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1968 | 0
439 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3030290 | 99 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 68 | 2004 | 0
440 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | Yaxşı | 3030291 | 83 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
441 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3030292 | 67 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1961 | 0
442 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3030293 | 10 | 3 | 6/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1986 | 0
443 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3030294 | 3 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1985 | 0
444 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3030295 | 57 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 0
445 | KTM | Quba | Çartəpə kəndi | kafi | 3030296 | 84 | 4 | 6/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2009 | 0
446 | KTM | Quba | Çartəpə kəndi | kafi | 3030297 | 96 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1981 | 0
447 | KTM | Quba | Orta Xuc kəndi | kafi | 3030298 | 43 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1986 | 0
448 | KTM | Quba | Aşagi Xuc kəndi | kafi | 3030299 | 98 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1964 | 0
449 | KTM | Quba | Aşagi Xuc kəndi | kafi | 3030300 | 49 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2004 | 0
450 | KTM | Quba | Digah kəndi | kafi | 3030303 | 50 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
451 | KTM | Quba | Digah kəndi | Yaxşı | 3030304 | 296 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1982 | 0
452 | KTM | Quba | Mirzəmmədkənd kəndi | Yaxşı | 3030460 | 60 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
453 | KTM | Quba | Vladimirovka kəndi | kafi | 3030461 | 78 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2006 | 0
454 | KTM | Quba | Ağbil kəndi | Yaxşı | 3030463 | 9 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 2005 | 0
455 | KTM | Quba | 19-cu məhəllə | kafi | 3030450 | 130 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2003 | 0
456 | KTM | Quba | Digah kəndi | kafi | 3030454 | 85 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1968 | 0
457 | KTM | Quba | Digah kəndi | Yaxşı | 3030505 | 27 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016 | 0
458 | KTM | Quba | Avtovağzal, 5 mərtəbə | Yaxşı | 3034198 | 39 | 38 | 6/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1997 | 0
459 | KTM | Quba | Xucbala kəndi | kafi | 3034212 | 73 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2001 | 0