## Siyəzən
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi. %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Siyəzən | 20 Yanvar küçəsi | Yaxşı | 3050001 | 137 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 08,05,2016 | 0
2 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050002 | 251 | 55 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2015-07-10 | 0
3 | TM | Siyəzən | M.Zəkiyev küçəsi | Kafi | 3050003 | 139 | 33 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 | 1989-06-04 | 0
4 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 3050004 | 289 | 49 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 76 | 2016-06-01 | 0
5 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 3050005 | 261 | 35 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 | 2016-06-18 | 0
6 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 3050006 | 58 | 64 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 04,07,2016 | 0
7 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 3050007 | 375 | 18 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 15,07,2016 | 0
8 | KTM | Siyəzən | T.İsmayılov küçəsi | Yaxşı | 3050008 | 187 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 15,07,2016 | 0
9 | KTM | Siyəzən | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 3050016 | 124 | 68 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2016-11-06 | 0
10 | KTM | Siyəzən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3050010 | 171 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2015-12-24 | 0
11 | KTM | Siyəzən | Xətai küçəsi | Yaxşı | 3050011 | 143 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2015-07-01 | 0
12 | KTM | Siyəzən | Xətai küçəsi | Yaxşı | 3050012 | 184 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2015-11-20 | 0
13 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Yaxşı | 3050013 | 103 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2016-06-14 | 0
14 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Yaxşı | 3050014 | 183 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2016-06-15 | 0
15 | KTM | Siyəzən | Gənclik qəsəbəsi | Yaxşı | 3050015 | 168 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016-09-15 | 0
16 | KTM | Siyəzən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3050009 | 94 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2017-01-24 | 0
17 | KTM | Siyəzən | Babək küçəsi | Yaxşı | 3050017 | 127 | 54 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2015-07-30 | 0
18 | KTM | Siyəzən | C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 3050018 | 171 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016-11-26 | 0
19 | KTM | Siyəzən | S.Vurğun küçəsi | Yaxşı | 3050019 | 80 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2017-03-15 | 0
20 | KTM | Siyəzən | Ş.Baxşiyev | Yaxşı | 3050020 | 104 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2016-08-07 | 0
21 | KTM | Siyəzən | O.Qoçəliyev küçəsi | Yaxşı | 3050021 | 125 | 2 | 6/0,4 | 320 | 1 | 78 | 2016-06-13 | 0
22 | KTM | Siyəzən | Su kəməri qəsəbəsi | Yaxşı | 3050022 | 51 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016-06-28 | 0
23 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050023 | 42 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2016-04-22 | 0
24 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050024 | 58 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2016-11-25 | 0
25 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050025 | 98 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2017-03-31 | 0
26 | KTM | Siyəzən | Balaca Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050026 | 53 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016-07-18 | 0
27 | KTM | Siyəzən | Orta Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050027 | 64 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015-12-18 | 0
28 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050028 | 82 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016-01-20 | 0
29 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050029 | 88 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2016-07-18 | 0
30 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050030 | 73 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2016-06-15 | 0
31 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050123 | 36 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2016-06-15 | 0
32 | KTM | Siyəzən | 28 May küç | Yaxşı | 3050117 | 80 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2016-06-15 | 0
33 | KTM | Siyəzən | 28 May küç | Yaxşı | 3050118 | 150 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 06,11,2016 | 0
34 | KTM | Siyəzən | 28 May küç | Yaxşı | 3050137 | 4 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 02,05,2020 | 0
35 | KTM | Siyəzən | M.Ə.Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3050120 | 75 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 18,12,2018 | 0
36 | KTM | Siyəzən | Ağbaş k. | Yaxşı | 3050122 | 74 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 63 | 10,05,2016 | 0
37 | KTM | Siyəzən | Qara Siyəzən | Yaxşı | 3050109 | 22 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 62 | 20,07,2016 | 0
38 | KTM | Siyəzən | Qara Siyəzən | Yaxşı | 3050110 | 15 | 8 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 20,07,2016 | 0
39 | KTM | Siyəzən | Beşdam k. | Yaxşı | 3050127 | 24 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 61 | 25,07,2016 | 0
40 | KTM | Siyəzən | Beşdam k. | Yaxşı | 3050128 | 32 | 9 | 6/0,4 | 160 | 1 | 63 | 25,07,2016 | 0
41 | KTM | Siyəzən | Beşdam k. | Yaxşı | 3050129 | 10 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 25,07,2016 | 0
42 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050124 | 50 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 58 | 16,05,2016 | 0
43 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050061 | 0 | 0 | 6/0,4 | 275 | 1 | 60 | 20,01,2017 | 0
44 | KTM | Siyəzən | St.Gilgilçay | Yaxşı | 3050126 | 91 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 10,10,2016 | 0
45 | KTM | Siyəzən | Qozağacı k. | Yaxşı | 3050132 | 24 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 45 | 20,05,2016 | 0
46 | KTM | Siyəzən | Meşrif k. | Yaxşı | 3050113 | 27 | 12 | 6/0,4 | 250 | 1 | 48 | 05,04,2015 | 0
47 | KTM | Siyəzən | Sədan k | Yaxşı | 3050134 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 46 | 05,04,2016 | 0
48 | KTM | Siyəzən | Sədan k | Yaxşı | 3050135 | 68 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 45 | 12,02,2017 | 0
49 | KTM | Siyəzən | Zarat k | Yaxşı | 3050130 | 66 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 61 | 04,04,2015 | 0
50 | KTM | Siyəzən | Zarat k | Yaxşı | 3050131 | 36 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 63 | 06,04,2015 | 0
51 | KTM | Siyəzən | Zarat k | Yaxşı | 3050114 | 61 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58 | 20,04,2015 | 0
52 | KTM | Siyəzən | Dib k. | Yaxşı | 3050133 | 12 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 56 | 1900-01-21 | 0
53 | KTM | Siyəzən | Dib k. | Yaxşı | 3053325 | 0 | 18 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1956-08-13 | 0
54 | KTM | Siyəzən | S.Dağlı küçəsi | Yaxşı | 3050121 | 138 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 08,08,2016 | 0
55 | KTM | Siyəzən | Qarabulaq k | Yaxşı | 3050103 | 10 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 43 | 15,10,2018 | 0
56 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050031 | 61 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2017-01-06 | 0
57 | KTM | Siyəzən | Böyük Həmyə kəndi | Yaxşı | 3050032 | 40 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016-07-25 | 0
58 | KTM | Siyəzən | Fizuli küçəsi | Yaxşı | 3050033 | 97 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016-05-20 | 0
59 | KTM | Siyəzən | S.Xeyrullayev küçəsi | Yaxşı | 3050034 | 94 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2016-10-07 | 0
60 | KTM | Siyəzən | S.Dağlı küçəsi | Yaxşı | 3050035 | 241 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2016-06-12 | 0
61 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050036 | 130 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2016-10-05 | 0
62 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050037 | 124 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015-07-20 | 0
63 | KTM | Siyəzən | M.Müşviq küçəsi | Yaxşı | 3050038 | 197 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2015-07-02 | 0
64 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050039 | 197 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2015-05-05 | 0
65 | KTM | Siyəzən | B.Səfəroğlu küçəsi | Yaxşı | 3050040 | 161 | 19 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2016-06-18 | 0
66 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050041 | 99 | 9 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2015-06-28 | 0
67 | KTM | Siyəzən | H.Əliyev küçəsi | Yaxşı | 3050042 | 163 | 15 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2015-05-10 | 0
68 | TM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050043 | 53 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2016-05-10 | 0
69 | TM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050044 | 31 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2016-07-20 | 0
70 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050045 | 56 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2016-04-15 | 0
71 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050046 | 129 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2016-05-05 | 0
72 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050047 | 74 | 8 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2016-07-11 | 0
73 | KTM | Şabran | Ağbaş kəndi | Yaxşı | 3050048 | 58 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016-06-06 | 0
74 | KTM | Siyəzən | Qara Siyəzən kəndi | Yaxşı | 3050049 | 23 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016-06-01 | 0
75 | KTM | Siyəzən | Nardaran kəndi | Yaxşı | 3050050 | 13 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 15,07,2016 | 0
76 | KTM | Siyəzən | Dərəzarat kəndi | Yaxşı | 3050051 | 19 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2016-07-01 | 0
77 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Yaxşı | 3050052 | 26 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016-06-10 | 0
78 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Yaxşı | 3050053 | 16 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2016-09-08 | 0
79 | KTM | Siyəzən | Beşdam kəndi | Yaxşı | 3050054 | 33 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016-06-30 | 0
80 | KTM | Siyəzən | Çandahar kəndi | Yaxşı | 3050055 | 22 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016-07-06 | 0
81 | KTM | Siyəzən | Eynibulaq kəndi | Yaxşı | 3050081 | 85 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2016-06-14 | 0
82 | KTM | Siyəzən | Eynibulaq kəndi | Yaxşı | 3050082 | 83 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016-06-14 | 0
83 | KTM | Siyəzən | Əlixanlı kəndi | Yaxşı | 3050083 | 12 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2014-06-15 | 0
84 | KTM | Siyəzən | Gil-gilçay qəsəbəsi | Yaxşı | 3050084 | 81 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2016-08-21 | 0
85 | KTM | Siyəzən | Gil-gilçay qəsəbəsi | Yaxşı | 3050085 | 137 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2016-10-31 | 0
86 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Yaxşı | 3050089 | 71 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015-06-19 | 0
87 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Yaxşı | 3050090 | 58 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-06-25 | 0
88 | KTM | Siyəzən | Daşlı Calğan kəndi | Yaxşı | 3050091 | 39 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2016-01-01 | 0
89 | KTM | Siyəzən | Orta Calğan kəndi | Yaxşı | 3050092 | 20 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2016-06-28 | 0
90 | KTM | Siyəzən | Qozağacı kəndi | Yaxşı | 3050093 | 15 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2016-01-07 | 0
91 | KTM | Siyəzən | Məşrif kəndi | Yaxşı | 3050094 | 39 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2016-01-07 | 0
92 | KTM | Siyəzən | Qozağacı kəndi | Yaxşı | 3050095 | 26 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2016-04-30 | 0
93 | KTM | Siyəzən | Qərəh kəndi | Yaxşı | 3050096 | 8 | 0 | 6/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2014-04-30 | 0
94 | KTM | Siyəzən | Sədan kəndi | Yaxşı | 3050097 | 43 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2017-01-12 | 0
95 | KTM | Siyəzən | Qırçal kəndi | Kafi | 3050098 | 7 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1985-05-02 | 0
96 | KTM | Siyəzən | Çarxana kəndi | Kafi | 3050099 | 12 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 | 1985-05-02 | 0
97 | KTM | Siyəzən | Sağlocan kəndi | Kafi | 3050100 | 7 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1985-05-02 | 0
98 | KTM | Siyəzən | St.Zarat kəndi | Yaxşı | 3050101 | 125 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015-08-28 | 0
99 | KTM | Siyəzən | Zarat kəndi | Yaxşı | 3050106 | 56 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2017-07-06 | 0
100 | KTM | Siyəzən | Qalaşıxı kəndi | Yaxşı | 3050107 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2016-08-21 | 0
101 | KTM | Siyəzən | Zarat kəndi | Yaxşı | 3050108 | 61 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015-06-10 | 0
102 | KTM | Siyəzən | 28 May küçəsi | Yaxşı | 3050116 | 29 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2016-07-13 | 0
103 | KTM | Siyəzən | Şəhriyar küçəsi | Yaxşı | 3050119 | 5 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015-08-30 | 0
104 | KTM | Siyəzən | Hacışəkər kəndi | Yaxşı | 3050056 | 6 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1977-08-24 | 0
105 | KTM | Siyəzən | Yanıq Əlaz kəndi | Yaxşı | 3050057 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2003-02-15 | 0
106 | KTM | Siyəzən | Ələz kəndi | Yaxşı | 3050058 | 25 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1987-04-01 | 0
107 | KTM | Siyəzən | Əlimkolu kəndi | Yaxşı | 3050059 | 1 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 70 | 1977-11-23 | 0
108 | KTM | Siyəzən | Allahyarlı kəndi | Yaxşı | 3050060 | 1 | 0 | 10/0,4 | 4 | 1 | 76 | 1977-10-12 | 0
109 | KTM | Siyəzən | Dağ Quşçu kəndi | Yaxşı | 3050062 | 43 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2017-04-12 | 0
110 | KTM | Siyəzən | Dağ Quşçu kəndi | Yaxşı | 3050063 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017-04-12 | 0
111 | KTM | Siyəzən | Külövşə kəndi | Kafi | 3050064 | 7 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1985-01-01 | 0
112 | KTM | Siyəzən | Qaraxona kəndi | Kafi | 3050065 | 1 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1985-05-05 | 0
113 | KTM | Siyəzən | Ərziküş kəndi | Kafi | 3050066 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985-05-05 | 0
114 | KTM | Siyəzən | Köhnə Quşçu kəndi | Kafi | 3050067 | 8 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 67 | 1970-03-18 | 0
115 | KTM | Şabran | Zöhrabkənd kəndi | Kafi | 3050068 | 17 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2003-08-11 | 0
116 | KTM | Şabran | Qızılqazmz kəndi | Kafi | 3050069 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2003-08-11 | 0
117 | KTM | Şabran | Çuxurəzəmi kəndi | Kafi | 3050070 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1975-06-17 | 0
118 | KTM | Şabran | Curalar kəndi | Kafi | 3050071 | 4 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2002-12-10 | 0
119 | KTM | Şabran | Qəriblik kəndi | Kafi | 3050072 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1985-09-08 | 0
120 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 3050073 | 86 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2017-05-04 | 0
121 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 3050074 | 157 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 2017-05-08 | 0
122 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 3050075 | 110 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2017-05-16 | 0
123 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 3050076 | 39 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1996-07-01 | 0
124 | KTM | Siyəzən | Tağay kəndi | Yaxşı | 3050077 | 55 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2017-05-20 | 0
125 | KTM | Siyəzən | Tağay kəndi | Yaxşı | 3050125 | 47 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2017-05-20 | 0
126 | KTM | Siyəzən | Kolanı kəndi | Yaxşı | 3050078 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2017-05-15 | 0
127 | KTM | Siyəzən | Buduq kəndi | Yaxşı | 3050079 | 4 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2017-06-11 | 0
128 | KTM | Siyəzən | Buduq kəndi | Yaxşı | 3050080 | 46 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017-06-11 | 0
129 | KTM | Siyəzən | Buduq kəndi | Yaxşı | 3050136 | 14 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2017-06-11 | 0
130 | KTM | Siyəzən | H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3050086 | 199 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2016-09-30 | 0
131 | KTM | Siyəzən | H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3050087 | 222 | 13 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 77 | 2016-09-30 | 0
132 | KTM | Siyəzən | H.Z.Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3050088 | 122 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 67 | 2016-09-30 | 0
133 | KTM | Siyəzən | St. Gil-gil-çay | Yaxşı | 3050102 | 66 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2016-06-14 | 0
134 | KTM | Siyəzən | St. Siyəzən | Kafi | 3050104 | 10 | 3 | 10/0,4 | 50 | 1 | 65 | 1987-06-19 | 0
135 | KTM | Siyəzən | St. Gil-gil-çay | Yaxşı | 3050105 | 109 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2016-06-20 | 0
136 | KTM | Siyəzən | Yenikənd kəndi | Yaxşı | 3050115 | 114 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2017-04-29 | 0
137 | KTM | Siyəzən |  | Yaxşı | nömrəsiz |  |  | 6/0,4 | 250