## Xızı
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060001 | 25 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 1988 | 88
2 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060002 | 78 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 1986 | 140
3 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060003 | 95 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2015 | 220.5
4 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060004 | 97 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2015 | 120
5 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060005 | 16 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 160
6 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060063 | 17 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2016 | 125
7 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060065 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2017 | 32
8 | KTM | Xızı | Xızı şəhəri | Yaxşı | 3060066 | 58 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2017 | 16
9 | KTM | Xızı | Yuxarı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060006 | 33 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2015 | 125
10 | KTM | Xızı | Aşağı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060007 | 31 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2015 | 150
11 | KTM | Xızı | Yuxarı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060068 | 48 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2017 | 32
12 | KTM | Xızı | Aşağı Tıxlı kəndi | Yaxşı | 3060069 | 44 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 57 | 2017 | 36.8
13 | KTM | Xızı | Təzəkənd kəndi | Yaxşı | 3060008 | 10 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 2016 | 20
14 | KTM | Xızı | Fin evlər | Yaxşı | 3060009 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2015 | 100
15 | KTM | Xızı | Aşağı Xələnc kəndi | Yaxşı | 3060010 | 64 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2015 | 100
16 | KTM | Xızı | Yuxarı Xələnc kəndi | Əla | 3060011 | 110 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2015 | 264.6
17 | KTM | Xızı | Güneyqışlaq kəndi | Orta | 3060013 | 9 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 80 | 1991 | 0
18 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Orta | 3060014 | 48 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2018 | 283.5
19 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Orta | 3060015 | 67 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2018 | 50
20 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Yaxşı | 3060016 | 160 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017 | 8
21 | KTM | Xızı | Safbulaq kəndi | Pis | 3060017 | 30 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 2005 | 150
22 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060018 | 104 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2016 | 37.5
23 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060019 | 91 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2018 | 12.5
24 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060020 | 9 | 1 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 2015 | 400
25 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060070 | 36 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 35 | 2018 | 72
26 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060071 | 62 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2018 | 14.4
27 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060073 | 5 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2019 | 7
28 | KTM | Xızı | Yarımca kəndi | Pis | 3060021 | 44 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 55 | 1974 | 40
29 | KTM | Xızı | Qızılqazma kəndi | Pis | 3060022 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 30 | 1973 | 31.5
30 | KTM | Xızı | Əngilan kəndi | Pis | 3060023 | 4 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 20 | 1994 | 150
31 | KTM | Xızı | Qarabulaq kəndi | Pis | 3060024 | 53 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1990 | 50
32 | KTM | Xızı | Dizəvər kəndi | Pis | 3060025 | 1 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 20 | 2010 | 37.8
33 | KTM | Xızı | Dizəvər kəndi | Orta | 3060026 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 15
34 | KTM | Xızı | Altıağac qəsəbəsi | Əla | 3060027 | 74 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2018 | 50
35 | KTM | Xızı | Qars kəndi | Orta | 3060062 | 19 | 0 | 10/0,4 | 160 |  | 25 | 2017 | 88
36 | KTM | Xızı | Vərdah kəndi | Orta | 3060028 | 8 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 25 | 2017 | 88
37 | KTM | Xızı | Baxşılı kəndi | Əla | 3060029 | 73 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2017 | 8
38 | KTM | Xızı | Baxşılı kəndi | Əla | 3060030 | 28 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 40 | 2016 | 64
39 | KTM | Xızı | Baxşılı kəndi | Əla | 3060064 | 9 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2017 | 125
40 | KTM | Xızı | Bəyəhmədyurd kəndi | Pis | 3060031 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2001 | 15
41 | KTM | Xızı | Fındığan kəndi | Əla | 3060032 | 18 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2017 | 100
42 | KTM | Xızı | Fındığan kəndi | Əla | 3060033 | 72 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2015 | 80
43 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Əla | 3060034 | 157 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2017 | 40
44 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Əla | 3060035 | 189 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2016 | 63
45 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Əla | 3060050 | 26 |  | 10/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2019 | 100
46 | KTM | Xızı | Yeni-Yaşma kəndi | Əla | 3060072 | 80 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2017 | 50
47 | KTM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060036 | 82 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2021 | 140
48 | TM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060037 | 106 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 1996 | 128
49 | TM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060038 | 117 | 5 | 6/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1980 | 50
50 | KTM | Xızı | Şurabad qəsəbəsi | Orta | 3060039 | 66 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 60 | 2015 | 64
51 | TM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060040 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 | 2016 | 180
52 | TM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Əla | 3060041 | 63 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2015 | 315
53 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Əla | 3060042 | 90 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2015 | 160
54 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060043 | 112 | 3 | 10/0,4 | 320 | 1 | 70 | 1918 | 32
55 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060044 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 30 | 2001 | 200
56 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060045 | 46 | 20 | 10/0,4 | 180 | 1 | 75 | 2018 | 9
57 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060046 | 54 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 35 | 2019 | 112.5
58 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Əla | 3060047 | 99 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2015 | 220.5
59 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Yaxşı | 3060048 | 134 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 50 | 1994 | 120
60 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3060049 | 42 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2020 | 48
61 | KTM | Xızı | Giləzi qəsəbəsi | Orta | 3063046 |  | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 55 | 2021 | 25
62 | KTM | Xızı | Məşədi-Həsən k. | Əla | 3060067 | 27 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2018 | 56
63 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060051 | 45 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 50 | 2016 | 75
64 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060052 | 46 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2016 | 32
65 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060053 | 70 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 25 | 2016 | 346.5
66 | TM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060054 | 50 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 40 | 2015 | 100
67 | KTM | Xızı | Sitalçay kəndi | Əla | 3060055 | 47 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 50 | 2017 | 48
68 | KTM | Xızı | Türkoba kəndi | Pis | 3060056 | 59 | 7 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 1989 | 32
69 | KTM | Xızı | Ağdərə kəndi | Orta | 3060057 | 45 | 8 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2022 | 5
70 | KTM | Xızı | Tüdar kəndi | Orta | 3060058 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 40 | 1985 | 25.2
71 | KTM | Xızı | Qasımkənd kəndi | Orta | 3060059 | 9 |  | 10/0,4 | 100 | 1 | 50 | 1985 | 30
72 | KTM | Xızı | Əmbizlər kəndi | Orta | 3060060 | 3 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 30 | 1993 | 80
73 | KTM | Xızı | Yaşma kəndi | Orta | 3060061 | 45 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2017 | 50