## Sumqayıt
S/s | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KVt)
1 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | pis | 3090002 | 364 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 46 | 2013 | 214.2
2 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090003 | 101 | 54 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50.8 | 1995 | 183.96
3 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090006 | 665 | 51 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 54 | 2011 | 416
4 | PM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090007 | 374 | 30 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 47 | 1993 | 330
5 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090008 | 201 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 36.5 | 1989 | 274.05
6 | PM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090012 | 731 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 31.5 | 1987 | 485
7 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090013 | 191 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 | 1990 | 239.4
8 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090014 | 442 | 27 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 51 | 1986 | 290
9 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | pis | 3090020 | 200 | 52 | 10/0,4 | 630 | 1 | 58.9 | 1984 | 132.93
10 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090021 | 109 | 9 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 47 | 2004 | 330
11 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090022 | 469 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 53.2 | 2007 | 168.84
12 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090025 | 416 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60.4 | 2014 | 123.48
13 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090026 | 497 | 11 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 60.6 | 1992 | 194
14 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090027 | 308 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65.7 | 1987 | 57.2
15 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | pis | 3090028 | 547 | 38 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 51.9 | 2012 | 281
16 | TM | Sumqayıt | 47-ci məhəllə | Yaxşı | 3090031 | 375 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 42.2 | 2012 | 378
17 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090033 | 672 | 22 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 51 | 2012 | 464
[9 empty] | 630 | 1 | 46 | 2017 | 214.2
18 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090034 | 257 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67.7 | 2006 | 77.49
19 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090036 | 192 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47.4 | 2005 | 205.38
20 | TM | Sumqayıt | Qızılqum qəsəbə | Yaxşı | 3090038 | 434 | 54 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 29.6 | 2019 | 504
21 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090039 | 323 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 52.5 | 1994 | 173.25
22 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090040 | 510 | 40 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 47.1 | 2015 | 329
23 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090041 | 481 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 61.4 | 2008 | 186
24 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090042 | 601 | 22 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 35.9 | 2019 | 705.6
25 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090045 | 331 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 19 | 2023 | 610
26 | TM | Sumqayıt | 48-ci məhəllə | pis | 3090050 | 269 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 40.7 | 2015 | 247.59
27 | TM | Sumqayıt | 16-cı mkr | Yaxşı | 3090060 | 415 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 46.4 | 1994 | 336
[9 empty] | 1000 | 1 | 43 |  | 370
28 | TM | Sumqayıt | 16-cı mkr | Yaxşı | 3090063 | 305 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 49 | 2003 | 310
29 | TM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090064 | 388 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 57.8 | 1975 | 139.86
30 | TM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090066 | 684 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 46.4 | 2020 | 336
31 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090068 | 330 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 49 | 1981 | 310
32 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090069 | 418 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 46.4 | 2021 | 336
33 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090070 | 242 | 25 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47.3 | 2007 | 206.01
34 | TM | Sumqayıt | 11-ci mkr | Yaxşı | 3090072 | 512 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 47.1 | 1992 | 329
35 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | Yaxşı | 3090073 | 517 | 45 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59.3 | 2013 | 130.41
[9 empty] | 160 | 1 | 45.5 | 2022 | 55.2
36 | TM | Sumqayıt | Novruz qəsəbəsi | Yaxşı | 3090075 | 297 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41.8 | 1999 | 240.66
37 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090078 | 389 | 52 | 10/0,4 | 630 | 1 | 48.4 | 1998 | 199.08
38 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090080 | 623 | 61 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 22.8 | 2022 | 915.2
[9 empty] | 1600 | 1 | 23.1 | 2022 | 910.4
39 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090081 | 349 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 56.2 | 2006 | 238
40 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090189 | 1009 | 57 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 35 | 2015 | 720
[9 empty] | 1000 | 1 | 29.8 | 2020 | 502
41 | TM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | pis | 3090236 | 292 | 59 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 2002 | 189
42 | TM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090248 | 367 | 11 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 42.2 | 2016 | 378
43 | TM | Sumqayıt | 4-cü məhəllə | Yaxşı | 3090092 | 464 | 46 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 36.5 | 2017 | 435
44 | TM | Sumqayıt | 5-ci məhəllə | Yaxşı | 3090093 | 477 | 76 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 39.9 | 2005 | 401
45 | TM | Sumqayıt | 9-cu məhəllə | Yaxşı | 3090094 | 222 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46.9 | 2012 | 208.53
46 | TM | Sumqayıt | 14-cü məhəllə | Yaxşı | 3090096 | 604 | 63 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 34.9 | 1993 | 451
47 | TM | Sumqayıt | 30-cu məhəllə | pis | 3090097 | 300 | 27 | 6/0,4 | 630 | 1 | 49.5 | 2015 | 192.15
48 | TM | Sumqayıt | T/Katec. 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090099 | 401 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 56.7 | 2016 | 146.79
49 | TM | Sumqayıt | 17-ci məhəllə | Yaxşı | 3090102 | 183 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 56 | 2014 | 151.2
[9 empty] | 400 | 1 | 58.8 | 2019 | 84.8
50 | TM | Sumqayıt | 16-cı məhəllə | Yaxşı | 3090103 | 665 | 80 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 67.1 | 1981 | 129
[9 empty] | 1600 | 1 | 53 | 2019 | 432
51 | TM | Sumqayıt | 29-cu məhəllə | Yaxşı | 3090104 | 696 | 96 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 62 | 2021 | 288
52 | TM | Sumqayıt | 3-cü məhəllə | Yaxşı | 3090105 | 550 | 59 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 59.2 | 1972 | 208
53 | TM | Sumqayıt | 3-cü mkr | pis | 3090107 | 531 | 143 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 61.6 | 1997 | 184
54 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090110 | 859 | 46 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 58.3 | 2013 | 217
55 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090111 | 458 | 62 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 41 | 2020 | 390
56 | TM | Sumqayıt | 41-ci məhəllə | Yaxşı | 3090112 | 1178 | 25 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 51 | 2005 | 290
[9 empty] | 1000 | 1 | 43 | 2019 | 370
57 | TM | Sumqayıt | 41-ci məhəllə | pis | 3090113 | 805 | 20 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 42.6 | 2020 | 374
58 | TM | Sumqayıt | 34-cü məhəllə | Yaxşı | 3090114 | 668 | 173 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 67 | 2015 | 208
59 | TM | Sumqayıt | 20-ci məhəllə | pis | 3090117 | 69 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 37.7 | 2012 | 169.2
60 | TM | Sumqayıt | Katec 24-cü məhəllə | Yaxşı | 3090118 | 353 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 2019 | 400
61 | TM | Sumqayıt | 26-cı məhəllə | Yaxşı | 3090120 | 380 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 44 | 2016 | 360
62 | TM | Sumqayıt | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3090122 | 508 | 35 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 57 | 1991 | 230
63 | PM | Sumqayıt | 45-ci məhəllə | Yaxşı | 3090123 | 269 | 66 | 6/0,4 | 630 | 1 | 63.7 | 1990 | 102.69
64 | TM | Sumqayıt | Dəniz qırağı. Fekal st. | Yaxşı | 3093058 | 0 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46.7 | 1993 | 209.79
[6 empty] | 0 |  |  | 1000 | 1 | 41 | 2022 | 390
65 | TM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə | pis | 3090129 | 440 | 29 | 6/0,4 | 750 | 1 | 47.9 | 1984 | 240.75
66 | TM | Sumqayıt | 36-cı məhəllə | Yaxşı | 3090130 | 665 | 72 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2020 | 190
67 | TM | Sumqayıt | 6-cı məhəllə | Yaxşı | 3090133 | 0 | 21 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 66.1 | 2018 | 139
68 | TM | Sumqayıt | 1-ci məhəllə | Yaxşı | 3090135 | 408 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 48.9 | 2014 | 195.93
69 | TM | Sumqayıt | 1-ci məhəllə | Yaxşı | 3090136 | 402 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 40 | 2004 | 400
70 | TM | Sumqayıt | 2-ci məhəllə | pis | 3090137 | 407 | 23 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1978 | 380
71 | TM | Sumqayıt | 2-ci məhəllə | Yaxşı | 3090138 | 384 | 24 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 39 | 2007 | 410
72 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090139 | 931 | 113 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 59 | 2012 | 336
73 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090140 | 535 | 124 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 45.1 | 2019 | 558.4
74 | TM | Sumqayıt | 8-ci mkr | pis | 3090144 | 492 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52.2 | 2013 | 175.14
75 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | pis | 3090145 | 542 | 20 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50.5 | 2022 | 185.85
76 | TM | Sumqayıt | 41 a məhəllə | Yaxşı | 3090148 | 716 | 48 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74.4 | 2019 | 56
77 | TM | Sumqayıt | 18-ci məhəllə | Yaxşı | 3090149 | 603 | 56 | 6/0,4 | 750 | 1 | 49.5 | 1982 | 228.75
78 | TM | Sumqayıt | 19-cu məhəllə | Yaxşı | 3090151 | 717 | 99 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 48 | 2017 | 320
[9 empty] | 1000 | 1 | 33.6 | 2017 | 464
79 | TM | Sumqayıt | 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090152 | 362 | 57 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 33.9 | 1998 | 461
80 | TM | Sumqayıt | TF Sənətkar İnşaatçılar | pis | 3093088 | 137 | 22 | 6/0,4 | 630 | 1 | 44.5 |  | 223.65
81 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090154 | 359 | 28 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57.3 | 1982 | 143.01
82 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090155 | 238 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 54.7 | 1993 | 159.39
83 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090156 | 291 | 17 | 6/0,4 | 400 | 1 | 46.7 | 2017 | 133.2
84 | TM | Sumqayıt | 10 məhəllələ. Kimyaçı sanat | pis | 3093094 | 1 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 32.6 | 2018 | 298.62
85 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090160 | 686 | 32 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 47 | 2018 | 330
86 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090161 | 328 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 31 | 2005 | 490
87 | TM | Sumqayıt | 7-8-12-ci məhəllə | Yaxşı | 3090162 | 310 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40.7 | 2006 | 247.59
88 | TM | Sumqayıt | Katec qəsəbəsi | Yaxşı | 3090164 | 203 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 34.6 | 2005 | 286.02
89 | TM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | pis | 3090166 | 325 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 37.7 | 1999 | 266.49
90 | TM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi. qaçqın | pis | 3093099 | 207 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 47 | 1978 | 207.9
91 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090179 | 154 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61.4 | 1985 | 74.4
92 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090181 | 155 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46.7 | 2018 | 209.79
93 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090182 | 176 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 51 | 1982 | 116
94 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090184 | 537 | 45 | 6/0,4 | 750 | 1 | 44.9 | 2014 | 263.25
95 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | pis | 3090185 | 281 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 47 | 1989 | 207.9
96 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090186 | 381 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 43.4 | 1979 | 230.58
97 | TM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090187 | 562 | 31 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46.2 | 2004 | 212.94
98 | TM | Sumqayıt | K.Kərimov yaşayış massivi | pis | 3093221 | 553 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57 | 2002 | 144.9
99 | TM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | pis | 3090208 | 216 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 37.9 | 2001 | 265.23
100 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090004 | 597 | 54 | 10/0,4 | 630 | 1 | 28.6 | 2005 | 323.82
[9 empty] | 630 | 1 | 25.3 | 1999 | 344.61
101 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090005 | 514 | 59 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41.1 | 1997 | 245.07
[9 empty] | 1000 | 1 | 36 | 2015 | 440
102 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090009 | 606 | 40 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57.1 | 2014 | 91.6
[10 empty] | 1 | 33.8 | 1991 | 0
103 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090010 | 555 | 44 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38.5 | 1997 | 261.45
[9 empty] | 630 | 1 | 36.3 | 1992 | 275.31
104 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090011 | 790 | 36 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66.3 | 1988 | 86.31
[9 empty] | 1000 | 1 | 48.8 | 1990 | 312
105 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090015 | 455 | 60 | 10/0,4 | 630 | 1 | 36 | 1997 | 277.2
[9 empty] | 630 | 1 | 33 | 2005 | 296.1
106 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090016 | 596 | 44 | 10/0,4 | 630 | 1 | 39.3 | 2015 | 256.41
[9 empty] | 400 | 1 | 53.6 | 2015 | 105.6
107 | TM | Sumqayıt | 44-cü məhəllə | Yaxşı | 3090017 | 162 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 56.3 | 1999 | 149.31
[9 empty] | 1000 | 1 | 46.4 | 1987 | 336
108 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090018 | 628 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35.6 | 2013 | 444
[9 empty] | 630 | 1 | 34.1 | 1989 | 289.17
109 | TM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090029 | 698 | 59 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62.6 | 2007 | 109.62
[9 empty] | 1000 | 1 | 61.6 | 2012 | 184
110 | TM | Sumqayıt | 47-ci məhəllə | Yaxşı | 3090030 | 301 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 1993 | 148
[9 empty] | 1000 | 1 | 68 | 1986 | 120
111 | TM | Sumqayıt | 9-cu mkr | Yaxşı | 3090023 | 459 | 38 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 62 |  | 180
112 | PM | Sumqayıt | 9-cu mkr | pis | 3090032 | 415 | 85 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 56 | 2017 | 240
|  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 1000 | 1 | 49 | 2012 | 310
113 | TM | Sumqayıt | 13-cü mkr | Yaxşı | 3090035 | 470 | 52 | 10/0,4 | 630 | 1 | 64.1 | 1990 | 100.17
[9 empty] | 1000 | 1 | 53.3 | 1995 | 267
114 | TM | Sumqayıt | 6-cı mkr | Yaxşı | 3090043 | 381 | 61 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 59.3 | 2002 | 207
115 | PM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090044 | 824 | 80 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 52 | 2019 | 448
[9 empty] | 1000 | 1 | 64 | 1996 | 160
116 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090046 | 183 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 2014 | 380
[9 empty] | 630 | 1 | 51 | 2017 | 182.7
117 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090047 | 448 | 69 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 40.6 | 2011 | 394
[9 empty] | 250 | 1 | 37.7 | 2017 | 105.75
118 | TM | Sumqayıt | 18-ci mkr | Yaxşı | 3090048 | 594 | 64 | 10/0,4 | 630 | 1 | 31.3 | 1993 | 306.81
[9 empty] | 630 | 1 | 50.8 | 2011 | 183.96
119 | TM | Sumqayıt | 48-ci məhəllə | Yaxşı | 3090049 | 614 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 49 | 1990 | 195.3
[9 empty] | 630 | 1 | 52 | 1995 | 176.4
120 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090059 | 592 | 53 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34.4 | 1998 | 287.28
[9 empty] | 1000 | 1 | 48 | 2012 | 320
121 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090071 | 283 | 29 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34.6 |  | 286.02
|  | Sumqayıt | 11-ci mkr Məktəb | Yaxşı | 3093285 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 30 | 2008 | 50
122 | TM | Sumqayıt | 17-ci mkr | Yaxşı | 3090074 | 453 | 43 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35.3 | 2014 | 447
123 | TM | Sumqayıt | T/Corat | pis | 3090076 | 555 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38.5 | 2008 | 261.45
|  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 1000 | 1 | 43 | 2005 | 370
124 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090079 | 502 | 43 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45.1 | 1993 | 219.87
[9 empty] | 630 | 1 | 49.5 | 1997 | 192.15
125 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | Yaxşı | 3090082 | 1148 | 70 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 51 | 1987 | 290
[8 empty] | 10/0,4 | 1000 | 1 | 57 | 1993 | 230
126 | TM | Sumqayıt | 10-cu mkr | pis | 3090083 | 612 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 56.2 | 1977 | 238
|  |  |  | pis |  |  |  |  | 1000 | 1 | 54.3 | 1994 | 257
127 | TM | Sumqayıt | 14-cü məhəllə | Yaxşı | 3090095 | 904 | 49 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 61 | 2013 | 190
[9 empty] | 1000 | 1 | 52 | 1985 | 280
128 | TM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090098 | 333 | 20 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2006 | 140
[9 empty] | 630 | 1 | 37 | 1987 | 270.9
129 | TM | Sumqayıt | 3-cü mkr | Yaxşı | 3090106 | 1042 | 69 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2009 | 200
[9 empty] | 400 | 1 | 51 | 2014 | 116
130 | TM | Sumqayıt | 30-cu məhəllə | pis | 3090115 | 309 | 83 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2008 | 50.4
[9 empty] | 1000 | 1 | 67 | 2014 | 130
131 | TM | Sumqayıt | 1-ci mkr | Yaxşı | 3090116 | 831 | 83 | 6/0,4 | 630 | 1 | 53 | 2018 | 170.1
[9 empty] | 630 | 1 | 54 | 2018 | 163.8
132 | TM | Sumqayıt | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3090121 | 664 | 62 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 49.5 | 2021 | 305
[9 empty] | 630 | 1 | 56 | 1989 | 151.2
133 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090124 | 1115 | 97 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 53 | 2014 | 270
[9 empty] | 1000 | 1 | 47 | 2014 | 330
134 | TM | Sumqayıt | 5-ci mkr | Yaxşı | 3090125 | 1309 | 89 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 42 | 1993 | 380
[9 empty] | 1000 | 1 | 44 | 2014 | 360
135 | KTM | Sumqayıt | 5-ci mkr İnternat | Yaxşı | 3093057 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 2009 | 30
136 | TM | Sumqayıt | 45-ci məhəllə | Yaxşı | 3090126 | 682 | 73 | 6/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1978 | 189
[9 empty] | 630 | 1 | 44.5 | 2013 | 223.65
137 | TM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə | Yaxşı | 3090128 | 117 | 110 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 49 | 1988 | 310
138 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090131 | 584 | 49 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46 | 2017 | 214.2
139 | TM | Sumqayıt | 4-cü mkr | Yaxşı | 3090132 | 1279 | 59 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2016 | 170
[9 empty] | 630 | 1 | 63 | 2014 | 107.1
140 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090141 | 1098 | 139 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 58 | 2019 | 352
[9 empty] | 630 | 1 | 52 | 2012 | 176.4
141 | TM | Sumqayıt | 2-ci mkr | Yaxşı | 3090142 | 1022 | 82 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 53 | 2013 | 270
[9 empty] | 250 | 1 | 44 |  | 90
142 | TM | Sumqayıt | 8-ci mkr | Yaxşı | 3090143 | 683 | 53 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2016 | 220.5
[9 empty] | 630 | 1 | 46 | 1982 | 214.2
143 | TM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə | pis | 3090147 | 482 | 51 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 56 | 2016 | 240
144 | PM | Sumqayıt | Bərpa xəstəxanası | pis | 3090158 | 570 | 15 | 6/0,4 | 560 | 1 | 57 | 2014 | 128.8
|  |  |  | Yaxşı |  |  |  |  | 400 | 1 | 65 | 2002 | 60
145 | TM | Sumqayıt | Xəzər bağları | Yaxşı | 3090159 | 786 | 15 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 41 | 2009 | 390
146 | TM | Sumqayıt | Xəzər bağları | pis | 3093095 | 364 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 57 | 1983 | 92
|  |  |  | Yaxşı |  |  |  | 6/0,4 | 320 | 1 | 33 | 2014 | 150.4
147 | KTM | Sumqayıt | 9 mkr | Yaxşı | 3090019 | 293 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 51 | 2018 | 182.7
148 | KTM | Sumqayıt | 18 mkr, Əlillər binası | Yaxşı | 3093009 | 2 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 44 | 2009 | 57.6
149 | KTM | Sumqayıt | 52-ci məhəllə | Yaxşı | 3090051 | 342 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2008 | 176.4
150 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr. Daş bazarının yanı | Yaxşı | 3090052 | 182 | 71 | 10/0,4 | 630 | 1 | 43 | 2008 | 233.1
151 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr | Yaxşı | 3090053 | 129 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 2007 | 164
152 | KTM | Sumqayıt | 21-ci mkr | Yaxşı | 3090054 | 101 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2005 | 112
153 | KTM | Sumqayıt | 20-ci mkr. Əhali | Yaxşı | 3090055 | 440 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 49 | 2015 | 195.3
154 | KTM | Sumqayıt | 51-ci mkr | pis | 3090056 | 148 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2004 | 148
155 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | pis | 3090057 | 189 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 32 | 2004 | 302.4
156 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090058 | 203 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 41 | 2004 | 245.7
157 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi. | Yaxşı | 3090061 | 500 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 31 | 2015 | 308.7
158 | KTM | Sumqayıt | 51-ci məh | Yaxşı | 3094021 | 2 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41 | 2007 | 62.4
159 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090065 | 177 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2014 | 264.6
160 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi | Yaxşı | 3090067 | 503 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 50 | 1986 | 189
161 | KTM | Sumqayıt | T/Corat | Yaxşı | 3090077 | 196 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2008 | 140
162 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090084 | 717 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 55 | 2014 | 157.5
163 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090085 | 682 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 62 | 2014 | 113.4
164 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090086 | 715 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59 | 2009 | 132.3
165 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090087 | 639 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 53 | 2020 | 170.1
166 | KTM | Sumqayıt | 49-cu məhəllə | Yaxşı | 3090088 | 320 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 37 | 1997 | 270.9
167 | KTM | Sumqayıt | 12-ci mkr | Yaxşı | 3090089 | 314 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 63 | 2020 | 170
[9 empty] | 1000 | 1 | 54 | 2020 | 260
168 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. BTZ bağları | Yaxşı | 3090188 | 368 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47 | 2020 | 207.9
169 | KTM | Sumqayıt | Polimer zavodu ətrafı | Yaxşı | 3090190 | 353 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2007 | 220.5
170 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi. Dəmiryol vağzalının ətrafı | pis | 3090192 | 203 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 |  | 128
171 | KTM | Sumqayıt | St. Z.Tağıyev | Yaxşı | 3090193 | 185 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 37 | 2015 | 172
172 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090194 | 177 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 60
173 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. Məktəb | Yaxşı | 3090195 | 248 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 52 |  | 176.4
174 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090196 | 147 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2017 | 188
175 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090213 | 138 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2018 | 239.4
176 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090214 | 131 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 2016 | 164
177 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Məmmədəlinin eninin yanı | Yaxşı | 3090215 | 75 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2018 | 52.8
178 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi ətrafı | Yaxşı | 3090216 | 405 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 35 | 2015 | 450
179 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi ətrafı | Yaxşı | 3090221 | 331 | 34 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 |  | 239.4
180 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Rövnəqin eninin yanı | Yaxşı | 3090223 | 2 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 39 |  | 258.3
181 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Müəllimlər | Yaxşı | 3090225 | 180 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 54 | 2012 | 104
182 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. İnşallah | Yaxşı | 3090226 | 109 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 |  | 264.6
183 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Həkim | Yaxşı | 3090227 | 0 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 25 |  | 22
184 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090234 | 302 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 |  | 116
[9 empty] | 400 | 1 | 53 |  | 108
185 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090235 | 396 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 47 |  | 207.9
[9 empty] | 400 | 1 | 48 |  | 128
186 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090237 | 187 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57 |  | 92
187 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan. Kanal qırağı | Yaxşı | 3090238 | 395 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 56 |  | 151.2
188 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Şükürün eninin yanı | Yaxşı | 3090239 | 491 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2020 | 24
189 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090240 | 102 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 49 | 2015 | 77.5
190 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090241 | 336 | 36 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 36
191 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090242 | 240 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 52 |  | 176.4
192 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090243 | 388 | 13 | 10/0,4 | 630 | 1 | 42 |  | 239.4
193 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090245 | 389 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2016 | 220.5
194 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090246 | 313 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 34 | 2016 | 460
195 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090247 | 89 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 |  | 164
196 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090250 | 88 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54 |  | 65
197 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090251 | 171 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 53 |  | 108
198 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090252 | 431 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34 | 2011 | 289.8
199 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090253 | 120 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 33 |  | 188
200 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090254 | 175 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31 |  | 122.5
201 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090255 | 47 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 42 |  | 60.8
202 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Ayazın eninin yanı | Yaxşı | 3090256 | 190 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 40 |  | 252
203 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090257 | 481 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2011 | 176
204 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090258 | 173 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2016 | 122.5
205 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090259 | 263 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 46 | 2011 | 136
206 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090260 | 132 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 49 |  | 77.5
207 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090261 | 452 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 2018 | 116
208 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090262 | 233 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 37 |  | 270.9
209 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090263 | 368 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34 |  | 289.8
210 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090264 | 437 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 35 |  | 180
211 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090265 | 199 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 2015 | 168
212 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090266 | 2 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 27 |  | 53
213 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090267 | 233 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 34 | 2017 | 289.8
214 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090268 | 295 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 36 |  | 440
215 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090269 | 211 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 29 |  | 510
216 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Əbülfəzin eninin yanı | Yaxşı | 3090270 | 7 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 19 |  | 61
217 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090271 | 291 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 56 |  | 151.2
218 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | pis | 3090272 | 323 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2014 | 100
219 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Köhnə kənd | Yaxşı | 3090273 | 128 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2015 | 176
220 | KTM | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090197 | 217 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 62 | 2011 | 72
221 | KTM | Sumqayıt | KTM-Üzümlük. Vahidin eninin yanı | pis | 3090278 | 314 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 53 | 2012 | 108
222 | KTM | Sumqayıt | KTM-Sumqayıtçay | Yaxşı | 3090277 | 186 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 2012 | 55
223 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090280 | 38 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 51 | 2020 | 46.4
224 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Y/məh. Bələdiyyə | pis | 3090281 | 396 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 49 |  | 195.3
225 | KTM | Sumqayıt | Əhali "Badamlıq" | Yaxşı | 3090282 | 238 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 |  | 64
226 | KTM | Sumqayıt | Yeni Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090284 | 198 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2014 | 283.5
227 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. Yeni y/m | Yaxşı | 3090286 | 638 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 2014 | 168
228 | KTM | Sumqayıt | 11 mkr, Qarajlar ərazisi | Yaxşı | 3090287 | 225 | 80 | 10/0,4 | 630 | 1 | 37 | 2015 | 270.9
229 | KTM | Sumqayıt | 18-ci mkr, 50a məhəlləsi | Yaxşı | 3090288 | 174 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2015 | 283.5
230 | KTM | Sumqayıt | Corat qəsəbəsi. 2-ci məhəllə | Yaxşı | 3090289 | 108 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 53 | 2015 | 108
231 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090290 | 72 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 37 | 2015 | 172
232 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt | Yaxşı | 3090291 | 206 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2015 | 283.5
233 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090292 | 80 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2015 | 220.5
234 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090293 | 208 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 49 | 2015 | 195.3
235 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090295 | 63 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2015 | 128
236 | KTM | Sumqayıt | Sumqayıt-Novxanı yolu | Yaxşı | 3090296 | 118 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 41 | 2015 | 156
237 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Tərlan şadlıq eninin yanı | Yaxşı | 3090297 | 233 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2015 | 128
238 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 213-ün yanı | Yaxşı | 3090298 | 107 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 2015 | 164
239 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 214-ün yanı | Yaxşı | 3090299 | 148 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2015 | 148
240 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090300 | 151 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2015 | 176
241 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Şamlıq | Yaxşı | 3090301 | 422 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 53 | 2015 | 108
242 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Azadlıq küçəsi | Yaxşı | 3090302 | 329 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2015 | 152
243 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Kanalqırağı | Yaxşı | 3090303 | 141 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 37 | 2015 | 172
244 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. KTM 212-yə yaxın | Yaxşı | 3090304 | 442 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 39 | 2015 | 164
245 | KTM | Sumqayıt | 3 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 3090305 | 184 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 54 | 2015 | 104
246 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi. Fermanın yanı | Yaxşı | 3090306 | 80 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 49 | 2015 | 124
247 | KTM | Sumqayıt | Saray qəsəbəsi | Yaxşı | 3090307 | 91 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2015 | 112
248 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. Qaçqınlar | Yaxşı | 3090309 | 0 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2015 | 40
249 | KTM | Sumqayıt | St. Sumqayıt. MERO-nun yanı | Yaxşı | 3090321 | 12 | 20 | 10/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2016 | 122.5
250 | KTM | Sumqayıt | Yeni Saray qəsəbəsi. Qaralovun evinin yanı | Yaxşı | 3090324 | 120 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2016 | 140
251 | KTM | Sumqayıt | Yaşma bağları. Dəmiryol kənarı | Yaxşı | 3090328 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 44 | 2022 | 36
252 | KTM | Sumqayıt | 4-cü məhəllə | Yaxşı | 3090091 | 195 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 27 | 2003 | 212
253 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı. Oby Park | Yaxşı | 3093034 | 700 | 25 | 6/0,4 | 630 | 1 | 52 | 2017 | 176.4
254 | KTM | Sumqayıt | T/Katec 20-ci məhəllə | Yaxşı | 3090100 | 205 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 53 | 2013 | 108
255 | KTM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090101 | 253 | 23 | 6/0,4 | 400 | 1 | 56 | 2002 | 96
256 | KTM | Sumqayıt | Katec. Polis məntəqə | Yaxşı | 3093041 | 2 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 47 | 1988 | 207.9
257 | KTM | Sumqayıt | 3-cü mkr. Fantan | Yaxşı | 3090108 | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 27 | 2006 | 33.39
258 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə | Yaxşı | 3090127 | 188 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 30 | 2019 | 315
259 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə KTM qaçqın | pis | 3093067 | 101 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 34 | 2011 | 115
260 | KTM | Sumqayıt | 15 məhəllə. Ərəblər-əhali | Yaxşı | 3093069 | 604 | 28 | 6/0,4 | 1600 | 1 | 53 | 2021 | 432
261 | KTM | Sumqayıt | 3-cü məhəllə. EAQ | Yaxşı | 3090134 | 0 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2006 | 125
262 | KTM | Sumqayıt | 42-ci məhəllə bağları | Yaxşı | 3090146 | 435 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 56 | 2014 | 151.2
263 | KTM | Sumqayıt | 18-ci məhəllə | Yaxşı | 3090150 | 280 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 31 | 2007 | 308.7
264 | KTM | Sumqayıt | 15-ci məhəllə. Yataqxanalar | Yaxşı | 3090153 | 393 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2012 | 239.4
265 | KTM | Sumqayıt | İnşaatçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090157 | 0 | 1 | 6/0,4 | 320 | 1 | 41 | 2015 | 124.8
266 | KTM | Sumqayıt | Katec qəsəbəsi | Yaxşı | 3090163 | 260 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 38 | 1992 | 264.6
267 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090165 | 374 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42 | 1980 | 239.4
268 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090167 | 300 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2002 | 152
269 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | pis | 3090168 | 514 | 21 | 6/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2008 | 148
[9 empty] | 400 | 1 | 43 | 2008 | 148
270 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəsəbəsi | Yaxşı | 3090169 | 289 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1993 | 119.7
271 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090170 | 244 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 64 | 2005 | 64
272 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090171 | 398 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46 | 2016 | 214.2
273 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090172 | 425 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 40 | 2020 | 252
274 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090173 | 363 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 39 | 2013 | 258.3
275 | KTM | Sumqayıt | Boruyayma zav ətrafı | Yaxşı | 3090174 | 32 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 26 | 2015 | 86.4
276 | KTM | Sumqayıt | Kimyaçılar qəs | pis | 3093192 | 136 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 30 | 2003 | 500
277 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə | Yaxşı | 3093174 | 120 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 26 | 2019 | 216
278 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə | Yaxşı | 3090175 | 271 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 38 | 2009 | 168
279 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi 5. | Yaxşı | 3090176 | 447 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 | 2016 | 220.5
280 | KTM | Sumqayıt | Kompres-lar zav yanı | Yaxşı | 3090177 | 575 | 28 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 38 | 2008 | 420
281 | KTM | Sumqayıt | Bazar | pis | 3090178 | 179 | 41 | 6/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2014 | 80
282 | KTM | Sumqayıt | Azadlıq küçəsi | Yaxşı | 3090180 | 176 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 42 | 2005 | 239.4
283 | KTM | Sumqayıt | 7-ci qəsəbə | pis | 3090183 | 142 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 57 | 2016 | 144.9
284 | KTM | Sumqayıt | K.Kərimov qəsəbəsi. Qaçqın | pis | 3093223 | 3 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 45 |  | 220.5
285 | KTM | Sumqayıt | 76 məhəlləsi | Yaxşı | 3093156 | 279 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 46 | 2000 | 214.2
286 | KTM | Sumqayıt | Quşçuluq yaşayış massivi | Yaxşı | 3090191 | 610 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 43 | 2007 | 233.1
287 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090198 | 191 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36 |  | 176
288 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090199 | 67 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 55 |  | 25
289 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | pis | 3090200 | 179 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 33 |  | 117.5
290 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | pis | 3090201 | 133 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 42 |  | 60.8
291 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | pis | 3090202 | 275 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2017 | 148
292 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | pis | 3090203 | 67 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 26 |  | 135
293 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090204 | 116 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 37 |  | 172
294 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | pis | 3090205 | 143 | 1 | 6/0,4 | 180 | 1 | 50 |  | 54
295 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090206 | 143 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 53 |  | 108
296 | KTM | Sumqayıt | C/b. 42 saylı Məktəb | Yaxşı | 3093315 | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 50 | 20008 | 30
297 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Baxça | Yaxşı | 3090207 | 344 | 24 | 6/0,4 | 630 | 1 | 44 |  | 226.8
298 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090209 | 65 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 41 |  | 62.4
299 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090210 | 293 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2016 | 148
300 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090211 | 247 | 19 | 6/0,4 | 630 | 1 | 44 |  | 226.8
301 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090212 | 0 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 32 |  | 48
302 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Qaçqınkom | Yaxşı | 3090283 | 72 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2017 | 70
303 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090308 | 313 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 54 | 2015 | 104
304 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məhəllə. El.dəst zavodunun yanı | Yaxşı | 3090312 | 289 | 12 | 6/0,4 | 400 | 1 | 51 | 2015 | 116
305 | KTM | Sumqayıt | Xəzər bağları. Dəniz kəndi | Yaxşı | 3090313 | 408 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 55 | 2015 | 100
306 | KTM | Sumqayıt | Xəzər bağları. Ləman mebelin yanı | Yaxşı | 3090314 | 544 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 54 | 2015 | 104
307 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi. Asfalt zavodun ətrafı | Yaxşı | 3090315 | 273 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 53 | 2015 | 108
308 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090316 | 299 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2015 | 152
309 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı | Yaxşı | 3090317 | 0 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 14 | 2016 | 415.8
310 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı | Yaxşı | 3090318 | 0 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 36 | 2016 | 277.2
311 | KTM | Sumqayıt | 76-cı məh, XİF-in yanı | Yaxşı | 3090319 | 13 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2016 | 122.5
312 | KTM | Sumqayıt | Ceyranbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 3090322 | 326 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 37 | 2016 | 172
313 | KTM | Sumqayıt | Tağıyev qəsəbəsi | Yaxşı | 3090323 | 166 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 33 | 2016 | 188
314 | KTM | Sumqayıt | Nəsimi parkı. Park Bulvar | Yaxşı | 3090325 | 0 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2016 | 122.5
315 | KTM | Sumqayıt | BTZ bağları. Çardaxlı məktəbinin yanı | Yaxşı | 3090326 | 206 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58 | 2016 | 55
316 | KTM | Sumqayıt | Beton zavod y/m | Yaxşı | 3090327 | 81 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2021 | 176
317 | KTM 40 | Sumqayıt | Yaşma bağları, əhali Dəmiryol kənarı | Yaxşı | 3090328 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 24 | 2022 | 56
318 | KTM 41 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090330 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41 | 2017 | 62.4
319 | KTM 42 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090331 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 20 | 2017 | 96
320 | KTM 43 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090332 | 52 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2017 | 52.8
321 | KTM 45 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090334 | 49 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2017 | 70.4
322 | KTM 46 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090335 | 105 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 34 | 2017 | 115
323 | KTM 47 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090336 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2017 | 56
324 | KTM 48 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090337 | 144 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2017 | 176
325 | KTM 49 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090338 | 162 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 2017 | 168
326 | KTM 50 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090339 | 72 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 45 | 2017 | 87.5
327 | KTM 51 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090340 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 41 | 2017 | 62.4
328 | KTM 52 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090341 | 48 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 37 | 2017 | 68.8
329 | KTM 53 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090342 | 56 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2017 | 192
330 | KTM 54 | Sumqayıt | Yaşma bağları | Yaxşı | 3090343 | 35 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 31 | 2017 | 78.4
331 | KTM 233 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090344 | 108 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 44 | 2017 | 90
332 | KTM 235 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090345 | 64 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 47 | 2017 | 52.8
333 | KTM 236 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090346 | 58 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 51 | 2017 | 116
334 | KTM 244 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090347 | 95 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 34 | 2017 | 115
335 | KTM 246 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090348 | 92 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 38 | 2017 | 168
336 | KTM 258 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090349 | 163 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 46 | 2017 | 136
337 | KTM 98 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090350 | 98 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 36 | 2017 | 110
338 | KTM 99 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090351 | 77 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 36 | 2017 | 70.4
339 | KTM 100 | Sumqayıt | Saray qəs. | Yaxşı | 3090352 | 12 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 48 | 2017 | 51.2
340 | KTM 78 | Sumqayıt | Saray, Badamlıq ərazi | Yaxşı | 3090353 | 0 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 37 | 2018 | 107.5
341 | KTM 79 | Sumqayıt | Saray, Badamlıq ərazisi, Ramazan | Yaxşı | 3090354 | 70 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 40 | 2018 | 160
342 | KTM 81 | Sumqayıt | Saray, Badamlıq ərazi | Yaxşı | 3090355 | 10 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 51 | 2018 | 72.5
343 | KTM 74 | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090356 | 247 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 54 | 2018 | 65
344 | KTM 90 | Sumqayıt | Yeni Ceyranbatan ərazisi | Yaxşı | 3090357 | 17 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 12 | 2018 | 428.4
345 | KTM 92 | Sumqayıt | Saray Avtobanın yanı | Yaxşı | 3090359 | 36 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 17 | 2018 | 252
346 | KTM 93 | Sumqayıt | Saray KTM 220 yanı | Yaxşı | 3090360 | 88 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 16 | 2018 | 403.2
347 | KTM 84 | Sumqayıt | "Xəzər"bağ. Dəniz k | Yaxşı | 3090361 | 163 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 49 | 2019 | 77.5
348 | TM 1 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik "Qaçqınkom" | Yaxşı | 3093535 | 210 | 17 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 21 | 2019 | 944
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik "Qaçqınkom" | Yaxşı | 3093536 | 294 | 19 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 24 | 2019 | 896
349 | TM 2 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik "Qaçqınkom" | Yaxşı | 3093537 | 253 | 18 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 22 | 2019 | 928
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik "Qaçqınkom" | Yaxşı | 3093538 | 245 | 20 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 22 | 2019 | 928
350 | KTM 94 | Sumqayıt | Saray, Azadlıq küç. | Yaxşı | 3090362 | 42 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 28 | 2019 | 130
351 | KTM 12 | Sumqayıt | Tağıyev qəs, "Emil" ş/e-nin yanı | Yaxşı | 3090363 | 8 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 36 | 2019 | 176
352 | KTM 87 | Sumqayıt | 46-cı məh, Çerkassi küç | Yaxşı | 3090364 | 111 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2019 | 140
353 | KTM 13 | Sumqayıt | Tağıyev qəs, Pereküşkül ərazisi | Yaxşı | 3090365 | 1 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 31 | 2019 | 122.5
354 | KTM 103 | Sumqayıt | Saray, Badamlıq | Yaxşı | 3090366 | 7 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 48 | 2019 | 32
355 | KTM 16 | Sumqayıt | Tağıyev qəs, 5 qəs | Yaxşı | 3090367 | 32 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 33 | 2019 | 117.5
356 | KTM 35 | Sumqayıt | Yaşıldərə | Yaxşı | 3090368 | 87 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 28 | 2020 | 208
357 | KTM 106 | Sumqayıt | Ceyranbatan S.Quliyev küç. | Yaxşı | 3090369 | 26 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 19 | 2022. | 244
358 | KTM 79 | Sumqayıt | Yaşıldərə y/m | Yaxşı | 3090370 | 131 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 47 | 2020 | 82.5
359 | KTM 113 | Sumqayıt | Saray qəs. Badamlıq ərazisi əhali Xanlar | Yaxşı | 3090371 | 9 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 16 | 2020 | 256
360 | KTM 20 | Sumqayıt | Tağıyev qəs. "Şirvan" y/m ilə üzbəüz | Yaxşı | 3090372 | 3 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 30 | 2020 | 125
361 | TM 3 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün Kristal Abşeron | Yaxşı | 3093587 | 486 | 26 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 23 | 2021 | 1425
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün Kristal Abşeron | Yaxşı | 3093588 | 486 | 34 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 24 | 2021 | 1400
362 | TM 4 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün Kristal Abşeron | Yaxşı | 3093589 | 486 | 27 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 23 | 2021 | 1425
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün Kristal Abşeron | Yaxşı | 3093590 | 432 | 28 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 22 | 2021 | 1450
363 | KTM 22 | Sumqayıt | Tağıyev qəs. Quşçuluq y/m | Yaxşı | 3090373 | 129 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 32 | 2021 | 192
364 | TM 5 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün 3-cü hissə yaşayış evləri DİADEM | Yaxşı | 3093613 | 576 | 46 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 33 | 2020 | 1175
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün 3-cü hissə yaşayış evləri DİADEM | Yaxşı | 3093614 | 0 | 3 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 0 | 2020 | 2000
365 | TM 6 | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün 3-cü hissə yaşayış evləri DİADEM | Yaxşı | 3093615 | 576 | 42 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 33 | 2020 | 1175
|  | Sumqayıt | St.Sumqayıt yax.Yeni şəhərçik Məc.Köçkün 3-cü hissə yaşayış evləri DİADEM | Yaxşı | 3093616 | 0 | 1 | 10/0,4 | 2500 | 1 | 0 | 2020 | 2000
366 | KTM 122 | Sumqayıt | Saray Badamlıq Duz gölü | Yaxşı | 3090374 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 24 | 2022 | 56
367 | KTM 26 | Sumqayıt | Tağıyev qəs. 5-ci qəsəbə | Yaxşı | 3090375 | 0 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 42 | 2022 | 95
368 | KTM 128 | Sumqayıt | Ceyranbatan nasosxananın yanı | Yaxşı | 3090376 | 30 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 34 | 2022 | 115
369 | KTM 133 | Sumqayıt | Saray qəs. Köhnə kənd ərazisi | Yaxşı | 3090377 | 75 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 7 | 2022 | 459.9
370 | KTM 60 | Sumqayıt | Yaşma bağları, Təhsil işçiləri bağları | Yaxşı | 3090378 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 5 | 2023 | 120
371 | KTM 99 | Sumqayıt | Kimyaçılar qəs., Cənub küçəsi | Yaxşı | 3090379 | 42 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 27 | 2023 | 132.5
372 | KTM 80 | Sumqayıt | Tağıyev qəs. | Yaxşı | 3090380 | 130 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2023 | 25