## Xaçmaz
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021001 | 184 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 70 | 2005 | 0
2 | KTM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021002 | 102 | 13 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1986 | 0
3 | KTM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021002 | 50 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1972 | 0
4 | KTM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021004 | 131 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1980 | 0
5 | KTM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021005 | 39 | 26 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 0
6 | TM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021006 | 441 | 41 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 1972 | 0
7 | TM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021007 | 252 | 78 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2007 | 0
8 | KTM | Xaçmaz | Əlibayramov küçəsi | Yaxşı | 3021009 | 207 | 52 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2015 | 0
9 | TM | Xaçmaz | Əlibayramov küçəsi | Yaxşı | 3021010 | 219 | 109 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1976 | 0
10 | TM | Xaçmaz | Atatürk küçəsi | Yaxşı | 3021011 | 419 | 35 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1972 | 0
11 | KTM | Xaçmaz | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 3021012 | 90 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1978 | 0
12 | KTM | Xaçmaz | M.F.Axundov küçəsi | Yaxşı | 3021013 | 41 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1972 | 0
13 | KTM | Xaçmaz | M.F.Axundov küçəsi | Yaxşı | 3021015 | 116 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1986 | 0
14 | TM | Xaçmaz | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 3021016 | 198 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 77 | 2010 | 0
15 | KTM | Xaçmaz | İ.Qayıbov | Yaxşı | 3021017 | 94 | 101 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2013 | 0
16 | TM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021018 | 30 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1977 | 0
17 | TM | Xaçmaz | Zərdabi küçəsi | Yaxşı | 3021019 | 226 | 161 | 10/0,4 | 630 | 1 | 35 | 2016 | 0
18 | TM | Xaçmaz | A.Mustafayev küçəsi | Yaxşı | 3021020 | 214 | 52 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2005 | 0
19 | KTM | Xaçmaz | Qaqarin küçəsi | Yaxşı | 3021075 | 349 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1991 | 0
20 | KTM | Xaçmaz | 1 May küçəsi | Əla | 3021076 | 110 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1990 | 0
21 | KTM | Xaçmaz | Fəhlə küçəsi | Yaxşı | 3021077 | 77 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1987 | 0
22 | KTM | Xaçmaz | Gülüstan küçəsi | Yaxşı | 3021078 | 262 | 40 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
23 | KTM | Xaçmaz | Baki küçəsi | Yaxşı | 3021079 | 111 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 2004 | 0
24 | KTM | Xaçmaz | Şəfəq küçəsi | Yaxşı | 3021080 | 150 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1995 | 0
25 | KTM | Xaçmaz | Qudyalcay küçəsi | Yaxşı | 3021081 | 70 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1976 | 0
26 | KTM | Xaçmaz | Tərəvəzci küçəsi | Yaxşı | 3021082 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1978 | 0
27 | KTM | Xaçmaz | Köhnə Xacmaz kəndi | Yaxşı | 3021083 | 209 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1986 | 0
28 | KTM | Xaçmaz | Köhnə Xacmaz kəndi | Yaxşı | 3021084 | 202 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1977 | 0
29 | KTM | Xaçmaz | Köhnə Xacmaz kəndi | Yaxşı | 3021085 | 59 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2005 | 0
30 | KTM | Xaçmaz | S.Əskərova küçəsi | Yaxşı | 3021087 | 54 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1984 | 0
31 | KTM | Xaçmaz | Qaraqurtlu kəndi | Yaxşı | 3021088 | 167 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 1976 | 0
32 | KTM | Xaçmaz | Qaraqurtlu kəndi | Yaxşı | 3021089 | 63 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1969 | 0
33 | KTM | Xaçmaz | Qaraqurtlu kəndi | Yaxşı | 3021090 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
34 | KTM | Xaçmaz | Dağıstan küçəsi | Yaxşı | 3021091 | 434 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 86 | 1972 | 0
35 | KTM | Xaçmaz | N.Tusi küçəsi | Yaxşı | 3021092 | 222 | 19 | 10/0,4 | 630 | 1 | 77 | 1966 | 0
36 | KTM | Xaçmaz | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 3021093 | 215 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 0
37 | KTM | Xaçmaz | Vidadi küçəsi | Yaxşı | 3021094 | 412 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1976 | 0
38 | KTM | Xaçmaz | Nizava yolu | Yaxşı | 3021095 | 0 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 72 | 1990 | 0
39 | KTM | Xaçmaz | Hacıqurbanova kəndi | Yaxşı | 3021096 | 56 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1986 | 0
40 | KTM | Xaçmaz | Hacıqurbanova kəndi | Yaxşı | 3021097 | 91 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 0
41 | KTM | Xaçmaz | Gülalan kəndi | Yaxşı | 3021098 | 58 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1966 | 0
42 | KTM | Xaçmaz | Gülalan kəndi | Yaxşı | 3021099 | 60 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1990 | 0
43 | KTM | Xaçmaz | Qarabağı kəndi | Yaxşı | 3021100 | 68 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1991 | 0
44 | KTM | Xaçmaz | Cığatay kəndi | Yaxşı | 3021101 | 111 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1989 | 0
45 | KTM | Xaçmaz | İlıxçı kəndi | Yaxşı | 3021102 | 83 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2016 | 0
46 | KTM | Xaçmaz | İlıxçı kəndi | Yaxşı | 3021103 | 16 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2016 | 0
47 | KTM | Xaçmaz | Qarğalıq kəndi | Yaxşı | 3021104 | 29 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 2004 | 0
48 | KTM | Xaçmaz | Qarğalıq kəndi | Yaxşı | 3021105 | 6 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1983 | 0
49 | KTM | Xaçmaz | Qarabağlı kəndi | Yaxşı | 3021106 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 83 | 2006 | 0
50 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021158 | 40 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 62 | 1980 | 0
51 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021159 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1973 | 0
52 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021160 | 95 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1987 | 0
53 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021161 | 23 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1973 | 0
54 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021162 | 134 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1987 | 0
55 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021163 | 27 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1959 | 0
56 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021164 | 111 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1966 | 0
57 | KTM | Xaçmaz | Ağtala kəndi | Yaxşı | 3021165 | 90 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 0
58 | KTM | Xaçmaz | Ağtala kəndi | Yaxşı | 3021166 | 62 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 71 | 2004 | 0
59 | KTM | Xaçmaz | Köhnə Xacmaz kəndi | Yaxşı | 3021167 | 74 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1978 | 0
60 | KTM | Xaçmaz | Xaspoladoba kəndi | Yaxşı | 3021168 | 147 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1969 | 0
61 | KTM | Xaçmaz | Xaspoladoba kəndi | Yaxşı | 3021169 | 110 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1965 | 0
62 | KTM | Xaçmaz | Gəncəli kəndi | Yaxşı | 3021170 | 79 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1978 | 0
63 | KTM | Xaçmaz | Bəbəli kəndi | Yaxşı | 3021171 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 1986 | 0
64 | KTM | Xaçmaz | Bəbəli kəndi | Yaxşı | 3021172 | 0 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 1987 | 0
65 | KTM | Xaçmaz | Şəgirdan küçəsi | Yaxşı | 3021173 | 22 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1986 | 0
66 | KTM | Xaçmaz | Əbilyataq kəndi | Yaxşı | 3021174 | 50 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1979 | 0
67 | KTM | Xaçmaz | Əzizli kəndi | Yaxşı | 3021175 | 46 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1990 | 0
68 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021176 | 62 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1986 | 0
69 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021177 | 2 | 4 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1965 | 0
70 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021178 | 31 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2008 | 0
71 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021179 | 30 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1987 | 0
72 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021180 | 15 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1987 | 0
73 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021181 | 68 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1987 | 0
74 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021182 | 45 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1974 | 0
75 | KTM | Xaçmaz | Nizova kəndi | Yaxşı | 3021183 | 88 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 59 | 1966 | 0
76 | KTM | Xaçmaz | Ağçay kəndi | Yaxşı | 3021184 | 79 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1980 | 0
77 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021185 | 28 | 1 | 10/0,4 | 60 | 1 | 77 | 1966 | 0
78 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021186 | 41 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1998 | 0
79 | KTM | Xaçmaz | Köhnə Xacmaz kəndi | Yaxşı | 3021296 | 23 | 1 | 10/0,4 | 180 | 1 | 71 | 1969 | 0
80 | KTM | Xaçmaz | Nərəcan kəndi | Yaxşı | 3021309 | 22 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2014 | 0
81 | KTM | Xaçmaz | Ş.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 3021022 | 216 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1985 | 0
82 | KTM | Xaçmaz | Ş.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 3021023 | 205 | 17 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 1982 | 0
83 | KTM | Xaçmaz | Ş.Aslanov küçəsi | Yaxşı | 3021023 | 260 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2017 | 0
84 | KTM | Xaçmaz | M.Müşfiq küçəsi | Yaxşı | 3021024 | 70 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976 | 0
85 | KTM | Xaçmaz | M.Babayev küçəsi | Yaxşı | 3021025 | 181 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2015 | 0
86 | KTM | Xaçmaz | Natavan küçəsi | Yaxşı | 3021026 | 41 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 89 | 0
87 | KTM | Xaçmaz | A.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 3021028 | 123 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2004 | 0
88 | KTM | Xaçmaz | A.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 3021029 | 66 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1989 | 0
89 | KTM | Xaçmaz | Fizuli kuçəsi | Yaxşı | 3021031 | 126 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2005 | 0
90 | KTM | Xaçmaz | Niyazi küçəsi | Yaxşı | 3021032 | 102 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1980 | 0
91 | KTM | Xaçmaz | H.Z. Tagiyev küçəsi | Yaxşı | 3021033 | 61 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 74 | 1990 | 0
92 | KTM | Xaçmaz | Məktəbli küçəsi | Yaxşı | 3021035 | 188 | 59 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1975 | 0
93 | KTM | Xaçmaz | N.Nərimanov pr. | Yaxşı | 3021036 | 65 | 60 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2006 | 0
94 | KTM | Xaçmaz | Lomonosov küçəsi | Yaxşı | 3021037 | 92 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1965 | 0
95 | TM | Xaçmaz | Vaqzal küçəsi | Yaxşı | 3021038 | 20 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1970 | 0
96 | KTM | Xaçmaz | H.Z. Tagiyev küçəsi | Yaxşı | 3021039 | 71 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1986 | 0
97 | KTM | Xaçmaz | Qələbə küçəsi | Əla | 3021070 | 322 | 35 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1961 | 0
98 | KTM | Xaçmaz | H.Əliyev pr. | Yaxşı | 3021073 | 18 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 71 | 1973 | 0
99 | KTM | Xaçmaz | Avtovagzal ərazisi | Yaxşı | 3021040 | 132 | 196 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 2016 | 0
100 | KTM | Xaçmaz | 9-cu məhəllə | Yaxşı | 3021310 | 45 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2009 | 0
101 | KTM | Xaçmaz | Ulyanoba kəndi | Yaxşı | 3021255 | 11 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 60 | 1988 | 0
102 | KTM | Xaçmaz | 10 cu məhəllə | Yaxşı | 3021256 | 256 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2009 | 0
103 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar ərazisi | Yaxşı | 3021314 | 20 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2012 | 0
104 | KTM | Xaçmaz | Müzefferoba kəndi | Yaxşı | 3021220 | 181 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2003 | 0
105 | KTM | Xaçmaz | Müzefferoba kəndi | Yaxşı | 3021221 | 80 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2004 | 0
106 | KTM | Xaçmaz | Mürşüdoba kəndi | Yaxşı | 3021222 | 74 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 1986 | 0
107 | KTM | Xaçmaz | Mürşüdoba kəndi | Yaxşı | 3021223 | 208 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2001 | 0
108 | KTM | Xaçmaz | Sabiroba kəndi | Yaxşı | 3021224 | 144 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2004 | 0
109 | KTM | Xaçmaz | Hacıisaoba kəndi | Yaxşı | 3021225 | 81 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1978 | 0
110 | KTM | Xaçmaz | Maşıoba kəndi | Yaxşı | 3021226 | 23 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 1987 | 0
111 | KTM | Xaçmaz | Çuxuroba kəndi | Yaxşı | 3021227 | 45 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 73 | 1966 | 0
112 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021228 | 61 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 1973 | 0
113 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021229 | 236 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 1973 | 0
114 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021230 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2004 | 0
115 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021231 | 63 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1973 | 0
116 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021232 | 87 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2005 | 0
117 | KTM | Xaçmaz | Mirzəmmədkənd kəndi | Yaxşı | 3021233 | 23 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 78 | 1966 | 0
118 | KTM | Xaçmaz | Mirzəmmədkənd kəndi | Yaxşı | 3021234 | 96 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 1983 | 0
119 | KTM | Xaçmaz | Qadaşoba kəndi | Yaxşı | 3021235 | 140 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2007 | 0
120 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021236 | 0 | 1 | 10/0,4 | 50 | 1 | 71 | 1965 | 0
121 | KTM | Xaçmaz | Ağarəhimoba kəndi | Yaxşı | 3021237 | 68 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
122 | KTM | Xaçmaz | Qımıl Qazmaları kəndi | Yaxşı | 3021238 | 44 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
123 | KTM | Xaçmaz | Qımıl Qazmaları kəndi | Yaxşı | 3021239 | 95 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1988 | 0
124 | KTM | Xaçmaz | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 3021240 | 78 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1989 | 0
125 | KTM | Xaçmaz | Şıxlar kəndi | Yaxşı | 3021302 | 60 | 3 | 10/0,4 | 25 | 1 | 74 | 1989 | 0
126 | KTM | Xaçmaz | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3021241 | 131 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1996 | 0
127 | KTM | Xaçmaz | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3021242 | 141 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1985 | 0
128 | KTM | Xaçmaz | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3021243 | 37 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1987 | 0
129 | KTM | Xaçmaz | Alekseyevka kəndi | Yaxşı | 3021244 | 54 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1984 | 0
130 | KTM | Xaçmaz | Qıraqlı kəndi | Yaxşı | 3021245 | 80 | 0 | 10/0,4 | 180 | 1 | 66 | 1958 | 0
131 | KTM | Xaçmaz | Gödəkli kəndi | Yaxşı | 3021246 | 129 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1961 | 0
132 | KTM | Xaçmaz | Gödəkli kəndi | Yaxşı | 3021247 | 143 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1988 | 0
133 | KTM | Xaçmaz | Mollabürhanlı kəndi | Yaxşı | 3021248 | 170 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1978 | 0
134 | KTM | Xaçmaz | Üçkün kəndi | Yaxşı | 3021249 | 110 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1990 | 0
135 | KTM | Xaçmaz | Üçkün kəndi | Yaxşı | 3021250 | 72 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1980 | 0
136 | KTM | Xaçmaz | Üçkün kəndi | Yaxşı | 3021251 | 68 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989 | 0
137 | KTM | Xaçmaz | Üçkün kəndi | Yaxşı | 3021251 | 60 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2006 | 0
138 | KTM | Xaçmaz | Qadaşoba kəndi | Yaxşı | 3021252 | 60 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2005 | 0
139 | KTM | Xaçmaz | Qıraqlı kəndi | Yaxşı | 3021253 | 47 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1988 | 0
140 | KTM | Xaçmaz | Mixaylofka kəndi | Yaxşı | 3021254 | 1 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1995 | 0
141 | KTM | Xaçmaz | Mürşüdoba kəndi | Yaxşı | 3021295 | 33 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1999 | 0
142 | KTM | Xaçmaz | Qımılqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021311 | 26 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2014 | 0
143 | KTM | Xaçmaz | Cuxur-oba kəndi | Yaxşı | 3021312 | 35 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 61 | 2015 | 0
144 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021257 | 85 | 16 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 1987 | 0
145 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021258 | 100 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1986 | 0
146 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021259 | 176 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1966 | 0
147 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021260 | 81 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1976 | 0
148 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021261 | 44 | 11 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1982 | 0
149 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021262 | 40 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 77 | 1965 | 0
150 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021263 | 135 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1989 | 0
151 | KTM | Xaçmaz | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3021264 | 108 | 3 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1966 | 0
152 | KTM | Xaçmaz | Çiləgir kəndi | Yaxşı | 3021265 | 155 | 4 | 10/0,4 | 180 | 1 | 70 | 2005 | 0
153 | KTM | Xaçmaz | Əhmədoba kəndi | Yaxşı | 3021266 | 9 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1973 | 0
154 | KTM | Xaçmaz | Əhmədoba kəndi | Yaxşı | 3021267 | 107 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1978 | 0
155 | KTM | Xaçmaz | Hacıəhmədoba kəndi | Yaxşı | 3021268 | 113 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1962 | 0
156 | KTM | Xaçmaz | Əzizli kəndi | Yaxşı | 3021269 | 34 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1972 | 0
157 | KTM | Xaçmaz | Hacı Qazma kəndi | Yaxşı | 3021270 | 18 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2004 | 0
158 | KTM | Xaçmaz | Qaracəlli kəndi | Yaxşı | 3021271 | 7 | 18 | 10/0,4 | 60 | 1 | 61 | 1963 | 0
159 | KTM | Xaçmaz | Xəzərli, Qaracəlli kəndi | Yaxşı | 3021272 | 0 | 74 | 10/0,4 | 40 | 1 | 78 | 1989 | 0
160 | KTM | Xaçmaz | Xəzərli kəndi | Yaxşı | 3021273 | 0 | 18 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1982 | 0
161 | KTM | Xaçmaz | Şərifoba kəndi | Yaxşı | 3021274 | 2 | 53 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1983 | 0
162 | KTM | Xaçmaz | Mançaroba kəndi | Yaxşı | 3021275 | 0 | 28 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1968 | 0
163 | KTM | Xaçmaz | Uzunoba kəndi | Yaxşı | 3021276 | 13 | 189 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1989 | 0
164 | KTM | Xaçmaz | Krasnı Xutor kəndi | Yaxşı | 3021277 | 9 | 134 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1980 | 0
165 | KTM | Xaçmaz | Yataqoba kəndi | Yaxşı | 3021278 | 2 | 88 | 10/0,4 | 100 | 1 | 61 | 1973 | 0
166 | KTM | Xaçmaz | Məçitoba kəndi | Yaxşı | 3021279 | 6 | 41 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 0
167 | KTM | Xaçmaz | Tikanoba kəndi | Yaxşı | 3021280 | 1 | 16 | 10/0,4 | 50 | 1 | 66 | 1980 | 0
168 | KTM | Xaçmaz | Tikanoba kəndi | Yaxşı | 3021281 | 4 | 74 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 1969 | 0
169 | KTM | Xaçmaz | Tikanoba kəndi | Yaxşı | 3021282 | 1 | 16 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1980 | 0
170 | KTM | Xaçmaz | Baraxum kəndi | Yaxşı | 3021283 | 0 | 74 | 10/0,4 | 60 | 1 | 80 | 1966 | 0
171 | KTM | Xaçmaz | Tikanoba kəndi | Yaxşı | 3021303 | 8 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 77 | 2010 | 0
172 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021284 | 111 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 1986 | 0
173 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021285 | 39 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1972 | 0
174 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021286 | 35 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 1978 | 0
175 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021287 | 30 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1981 | 0
176 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021288 | 58 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1984 | 0
177 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021289 | 16 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1982 | 0
178 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021290 | 37 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2008 | 0
179 | KTM | Xaçmaz | Çarxı Südçülük | Yaxşı | 3021291 | 75 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 2008 | 0
180 | KTM | Xaçmaz | Vaqzal küçəsi | Yaxşı | 3021292 | 5 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1990 | 0
181 | KTM | Xaçmaz | Qobuqıraq kəndi | Yaxşı | 3021129 | 40 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1972 | 0
182 | KTM | Xaçmaz | Qobuqıraq kəndi | Yaxşı | 3021130 | 124 | 2 | 10/0,4 | 320 | 1 | 69 | 2016 | 0
183 | KTM | Xaçmaz | Qobuqıraq kəndi | Yaxşı | 3021131 | 156 | 12 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2016 | 0
184 | KTM | Xaçmaz | Mürsəliqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021132 | 140 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1965 | 0
185 | KTM | Xaçmaz | Bəyqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021133 | 34 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1965 | 0
186 | KTM | Xaçmaz | Ustacəlilli kəndi | Yaxşı | 3021134 | 43 | 0 | 10/0,4 | 60 | 1 | 61 | 1987 | 0
187 | KTM | Xaçmaz | Ustacəlilli kəndi | Yaxşı | 3021135 | 46 | 8 | 10/0,4 | 25 | 1 | 78 | 1963 | 0
188 | KTM | Xaçmaz | Qaraçı kəndi | Yaxşı | 3021136 | 97 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1972 | 0
189 | KTM | Xaçmaz | Qaraçı kəndi | Yaxşı | 3021137 | 99 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 1985 | 0
190 | KTM | Xaçmaz | Çaxmaqlı kəndi | Yaxşı | 3021138 | 30 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2005 | 0
191 | KTM | Xaçmaz | Qaaraqaşlı kəndi | Yaxşı | 3021139 | 10 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2008 | 0
192 | KTM | Xaçmaz | Qalağan kəndi | Yaxşı | 3021140 | 42 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 76 | 1964 | 0
193 | KTM | Xaçmaz | Qalağan kəndi | Yaxşı | 3021141 | 36 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 61 | 1985 | 0
194 | KTM | Xaçmaz | Qalağan kəndi | Yaxşı | 3021142 | 41 | 8 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1974 | 0
195 | KTM | Xaçmaz | Qalağan kəndi | Yaxşı | 3021143 | 46 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
196 | KTM | Xaçmaz | Hacılar kəndi | Yaxşı | 3021144 | 70 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1997 | 0
197 | KTM | Xaçmaz | Hacılar kəndi | Yaxşı | 3021145 | 33 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 1989 | 0
198 | KTM | Xaçmaz | Keymərəz kəndi | Yaxşı | 3021146 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1985 | 0
199 | KTM | Xaçmaz | Ərəb kəndi | Yaxşı | 3021147 | 48 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1972 | 0
200 | KTM | Xaçmaz | Ərəb kəndi | Yaxşı | 3021148 | 35 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1985 | 0
201 | KTM | Xaçmaz | Sayad kəndi | Yaxşı | 3021149 | 67 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1997 | 0
202 | KTM | Xaçmaz | Sayad kəndi | Yaxşı | 3021150 | 55 | 8 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 0
203 | KTM | Xaçmaz | Sayad kəndi | Yaxşı | 3021151 | 32 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1978 | 0
204 | KTM | Xaçmaz | Sayad kəndi | Yaxşı | 3021152 | 65 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983 | 0
205 | KTM | Xaçmaz | Xanlıqoba kəndi | Yaxşı | 3021153 | 17 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 61 | 1961 | 0
206 | KTM | Xaçmaz | Xanlıqoba kəndi | Yaxşı | 3021154 | 79 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 2004 | 0
207 | KTM | Xaçmaz | Sərkərli kəndi | Yaxşı | 3021155 | 2 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 59 | 1976 | 0
208 | KTM | Xaçmaz | Məmmədxanlı İlxıçı kəndi | Yaxşı | 3021156 | 35 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1965 | 0
209 | KTM | Xaçmaz | Qobuqıraq kəndi | Yaxşı | 3021157 | 51 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 77 | 1969 | 0
210 | KTM | Xaçmaz | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3021045 | 49 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1987 | 0
211 | KTM | Xaçmaz | Müşkür kəndi | Yaxşı | 3021305 | 112 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 76 | 2015 | 0
212 | KTM | Xaçmaz | Canaxır kəndi | Yaxşı | 3021107 | 78 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 61 | 1997 | 0
213 | KTM | Xaçmaz | Canaxır kəndi | Yaxşı | 3021108 | 58 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1984 | 0
214 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021109 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1986 | 0
215 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021110 | 63 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1973 | 0
216 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021111 | 52 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1973 | 0
217 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021112 | 80 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1969 | 0
218 | KTM | Xaçmaz | Qaradaqbuduq kəndi | Yaxşı | 3021113 | 47 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1961 | 0
219 | KTM | Xaçmaz | Qaradaqbuduq kəndi | Yaxşı | 3021114 | 75 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1972 | 0
220 | KTM | Xaçmaz | Qaradaqbuduq kəndi | Yaxşı | 3021115 | 0 | 7 | 10/0,4 | 30 | 1 | 69 | 1965 | 0
221 | KTM | Xaçmaz | Laman kəndi | Yaxşı | 3021116 | 31 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 1996 | 0
222 | KTM | Xaçmaz | Qaradağlı kəndi | Yaxşı | 3021117 | 108 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 2005 | 0
223 | KTM | Xaçmaz | Bakı yolu | Yaxşı | 3021118 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1984 | 0
224 | KTM | Xaçmaz | Rəhimoba kəndi | Yaxşı | 3021119 | 9 | 1 | 10/0,4 | 30 | 1 | 61 | 1959 | 0
225 | KTM | Xaçmaz | Rəhimoba kəndi | Yaxşı | 3021120 | 135 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1989 | 0
226 | KTM | Xaçmaz | Çılğır kəndi | Yaxşı | 3021121 | 56 | 4 | 10/0,4 | 50 | 1 | 59 | 1959 | 0
227 | KTM | Xaçmaz | Çılğır kəndi | Yaxşı | 3021122 | 82 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2004 | 0
228 | KTM | Xaçmaz | Şıxhaput kəndi | Yaxşı | 3021123 | 100 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 1972 | 0
229 | KTM | Xaçmaz | Çarxı kəndi | Yaxşı | 3021124 | 121 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2006 | 0
230 | KTM | Xaçmaz | Çarxı kəndi | Yaxşı | 3021125 | 100 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1986 | 0
231 | KTM | Xaçmaz | Çarxı kəndi | Yaxşı | 3021126 | 101 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1982 | 0
232 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021127 | 65 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 63 | 1966 | 0
233 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021128 | 51 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 78 | 1986 | 0
234 | KTM | Xaçmaz | Hülövlü kəndi | Yaxşı | 3021300 | 6 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 2007 | 0
235 | KTM | Xaçmaz | Çarxı kəndi | Yaxşı | 3021297 | 12 | 2 | 10/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2012 | 0
236 | KTM | Xaçmaz | Cılğır kəndi | Yaxşı | 3021298 | 19 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2012 | 0
237 | KTM | Xaçmaz | 61-ci məhəllə | Yaxşı | 3021313 | 140 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2016 | 0
238 | KTM | Xaçmaz | Aran | Yaxşı | 3021041 | 59 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1966 | 0
239 | KTM | Xaçmaz | Sülh küçəsi | Yaxşı | 3021042 | 87 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 77 | 2016 | 0
240 | KTM | Xaçmaz | Baytarlıq | Yaxşı | 3021043 | 15 | 32 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1976 | 0
241 | KTM | Xaçmaz | 21-ci məhəllə | Yaxşı | 3021044 | 170 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1991 | 0
242 | KTM | Xaçmaz | R.Behbudov küçəsi | Yaxşı | 3021046 | 42 | 10 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2004 | 0
243 | KTM | Xaçmaz | Ş.Sultanov küçəsi | Yaxşı | 3021047 | 254 | 21 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2010 | 0
244 | KTM | Xaçmaz | R.Behbudov küçəsi | Yaxşı | 3021050 | 33 | 7 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2008 | 0
245 | KTM | Xaçmaz | Şıxlinski küçəsi | Yaxşı | 3021051 | 73 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1990 | 0
246 | KTM | Xaçmaz | Şirazi küçəsi | Yaxşı | 3021052 | 121 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1989 | 0
247 | KTM | Xaçmaz | Saraxatun küçəsi | Yaxşı | 3021053 | 131 | 16 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
248 | KTM | Xaçmaz | Borçalı kəndi | Yaxşı | 3021054 | 154 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2005 | 0
249 | KTM | Xaçmaz | Şeyx Şamil küçəsi | Yaxşı | 3021055 | 109 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2005 | 0
250 | KTM | Xaçmaz | Bakıxanov küçəsi | Yaxşı | 3021056 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1987 | 0
251 | KTM | Xaçmaz | Qasımov küçəsi | Yaxşı | 3021057 | 47 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1989 | 0
252 | KTM | Xaçmaz | H.Seyidbəyli küçəsi | Yaxşı | 3021058 | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1981 | 0
253 | KTM | Xaçmaz | Xətai küçəsi | Yaxşı | 3021059 | 36 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 68 | 1973 | 0
254 | KTM | Xaçmaz | Xətai küçəsi | Yaxşı | 3021060 | 26 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 78 | 1972 | 0
255 | KTM | Xaçmaz | Təbriz küçəsi | Yaxşı | 3021061 | 34 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1963 | 0
256 | KTM | Xaçmaz | Sabir küçəsi | Yaxşı | 3021062 | 29 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1987 | 0
257 | KTM | Xaçmaz | M.Hüseyn küçəsi | Yaxşı | 3021063 | 38 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 63 | 1972 | 0
258 | KTM | Xaçmaz | Gənclik küçəsi | Yaxşı | 3021064 | 34 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2015 | 0
259 | KTM | Xaçmaz | R.Rza küçəsi | Yaxşı | 3021065 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1989 | 0
260 | KTM | Xaçmaz | Sabir küçəsi | Yaxşı | 3021066 | 98 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1976 | 0
261 | KTM | Xaçmaz | Qaraqurtlu kəndi | Yaxşı | 3021067 | 232 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
262 | KTM | Xaçmaz | Nizova yolu | Yaxşı | 3021069 | 326 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2005 | 0
263 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021187 | 129 | 10 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1986 | 0
264 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021188 | 69 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1981 | 0
265 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021189 | 40 | 21 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 0
266 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021190 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 63 | 1985 | 0
267 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021191 | 39 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2005 | 0
268 | KTM | Xaçmaz | Padar kəndi | Yaxşı | 3021192 | 119 | 7 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1972 | 0
269 | KTM | Xaçmaz | Padar kəndi | Yaxşı | 3021193 | 80 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1972 | 0
270 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021194 | 50 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1969 | 0
271 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021195 | 150 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
272 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021196 | 79 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1986 | 0
273 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021197 | 28 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1996 | 0
274 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021198 | 91 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1986 | 0
275 | KTM | Xaçmaz | Bayoba kəndi | Yaxşı | 3021199 | 72 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1964 | 0
276 | KTM | Xaçmaz | Bayoba kəndi | Yaxşı | 3021200 | 61 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1998 | 0
277 | KTM | Xaçmaz | Bayoba kəndi | Yaxşı | 3021301 | 85 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 73 | 1984 | 0
278 | KTM | Xaçmaz | Ağyazı Buduq kəndi | Yaxşı | 3021201 | 114 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 1966 | 0
279 | KTM | Xaçmaz | Ağyazı Buduq kəndi | Yaxşı | 3021202 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2012 | 0
280 | KTM | Xaçmaz | Ağyazı Buduq kəndi | Yaxşı | 3021203 | 76 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004 | 0
281 | KTM | Xaçmaz | Suxtəkələ kəndi | Yaxşı | 3021205 | 61 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1979 | 0
282 | KTM | Xaçmaz | Alıcqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021206 | 112 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1965 | 0
283 | KTM | Xaçmaz | Sərkərli kəndi | Yaxşı | 3021207 | 95 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2005 | 0
284 | KTM | Xaçmaz | Sərkərli kəndi | Yaxşı | 3021208 | 50 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 61 | 2004 | 0
285 | KTM | Xaçmaz | Qaraçaycek kəndi | Yaxşı | 3021209 | 146 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1989 | 0
286 | KTM | Xaçmaz | Qaraçaycek kəndi | Yaxşı | 3021299 | 61 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1984 | 0
287 | KTM | Xaçmaz | Qaraçaycek kəndi | Yaxşı | 3021210 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 1984 | 0
288 | KTM | Xaçmaz | Aşağı Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021211 | 87 | 11 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 2006 | 0
289 | KTM | Xaçmaz | Aşağı Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021212 | 67 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1983 | 0
290 | KTM | Xaçmaz | Qədmalıqışlaq kəndi | Yaxşı | 3021213 | 98 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1989 | 0
291 | KTM | Xaçmaz | Qaracik Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021214 | 55 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 78 | 1986 | 0
292 | KTM | Xaçmaz | Qaracik Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021215 | 43 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2004 | 0
293 | KTM | Xaçmaz | Qaracik Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021216 | 22 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2004 | 0
294 | KTM | Xaçmaz | Yergüc kəndi | Yaxşı | 3021217 | 65 | 13 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1985 | 0
295 | KTM | Xaçmaz | Armudpadar kəndi | Yaxşı | 3021218 | 39 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1984 | 0
296 | KTM | Xaçmaz | Aşağı Zeyid kəndi | Yaxşı | 3021219 | 31 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2007 | 0