## Samux (hidden)
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Qida mənbəyi | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [7 empty] | TM, KTM, Transformator və avadanlıqların texniki imkanları və ərazisinin genişləndirilməsi | [5 empty] | Qeyd
[8 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi | Gücü | Sayı | Zavod N-si | Fider sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV) | TM və KTM-lərin ərazi imkanları |  | Transformatorun avadanlıqlarının texniki vəziyyəti və imkanları |  | Bəsləyici xəttlərin texniki vəziyyəti və imkanları
[18 empty] | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırılması imkanı | Ərazisinin genişləndirilməsi imkanı | Mövcud vəziyyəti | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda avadanlıqlar haqqında rəy | Mövcud parametrlər | Transformatorun və ya avadanlıqların bir və ya bir neçə pillə artırıldığı halda xəttlərin dəyişdirilməsi zəruriliyi haqqında rəy
1 | TM |  | Samux | Qovlararası | Yaxsı | 35/10 KV-luq Sərkər y/s | 5070084 | 37 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 1620319 | 3 | 70 | 02.15.1999 | 10 | Transformatorun artırılması imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı var | Pis | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi zəruridir | Orta | Xətlərin dəyişdirilməsi zəruridir
2 | TM |  | Samux | Alıuşağı | Pis | 35/6 KV-luq Bağmanyeri y/s | 5070085 | 43 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 93465 | 2 | 75 | 20.28.1998 | 20 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı var | İmkanı yoxdur | Yaxşı | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı yoxdur, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Yaxşı | Xətlərin dəyişdirilməsinə ehtiyac var
3 | TM | Gilan | Samux | Zazalı | Orta | 35/6 KV-luq Burunqovaq y/s |  | 28 | 3 | 10/0,4 | 250/400 | 2 | 833А428 | 5 | 80/60 | 20.20.2005 | 0/80 | Transformatorun artırılması imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsi imkanı yoxdur | İmkanı var | Əla | Transformatorun dəyişdirilmə imkanı var, avadanlıqların dəyişdirilməsinə ehtiyac yoxdur | Əla | Xətlərin dəyişdirilməsi ehtiyac yoxdur
4 | TM |  | Samux | Qiyaslı | Əla | 35/10 KV-luq Qovlararası y/s | 5070087 | 39 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 15856 | 1 | 92 | 05.16.2012 | 0

## Qaradag
Sıra sayı | Tipi | Adı | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (KV)
1 | TM | 1 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 280 | 69 | 6/0,4 | 630 | 2 | 77 | 2012-08-27 | 0
2 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 630 |  | 77 | 2012-08-27 | 0
3 | TM | 2 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 3 | 6/0,4 | 250 | 2 | 69 | 01,07,1975 | 0
4 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 4 | 6/0,4 | 400 |  | 75 | 2010-12-06 | 0
5 | KTM | 3 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Kafi | 321 | 10 | 6/0,4 | 560 | 1 | 74 | 01,07,1965 | 0
6 | TM | 4 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 82 | 6 | 6/0,4 | 400 | 2 | 76 |  | 0
7 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 179 | 2 | 6/0,4 | 400 |  | 65 |  | 0
8 | TM | 5 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 89 | 35 | 6/0,4 | 630 | 2 | 69 | 31,12,2006 | 0
9 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 116 | 26 | 6/0,4 | 400 |  | 66 |  | 0
10 | TM | 6 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 89 | 19 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 |  | 0
11 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 323 | 20 | 6/0,4 | 400 |  | 76 |  | 0
12 | KTM | 8 | Qaradağ | Korgöz qəsəbəsi | Orta | 189 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 |  | 0
13 | KTM | 8a | Qaradağ | Korgöz qəsəbəsi | Orta | 169 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
14 | TM | 10 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 254 | 19 | 6/0,4 | 630 | 2 | 69 | 01,07,1985 | 0
15 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 335 | 7 | 6/0,4 | 630 |  | 71 |  | 0
16 | TM | 10 | Qaradağ | Umbakı qəsəbəsi | Orta | 168 | 10 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 01,04,2007 | 0
17 | TM | 11 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 243 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
18 | TM | 12 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 36 | 8 | 6/0,4 | 320 | 1 | 74 |  | 0
19 | TM | 13 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 162 | 31 | 6/0,4 | 250 | 2 | 70 | 01,07,1969 | 0
20 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 208 | 9 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 01,01,1994 | 0
21 | TM | 14 | Qaradağ | AzNS qəsəbəsi | Orta | 67 | 8 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 |  | 0
22 | TM | 15 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 64 | 20 | 6/0,4 | 2500 | 2 | 67 | 2015 | 0
23 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Yaxşı | 248 | 4 | 6/0,4 | 2500 |  | 68 | 2015 | 0
24 | TM | 17 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 593 | 38 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 70 |  | 0
25 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 1600 |  | 71 |  | 0
26 | KTM | 18 | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 195 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,07,1988 | 0
27 | KTM | 18a | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 58 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 01,01,2002 | 0
28 | TM | 19 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 269 | 74 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 31,11,2014 | 0
29 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 200 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 70 | 31,11,2014 | 0
30 | TM | 20 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 354 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 79 | 2002-06-30 | 0
31 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 289 | 14 | 6/0,4 | 400 |  | 76 | 01,07,1982 | 0
32 | TM | 21 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 437 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 | 01,07,1985 | 0
33 | TM | 22 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 575 | 36 | 6/0,4 | 560 | 1 | 76 | 01,01,1992 | 0
34 | TM |  |  | Ələt qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 560 | 1 | 65 | 01,07,1977 | 0
35 | KTM | 24 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 109 | 17 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 01,01,1991 | 0
36 | KTM | 25 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 147 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2004-04-30 | 0
37 | TM | 26 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 129 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1975 | 0
38 | KTM | 27 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 152 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 01,07,1980 | 0
39 | KTM | 28 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 205 | 34 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,1975 | 0
40 | TM | 29 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 269 | 13 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,01,2002 | 0
41 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 205 | 34 | 6/0,4 | 630 |  | 66 | 31,05,2006 | 0
42 | KTM | 30 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 4 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,07,1967 | 0
43 | TM | 31 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 19 | 13 | 6/0,4 | 320 | 2 | 69 | 1966-07-01 | 0
44 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 418 | 4 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 01,07,1989 | 0
45 | TM | 32 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 119 | 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,07,1990 | 0
46 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 320 | 2 | 6/0,4 | 630 |  | 78 | 01,07,1992 | 0
47 | TM | 33 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 19 | 16 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 01,07,1983 | 0
48 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 122 | 38 | 6/0,4 | 630 |  | 65 |  | 0
49 | TM | 34 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 112 | 23 | 6/0,4 | 400 | 2 | 65 | 01,07,1980 | 0
50 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 192 | 12 | 6/0,4 | 400 |  | 65 | 30,11,2006 | 0
51 | TM | 35 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 34 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 31,12,2013 | 0
52 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 310 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 69 | 31,12,2013 | 0
53 | KTM | 36a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 276 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,07,1990 | 0
54 | KTM | 37 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 157 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1993 | 0
55 | KTM | 37a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 171 | 7 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
56 | KTM | 38 | Qaradağ | Şanqar qəsəbəsi | Orta | 238 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 01,07,1972 | 0
57 | KTM | 40 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 245 | 21 | 6/0,4 | 630 | 1 | 74 | 31,12,2007 | 0
58 | KTM | 41 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 582 | 79 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 74 |  | 0
59 | TM | 42 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 62 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 65 |  | 0
60 | TM | 43 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 33 | 11 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1986 | 0
61 | TM |  |  | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 180 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2003-11-30 | 0
62 | TM | 44 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 283 | 4 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 |  | 0
63 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 304 | 19 | 6/0,4 | 630 |  | 71 | 01,07,1960 | 0
64 | TM | 45 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 343 | 51 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 01,07,1979 | 0
65 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 332 | 17 | 6/0,4 | 630 |  | 72 | 2001-10-01 | 0
66 | TM | 46 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 348 | 14 | 6/0,4 | 400 | 2 | 74 | 01,07,1967 | 0
67 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 161 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 65 | 2004-01-31 | 0
68 | TM | 47 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 6 | 2 | 6/0,4 | 630 | 2 | 78 | 01,07,1999 | 0
69 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 331 | 16 | 6/0,4 | 630 |  | 66 | 01,07,1999 | 0
70 | KTM | 48 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 389 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 86 |  | 0
71 | TM | 50 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 276 | 19 | 6/0,4 | 560 | 2 | 71 | 01,07,1975 | 0
72 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 305 | 24 | 6/0,4 | 630 |  | 79 |  | 0
73 | TM | 51 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 361 | 16 | 6/0,4 | 630 | 1 | 67 |  | 0
74 | KTM | 52 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 98 | 1 | 6/0,4 | 2580 | 1 | 69 |  | 0
75 | KTM | 53 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 501 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 |  | 0
76 | KTM | 54 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 229 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,01,2002 | 0
77 | TM | 55 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 352 | 65 | 10/0,4 | 630 | 2 | 65 | 01,04,1987 | 0
78 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 243 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 30,09,2006 | 0
79 | TM | 56 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 144 | 25 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 03,11,2014 | 0
80 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 272 | 11 |  | 630 |  | 70 | 03,11,2014 | 0
81 | TM | 57 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 279 | 20 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 30,09,2006 | 0
82 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 245 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 2003-01-31 | 0
83 | TM | 58 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 328 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 68 | 01,07,1958 | 0
84 | TM | 59 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 501 | 37 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 74 |  | 0
85 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 158 | 9 | 10/0,4 | 1000 |  | 65 |  | 0
86 | TM | 60 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 205 | 21 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 01,01,2002 | 0
87 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 8 | 0 | 10/0,4 | 400 |  | 78 | 01,01,2002 | 0
88 | KTM | 61 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Kafi | 113 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 | 01,01,2002 | 0
89 | TM | 62 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,01,1953 | 0
90 | TM | 63 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 207 | 65 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 01,01,2002 | 0
91 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 74 | 2 | 6/0,4 | 400 |  |  | 01,04,2007 | 0
92 | TM | 64 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 |  | 0
93 | TM | 65 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 317 | 124 | 10/0,4 | 630 | 2 | 71 | 01,01,2002 | 0
94 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 23 | 2 | 10/0,4 | 630 |  | 69 |  | 0
95 | TM | 66 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 94 | 14 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 01,01,2002 | 0
96 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 78 | 3 | 10/0,4 | 400 |  | 70 |  | 0
97 | TM | 67 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 82 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 73 |  | 0
98 | TM |  |  | Sahil qəsəbəsi | Orta | 25 | 0 | 6/0,4 | 63 |  | 70 |  | 0
99 | KTM | 68 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 144 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2014-04-14 | 0
100 | KTM | 69 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 269 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,01,2002 | 0
101 | KTM | 70 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 239 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 |  | 0
102 | KTM | 71 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 68 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 73 |  | 0
103 | KTM | 72 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 159 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
104 | KTM | 73 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 152 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 01,07,1975 | 0
105 | KTM | 74 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 231 | 32 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 |  | 0
106 | KTM | 75 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 253 | 6 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 01,07,1990 | 0
108 | KTM | 77 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 103 | 56 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 31,12,2007 | 0
109 | TM | 78 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 333 | 37 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 |  | 0
110 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta |  |  | 6/0,4 | 692 | 1 | 66 |  | 0
111 | KTM | 81 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 73 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 01,07,1986 | 0
112 | KTM | 82 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 170 | 2 | 6/0,4 | 1000 | 1 | 75 | 31,05,2008 | 0
113 | KTM | 83 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 123 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,01,2002 | 0
114 | KTM | 84 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 149 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 79 |  | 0
115 | PQ | 86 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 35 | 13 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 |  | 0
116 | KTM | 89 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 130 | 6 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 01,01,2002 | 0
117 | KTM | 90 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 4 | 5 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1988 | 0
118 | TM | 91 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 423 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 76 | 01,09,2000 | 0
119 | TM | 92 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 237 | 23 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 30,04,2012 | 0
120 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 110 | 4 | 6/0,4 | 630 |  | 65 | 30,04,2012 | 0
121 | TM | 93 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 77 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 77 |  | 0
122 | TM | 94 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 181 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,01,2002 | 0
123 | KTM | 95 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 156 | 1 | 6/0,4 | 315 | 1 | 68 | 01,01,2002 | 0
124 | TM | 96 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 132 | 16 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 1989 | 0
125 | KTM | 97 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 128 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 |  | 0
126 | KTM | 98 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 87 | 6 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | birka yox | 0
127 | KTM | 99 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 122 | 5 | 6/0,4 | 320 | 1 | 67 |  | 0
128 | KTM | 100 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 133 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 |  | 0
129 | KTM | 103 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 187 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
130 | KTM | 111 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 118 | 27 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 |  | 0
131 | TM | 103 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 187 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 |  | 0
132 | KTM | 106 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,01,1986 | 0
133 | KTM | 114 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 70 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 72 |  | 0
134 | KTM | 116 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 166 | 16 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2004-10-31 | 0
135 | KTM | 118 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 145 | 17 | 6/0,4 | 630 | 1 | 77 | 01,07,1995 | 0
136 | KTM | 129 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 118 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,04,2007 | 0
137 | TM | 131 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 124 | 10 | 6/0,4 | 400 | 2 | 71 |  | 0
138 | TM |  |  | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 140 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 69 |  | 0
139 | KTM | 132 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 149 | 10 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 01,01,2002 | 0
140 | KTM | 133 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 11 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 |  | 0
141 | KTM | 134 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 110 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 01,07,1988 | 0
142 | KTM | 135 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 136 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
143 | TM | 137 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 52 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 | 01,04,1994 | 0
144 | KTM | 138 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Kafi | 174 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
145 | KTM | 140 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 80 | 22 | 6/0,4 | 400 | 1 | 68 | 29,02,2012 | 0
146 | KTM | 141 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 355 | 10 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 01,01,2002 | 0
147 | KTM | 141a | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 174 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1987 | 0
148 | KTM | 149 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 112 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2006-05-31 | 0
149 | KTM | 150 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 164 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 74 |  | 0
150 | TM | 160 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 34 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
151 | KTM | 168 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 145 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 |  | 0
152 | KTM | 169 | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 234 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,07,1981 | 0
153 | KTM | 176 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 50 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 |  | 0
154 | KTM | 179 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 125 | 15 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 30,09,2006 | 0
155 | TM | 181 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 109 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 |  | 0
156 | KTM | 182 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 297 | 36 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 01,07,1996 | 0
157 | KTM | 183 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 206 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 01,01,1958 | 0
158 | KTM | 185 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 132 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 01,07,1977 | 0
159 | KTM | 186 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 247 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 01,11,1996 | 0
160 | KTM | 187 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 24 | 7 | 6/0,4 | 250 | 1 | 71 | 01,07,1999 | 0
161 | KTM | 188 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 272 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 69 | 01,09,2000 | 0
162 | KTM | 189 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 210 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1982 | 0
163 | KTM | 191 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 159 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2008 | 0
164 | KTM | 192 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 150 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 01,07,1991 | 0
165 | KTM | 194 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 58 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
166 | TM | 195 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 59 | 25 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 |  | 0
167 | KTM | 198 | Qaradağ | Şıxlar qəsəbəsi | Orta | 101 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 65 | 31,03,2008 | 0
168 | KTM | 199 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 157 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 | 1999-07-01 | 0
169 | KTM | 200 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 109 | 22 | 6/0,4 | 320 | 1 | 77 | 01,07,1976 | 0
170 | KTM | 201 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 100 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 77 |  | 0
171 | KTM | 202 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 126 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 69 | 01,07,1980 | 0
172 | KTM | 203 | Qaradağ | Qızıldaş qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 |  | 0
173 | TM | 205 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 40 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 16,03,2015 | 0
174 | TM | 209 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2011-12-01 | 0
175 | TM | 213 | Qaradağ | Umbakı qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 |  | 0
176 | KTM | 215 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 71 | 31,12,2014 | 0
177 | KTM | 231 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 269 | 12 | 6/0,4 | 630 | 1 | 72 |  | 0
178 | KTM | 232 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 208 | 18 | 6/0,4 | 400 | 1 | 78 | 01,07,1999 | 0
179 | TM | 233 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 471 | 32 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 01,01,2002 | 0
180 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 238 | 14 | 6/0,4 | 630 |  | 66 |  | 0
181 | KTM | 235 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 45 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 01,01,2002 | 0
182 | KTM | 236 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 1 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 |  | 0
183 | KTM | 237 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 |  | 0
184 | KTM | 302 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 48 | 2 | 6/0,4 | 630 | 1 | 71 | 01,01,2002 | 0
185 | KTM | 340 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 275 | 36 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 |  | 0
186 | KTM | 400 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 48 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 01,07,1987 | 0
187 | TM | 813 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 300 | 103 | 6/0,4 | 630 | 2 | 67 | 31,07,2012 | 0
188 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 149 | 31 | 6/0,4 | 630 |  | 80 | 31,07,2012 | 0
189 | TM | 815 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 360 | 17 | 6/0,4 | 630 | 2 | 66 | 28,02,2015 | 0
190 | TM |  |  | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 4 | 0 | 6/0,4 | 630 |  | 65 | 28,02,2015 | 0
191 | TM | 817 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 126 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 01,07,1972 | 0
192 | KTM | 871 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 27 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 30,12,2015 | 0
193 | KTM | 874 | Qaradağ | Xocahəsən qəsəbəsi | Orta | 20 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 79 | 30,12,2015 | 0
194 | KTM | 2902 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 10 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 73 | 30,09,2006 | 0
195 | KTM | K-16 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 |  | 0
196 | KTM | K-17 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 67 |  | 0
197 | KTM | K-18 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 |  | 0
198 | KTM | K-18a | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 75 | 2015 | 0
199 | KTM | K-19 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 75 |  | 0
200 | KTM | K-20 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 |  | 0
201 | KTM | K-21 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 |  | 0
202 | KTM | K-23 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2015 | 0
203 | KTM | K-26 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
204 | KTM | K-28 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2015 | 0
205 | KTM | K-33 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2015 | 0
206 | KTM | K-34 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 |  | 0
207 | KTM | K-36 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2015 | 0
208 | KTM | K-39 | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
209 | KTM | K-42 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
210 | KTM | K-44 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 69 | 2015 | 0
211 | KTM | K-47 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2015 | 0
212 | KTM | K-49 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
213 | KTM | K-51 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2015 | 0
214 | KTM | K-54 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2015 | 0
215 | KTM | K-57 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 78 | 2015 | 0
216 | KTM | K-59 | Qaradağ | Qobustan qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 79 | 2015 | 0
217 | KTM | K-62 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 78 | 2015 | 0
218 | KTM | K-64 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 70 | 2015 | 0
219 | KTM | K-65 | Qaradağ | Ələt qəsəbəsi | Orta | 0 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 2015 | 0
220 | TM | DY№1 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Kafi | 0 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2009-09-24 | 0
221 | KTM | DY№2 | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Kafi | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 79 | 2011-09-28 | 0
222 | TM | TM Ümid | Qaradağ | Ümid qəsəbəsi | Orta | 0 | 15 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 72 |  | 0
223 | TM |  |  | Ümid qəsəbəsi | Orta |  |  | 10/0,4 | 1600 |  | 71 |  | 0
224 | KTM | Puta | Qaradağ | Puta qəsəbəsi | Orta | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 |  | 0
225 | KTM | Yol evi | Qaradağ | Sənqaçal qəsəbəsi | Orta | 122 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 |  | 0
226 | KTM | Qaradağ | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 212 | 20 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 0
227 | KTM | Heybət | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 35 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 64 |  | 0
228 | KTM | 227 | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 57 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 42 | 2019 | 0
229 | KTM | 48A | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 131 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2021
230 | KTM | 51A | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 153 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 43 | 2021
231 | KTM | 60A | Qaradağ | Sahil qəsəbəsi | Orta | 53 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 38 | 2021
232 | KTM | 196 | Qaradağ | Lökbatan qəsəbəsi | Orta | 122 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 41 | 2019