## TM və KTM
"Sahibkarların mövcud və ya inşa ediləcək tikinti obyektlərinin elektrik enerjisi ilə təchizatı prosedurunun sadələşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı" nın 5.1 bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədilə Binəqədi EŞ üzrə güc mənbələrindən sərbəst güclər haqqında məlumat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Unvan | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 3097 №1 | 178 | 15 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2007 | 0
2 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 3097 №2 | 110 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2007 | 0
3 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 767 №1 | 249 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1981 | 0
4 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-9 | Yaxşı | 767 №2 | 317 | 22 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1981 | 0
5 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-27 | Yaxşı | 768 №1 | 273 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1981 | 0
6 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-27 | Yaxşı | 768 №2 | 269 | 4 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 2013 | 0
7 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-49 | Yaxşı | 769 №1 | 180 | 14 | 10/0,4 | 400 | 2 | 70 | 1981 | 0
8 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-49 | Yaxşı | 769 №2 | 288 | 9 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 1981 | 0
9 | TM | Binəqədi | 9 mkr.A.Məmmədov küçəsi-10 | Yaxşı | 770 №1 | 76 | 33 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1980 | 0
10 |  | Binəqədi | 9 mkr.A.Məmmədov küçəsi-10 | Yaxşı | 770 №2 | 244 | 3 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1980 | 0
11 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-69 | Yaxşı | 731 №1 | 616 | 19 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1998 | 0
12 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-69 | Yaxşı | 731 №2 | 221 | 33 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 1998 | 0
13 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-85 | Yaxşı | 733 №1 | 188 | 13 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1978 | 0
14 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-85 | Yaxşı | 733 №2 | 209 | 12 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 1979 | 0
15 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-109 | Yaxşı | 735 №1 | 236 | 8 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1979 | 0
16 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-109 | Yaxşı | 735 №2 | 225 | 30 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 1979 | 0
17 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-135 | Yaxşı | 737 №1 | 259 | 10 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1979 | 0
18 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-135 | Yaxşı | 737 №2 | 367 | 23 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2014 | 0
19 | TM | Binəqədi | Dərnəgül. Ə.Naxçivani küçəsi-64a | Yaxşı | 499 №1 | 336 | 23 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 65 | 2014 | 0
20 |  | Binəqədi | Dərnəgül. Ə.Naxçivani küçəsi-64a | Yaxşı | 499 №2 | 177 | 24 | 10/0,4 | 1000 |  | 65 | 2014 | 0
21 | TM | Binəqədi | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 682 №1 | 0 | 11 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 2014 | 0
22 |  | Binəqədi | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 682 №2 | 0 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 2012 | 0
23 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 200 | Yaxşı | 567 №1 | 169 | 52 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 2012 | 0
24 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 200 | Yaxşı | 567 №2 | 198 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 1981 | 0
25 | TM | Binəqədi | C.Xəndan-18 | Yaxşı | 904 №1 | 11 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1981 | 0
26 |  | Binəqədi | C.Xəndan-18 | Yaxşı | 904 №2 | 373 | 21 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 1981 | 0
27 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Hacıbababəyov | Yaxşı | 582 №1 | 119 | 12 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 1970 | 0
28 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi.Hacıbababəyov | Yaxşı | 582 №2 | 240 | 18 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 1970 | 0
29 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr-ti. Genetika-Seleksiya inst. | Yaxşı | 713 №1 | 7 | 5 | 10/0,4 | 630 | 2 | 68 | 1975 | 0
30 |  | Binəqədi | Azadlıq pr-ti. Genetika-Seleksiya inst. | Yaxşı | 713 №2 |  |  | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 1975 | 0
31 | TM | Binəqədi | 8 mkr. bina 28 | Yaxşı | 566 №1 | 256 | 15 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1970 | 0
32 |  | Binəqədi | 8 mkr. bina 28 | Yaxşı | 566 №2 | 0 | 18 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1970 | 0
33 | TM | Binəqədi | Ə.Naxçivani 267 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 821 №1 | 108 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1970 | 0
34 |  | Binəqədi | Ə.Naxçivani 267 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 821 №2 | 531 | 39 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1970 | 0
35 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-63 | Yaxşı | 732 №1 | 163 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 2013 | 0
36 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-63 | Yaxşı | 732 №2 | 288 | 30 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 1979 | 0
37 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-103 | Yaxşı | 734 №1 | 161 | 10 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1979 | 0
38 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-103 | Yaxşı | 734 №2 | 49 | 19 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 1979 | 0
39 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-121 | Yaxşı | 736 №1 | 281 | 65 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1979 | 0
40 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-121 | Yaxşı | 736 №2 | 0 | 3 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1978 | 0
41 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-111 | Yaxşı | 738 №1 | 116 | 4 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1978 | 0
42 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-111 | Yaxşı | 738 №2 | 576 | 52 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 1979 | 0
43 | TM | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi (dairəsi) | Yaxşı | 1273 №1 | 43 | 3 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2015 | 0
44 |  | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi (dairəsi) | Yaxşı | 1273 №2 |  |  | 10/0,4 | 1000 |  | 70 | 2015 | 0
45 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. "Məlikov" xəstəxanası | Yaxşı | 585 №1 | 48 | 33 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 2013 | 0
46 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. "Məlikov" xəstəxanası | Yaxşı | 585 №2 | 112 | 53 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 2013 | 0
47 | TM | Binəqədi | 8 mkr. | Yaxşı | 562 №1 | 0 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1990 | 0
48 |  | Binəqədi | 8 mkr. | Yaxşı | 562 №2 | 720 | 83 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1990 | 0
49 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 71 yanı | Yaxşı | 563 №1 | 93 | 84 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1981 | 0
50 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 71 yanı | Yaxşı | 563 №2 | 746 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1981 | 0
51 | TM | Binəqədi | 8 mkr. Ş.Məmədova-68 | Yaxşı | 564 №1 | 0 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2009 | 0
52 |  | Binəqədi | 8 mkr. Ş.Məmədova-68 | Yaxşı | 564 №2 | 600 | 17 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1992 | 0
53 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 72 yanı | Yaxşı | 565 №1 | 743 | 73 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1981 | 0
54 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 72 yanı | Yaxşı | 565 №2 | 68 | 79 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 2011 | 0
55 | TM | Binəqədi | 8 mkr. Binəqədi bələdiyyəsi | Yaxşı | 791 №1 | 426 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1969 | 0
56 |  | Binəqədi | 9 mkr. Binəqədi bələdiyyəsi | Yaxşı | 791 №2 | 2 | 32 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 1978 | 0
57 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 207 yanı | Yaxşı | 520 №1 | 108 | 45 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1990 | 0
58 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 207 yanı | Yaxşı | 520 №2 | 145 | 23 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2004 | 0
59 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 525 №1 | 391 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2006 | 0
60 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 525 №2 | 327 | 54 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 2006 | 0
61 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 555 №1 | 182 | 15 | 10/0,4 | 400 | 2 | 90 | 2004 | 0
62 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 555 №2 | 190 | 14 | 10/0,4 | 400 |  | 90 | 1992 | 0
63 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 15a yanı | Yaxşı | 683 №1 | 249 | 37 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1984 | 0
64 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 15a yanı | Yaxşı | 683 №2 | 186 | 6 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1984 | 0
65 | TM | Binəqədi | 9 mkr. Pişəvari-3 | Yaxşı | 792 №1 | 372 | 41 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 2014 | 0
66 |  | Binəqədi | 9 mkr. Pişəvari-3 | Yaxşı | 792 №2 | 257 | 18 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 2014 | 0
67 | TM | Binəqədi | Dərnəgül. 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 661 №1 | 0 | 2 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1980 | 0
68 |  | Binəqədi | Dərnəgül. 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 661 №2 | 65 | 41 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1985 | 0
69 | TM | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-20 | Yaxşı | 864 №1 | 408 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1981 | 0
70 |  | Binəqədi | 10 mkr. H.Babaşov-20 | Yaxşı | 864 №2 | 51 | 55 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1981 | 0
71 | TM | Binəqədi | Dərnəgül qəsəbəsi | Yaxşı | 443 №1 | 73 | 17 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 2007 | 0
72 |  | Binəqədi | Dərnəgül qəsəbəsi | Yaxşı | 443 №2 | 0 | 15 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 1970 | 0
73 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 642 №1 | 435 | 58 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2012 | 0
74 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 642 №2 | 146 | 11 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 2012 | 0
75 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 2060 №1 | 342 | 20 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1970 | 0
76 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 2060 №2 | 67 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2012 | 0
77 | TM | Binəqədi | 5 mkr. y/b 124 həyəti | Yaxşı | 834 №1 | 24 | 20 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 2012 | 0
78 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 124 həyəti | Yaxşı | 834 №2 | 621 | 20 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1983 | 0
79 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 30 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 306 №1 | 184 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2003 | 0
80 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 30 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 306 №2 | 8 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2003 | 0
81 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. O.Mustafayev | Yaxşı | 305 №1 | 322 | 7 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2004 | 0
82 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. O.Mustafayev | Yaxşı | 305 №2 | 2 | 3 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2004 | 0
83 | TM | Binəqədi | C.Xəndan y/b-3 həyəti | Yaxşı | 808 №1 | 553 | 23 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 1970 | 0
84 |  | Binəqədi | C.Xəndan y/b-3 həyəti | Yaxşı | 808 №2 | 398 | 34 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 2013 | 0
85 | TM | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-1 | Yaxşı | 858 №1 | 522 | 19 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1985 | 0
86 |  | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-1 | Yaxşı | 858 №2 | 258 | 14 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 1978 | 0
87 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b-6 | Yaxşı | 819 №1 | 210 | 108 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 2014 | 0
88 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b-6 | Yaxşı | 819 №2 | 273 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 2012 | 0
89 | TM | Binəqədi | 6 mkr. Əlilərin bərpa mərkəzi | Yaxşı | 826 №1 | 97 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 1980 | 0
90 |  | Binəqədi | 6 mkr. Əlilərin bərpa mərkəzi | Yaxşı | 826 №2 |  |  | 10/0,4 | 630 |  | 60 | 1983 | 0
91 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. y/b 158 həyəti | Yaxşı | 480 №1 | 130 | 40 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 2013 | 0
92 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. y/b 158 həyəti | Yaxşı | 480 №2 | 87 | 10 | 10/0,4 | 630 |  | 60 |  | 0
93 | TM | Binəqədi | Naxçivani 1 həyəti | Yaxşı | 809 №1 | 1022 | 47 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 2013 | 0
94 |  | Binəqədi | Naxçivani 1 həyəti | Yaxşı | 809 №2 | 1 | 67 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 1983 | 0
95 | TM | Binəqədi | 6 mkr. S.Məmmədova 89 | Yaxşı | 2061 №1 | 342 | 20 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1970 | 0
96 |  | Binəqədi | 6 mkr. S.Məmmədova 89 | Yaxşı | 2061 №2 | 67 | 1 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 1976 | 0
97 | TM | Binəqədi | Naxçivani y/b 14/3067 | Yaxşı | 877 №1 | 4 | 36 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1988 | 0
98 |  | Binəqədi | Naxçivani y/b 14/3067 | Yaxşı | 877 №2 | 474 | 29 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1988 | 0
99 | TM | Binəqədi | Naxçivani y/b 13 həyəti | Yaxşı | 146 №1 | 577 | 40 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1970 | 0
100 |  | Binəqədi | Naxçivani y/b 13 həyəti | Yaxşı | 146 №2 | 1 | 22 | 10/0,4 | 1000 |  | 70 | 1970 | 0
101 | TM | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi. S.Bəhlulzadə küçəsi | Yaxşı | 724 №1 | 492 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2007 | 0
102 |  | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi. S.Bəhlulzadə küçəsi | Yaxşı | 724 №2 | 136 | 9 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2007 | 0
103 | TM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. "Lale" MTK həyəti | Yaxşı | 1260 №1 | 537 | 31 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 2007 | 0
104 |  | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. "Lale" MTK həyəti | Yaxşı | 1260 №2 | 0 | 11 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 2007 | 0
105 | TM | Binəqədi | Atatürk pr-ti "Şərur" MTK həyəti | Yaxşı | 1446 №1 | 0 | 16 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 2005 | 0
106 |  | Binəqədi | Atatürk pr-ti "Şərur" MTK həyəti | Yaxşı | 1446 №2 | 240 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 2005 | 0
107 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Polis bölməsinin arxası | Yaxşı | 583 №1 | 436 | 4 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2011 | 0
108 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Polis bölməsinin arxası | Yaxşı | 583 №2 | 120 | 26 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2011 | 0
109 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 1909 №1 | 209 | 3 | 10/0,4 | 400 | 2 | 80 | 2006 | 0
110 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 1909 №2 | 126 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1992 | 0
111 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 185 | Yaxşı | 704 №1 | 211 | 5 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1999 | 0
112 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 185 | Yaxşı | 704 №2 | 66 | 30 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 1999 | 0
113 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 191 | Yaxşı | 307 №1 | 328 | 34 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2004 | 0
114 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 191 | Yaxşı | 307 №2 | 48 | 33 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2004 | 0
115 | TM | Binəqədi | Naxçivani-27-nin yanı | Yaxşı | 820 №1 | 373 | 75 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1980 | 0
116 |  | Binəqədi | Naxçivani-27-nin yanı | Yaxşı | 820 №2 | 143 | 11 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 1980 | 0
117 | TM | Binəqədi | 9 mkr. "Şaiq" MTK | Yaxşı | 965 №1 | 90 | 28 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 2008 | 0
118 |  | Binəqədi | 9 mkr. "Şaiq" MTK | Yaxşı | 965 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 2008 | 0
119 | TM | Binəqədi | S.S.Axundov y/b 5 | Yaxşı | 759 №1 | 109 | 25 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1970 | 0
120 |  | Binəqədi | S.S.Axundov y/b 5 | Yaxşı | 759 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1980 | 0
121 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə pr. Davudoğlu küçəsi | Yaxşı | 304 №1 | 35 | 45 | 6/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1980 | 0
122 |  | Binəqədi | Rəsulzadə pr. Davudoğlu küçəsi | Yaxşı | 304 №2 | 209 | 5 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 1980 | 0
123 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 24 binanın yanı | Yaxşı | 548 №1 | 656 | 46 | 6/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1970 | 0
124 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 24 binanın yanı | Yaxşı | 548 №2 | 146 | 5 | 6/0,4 | 630 |  | 85 | 1970 | 0
125 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 9/25 yanı | Yaxşı | 547 №1 | 0 | 11 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1970 | 0
126 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 9/25 yanı | Yaxşı | 547 №2 | 358 | 10 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 1970 | 0
127 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2k | Yaxşı | 790 №1 | 377 | 34 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1975 | 0
128 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2k | Yaxşı | 790 №2 | 22 | 19 | 6/0,4 | 630 |  | 80 | 1975 | 0
129 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b-74 yanı | Yaxşı | 513 №1 | 152 | 31 | 6/0,4 | 400 | 2 | 60 | 1967 | 0
130 |  | Binəqədi | Dərnəgül y/b-74 yanı | Yaxşı | 513 №2 | 315 | 8 | 6/0,4 | 630 |  | 60 | 1967 | 0
131 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 15/11 yanı | Yaxşı | 545 №1 | 322 | 56 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2007 | 0
132 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 15/11 yanı | Yaxşı | 545 №2 | 681 | 9 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 2007 | 0
133 | TM | Binəqədi | 9 mkr. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1029 №1 | 282 | 7 | 6/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2011 | 0
134 |  | Binəqədi | 9 mkr. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1029 №2 | 2 | 0 | 6/0,4 | 630 |  | 70 | 2011 | 0
135 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 5b yanı | Yaxşı | 546 №1 | 560 | 65 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1970 | 0
136 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 5b yanı | Yaxşı | 546 №2 | 205 | 9 | 6/0,4 | 1000 |  | 80 | 1970 | 0
137 | TM | Binəqədi | 7 mkr y/b 70-in yanı | Yaxşı | 805 №1 | 147 | 22 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1976 | 0
138 |  | Binəqədi | 7 mkr y/b 70-in yanı | Yaxşı | 805 №2 | 463 | 35 | 6/0,4 | 1000 |  | 80 | 2004 | 0
139 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 53 yanı | Yaxşı | 741 №1 | 73 | 5 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 2006 | 0
140 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 53 yanı | Yaxşı | 741 №2 | 509 | 13 | 6/0,4 | 1000 |  | 80 | 2006 | 0
141 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2b yanı | Yaxşı | 806 №1 | 610 | 14 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 2012 | 0
142 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2b yanı | Yaxşı | 806 №2 | 483 | 43 | 6/0,4 | 1000 |  | 80 | 2012 | 0
143 | TM | Binəqədi | Azadlıq-163 yanı | Yaxşı | 665 №1 | 160 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 2002 | 0
144 |  | Binəqədi | Azadlıq-163 yanı | Yaxşı | 665 №2 | 161 | 34 | 6/0,4 | 630 |  | 85 | 1997 | 0
145 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 860 №1 | 185 | 9 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1989 | 0
146 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 860 №2 |  |  | 6/0,4 | 400 |  | 80 | 1989 | 0
147 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. y/b 3 yanı | Yaxşı | 591 №1 | 26 | 30 | 6/0,4 | 400 | 2 | 70 | 1980 | 0
148 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. y/b 3 yanı | Yaxşı | 591 №2 | 188 | 17 | 6/0,4 | 400 |  | 70 | 1980 | 0
149 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b 56 yanı | Yaxşı | 442 №1 | 513 | 134 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1969 | 0
150 |  | Binəqədi | Dərnəgül y/b 56 yanı | Yaxşı | 442 №2 | 197 | 21 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 2007 | 0
151 | TM | Binəqədi | 8 mkr. S.Məmmədova küçəsi | Yaxşı | 643 №1 | 0 | 22 | 6/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1992 | 0
152 |  | Binəqədi | 8 mkr. S.Məmmədova küçəsi | Yaxşı | 643 №2 | 0 | 3 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1981 | 0
153 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Z.Qəmbərov-3 | Yaxşı | 581 №1 | 220 | 12 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1975 | 0
154 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Z.Qəmbərov-3 | Yaxşı | 581 №2 | 554 | 15 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1975 | 0
155 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 18a yanı | Yaxşı | 544№1 | 0 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1980 | 0
156 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 18a yanı | Yaxşı | 544№2 | 180 | 16 | 6/0,4 | 400 |  | 80 | 1999 | 0
157 | TM | Binəqədi | 7 mkr. Dərnəgül metronun yanı | Yaxşı | 2169 | 0 | 6 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
159 | TM | Binəqədi | 9 mkr. | Yaxşı | 865 №1 | 26 | 4 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1970 | 0
160 |  | Binəqədi | 9 mkr. | Yaxşı | 865 №2 | 71 | 0 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1970
161 | TM | Binəqədi | 9 mkr."Heydər" məscidi | Yaxşı | 681 №1 | 0 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2014 | 0
162 |  | Binəqədi | 9 mkr."Heydər" məscidi | Yaxşı | 681 №2 | 0 | 3 | 6/0,4 | 1000 |  | 70 | 2014
163 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Mədəniyyət sarayının yanı | Yaxşı | 586 №1 | 233 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1970 | 0
164 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b-53a yanı | Yaxşı | 512 №1 | 1 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 3 | 90 | 1976 | 0
165 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 512 №2 | 92 | 9 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1998 | 0
166 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 512 №3 | 199 | 75 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1978 | 0
167 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal kücəsi-56 | Yaxşı | 153 | 66 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1981 | 0
168 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 1176 | 69 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1982
169 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Musabəyov küçəsi | Yaxşı | 1100 | 161 | 10 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2014 | 0
170 | TM | Binəqədi | 7 mkr. İnşaatçı MTK | Yaxşı | 517 | 345 | 49 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2000 | 0
171 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 115 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 487 | 0 | 24 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2013 | 0
172 | TM | Binəqədi | Azadlıq metrosunun yanı | Yaxşı | 2570 | 244 | 39 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1999 | 0
173 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. Favorit marketin yanı | Yaxşı | 584 | 134 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
174 | TM | Binəqədi | Ə.Naxçivani y/b-64 | Yaxşı | 370№1 | 524 | 59 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 1957 | 0
175 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 370№2 | 91 | 5 | 6/0,4 | 630 |  | 70 | 1960 | 0
176 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. Zeytunluq | Yaxşı | 1286 | 58 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1981 | 0
177 | KTM | Binəqədi | Cavadxan küçəsi-80 | Yaxşı | 1406 | 4 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2008 | 0
178 | KTM | Binəqədi | Xutor. "Yegane" şadlıq evinin yanı | Yaxşı | 1126 | 379 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1969 | 0
179 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. "Zərifə" parkı | Yaxşı | 673 | 0 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1990 | 0
180 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1983 | 176 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1990 | 0
181 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 589 | 336 | 9 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 1981 | 0
182 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Ə.Əlixanov küçəsi | Yaxşı | 940 | 74 | 4 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
183 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Q.Qarayev küçəsi | Yaxşı | 1257 | 152 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2005 | 0
184 | KTM | Binəqədi | Xutor. E.Babayev küçəsi | Yaxşı | 777 | 297 | 23 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1996 | 0
185 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. M.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 364 | 185 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1998 | 0
186 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Müəllimlər evi | Yaxşı | 1043 | 71 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1993 | 0
187 | KTM | Binəqədi | Xutor. 1-ci sıra | Yaxşı | 1017 | 274 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1981 | 0
188 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Xutor | Yaxşı | 359 №1 | 172 | 3 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 2004 | 0
189 | KTM | Binəqədi |  | Yaxşı | 359 №2 | 606 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 90 | 2004 | 0
190 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 1050 | 292 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1975 | 0
191 | KTM | Binəqədi | Çermet | Yaxşı | 1985 | 94 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 0
192 | KTM | Binəqədi | 9 mkr. Rezervuar küçəsi | Yaxşı | 1778 | 100 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2000 | 0
193 | KTM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi | Yaxşı | 3039 | 32 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000 | 0
194 | KTM | Binəqədi | "Yeganə" şadlıq evinin arxası | Yaxşı | 612 | 123 | 18 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2001 | 0
195 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Sərdarov yataqxanası | Yaxşı | 2567 | 95 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2014 | 0
196 | KTM | Binəqədi | Dərnəgül 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 1040 | 156 | 15 | 6/0,4 | 630 | 1 | 90 | 2000 | 0
197 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. Rezevuar küçəsi | Yaxşı | 881 | 244 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
198 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 1361 | 199 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1990 | 0
199 | KTM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. y/b-26 | Yaxşı | 743 | 23 | 5 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990 | 0
200 | KTM | Binəqədi | ETK-2 (stadion) | Yaxşı | 1364 | 246 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
201 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. "Azərişıq" ASC-nin qarajının yanı | Yaxşı | 1430 №1 | 45 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
202 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. "Azərişıq" ASC-nin qarajının yanı | Yaxşı |  | 45 | 9 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
203 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. İ.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 593 | 359 | 5 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
204 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. İ.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 763 | 143 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2000 | 0
205 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. Qaçqınlar | Yaxşı | 1430 №2 | 85 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2000 | 0
206 | KTM | Binəqədi | Zeytunluq "Heydər" məscidinin yanı | Yaxşı | 1481 | 20 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2012 | 0
207 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı | 1049 | 54 | 3 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2012 | 0
208 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı |  | 157 | 4 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2012 | 0
209 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı | 137 | 124 | 13 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2014 | 0
210 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı |  | 54 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2012 | 0
211 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Sanatoriya yanı | Yaxşı | 1442 | 233 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 90 | 1981 | 0
212 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. ETK -1 yanı | Yaxşı | 1453 | 85 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 90 | 2000 | 0