## Binəqədi
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Unvan | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 3097 №1 | 218 | 5 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 2007 | 0
2 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 3097 №2 | 111 | 0 | 10/0,4 | 630 |  | 72 | 2007 | 0
3 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-2 | Yaxşı | 767 №1 | 252 | 17 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1981 | 0
4 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-9 | Yaxşı | 767 №2 | 324 | 18 | 10/0,4 | 630 |  | 87 | 1981 | 0
5 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-27 | Yaxşı | 768 №1 | 273 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 87 | 1981 | 0
6 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-27 | Yaxşı | 768 №2 | 269 | 3 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 2013 | 0
7 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-49 | Yaxşı | 769 №1 | 109 | 12 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 65 | 1981 | 0
8 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-49 | Yaxşı | 769 №2 | 404 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 79 | 1981 | 0
9 | TM | Binəqədi | 9 mkr.A.Məmmədov küçəsi-10 | Yaxşı | 770 №1 | 273 | 35 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1980 | 0
10 |  | Binəqədi | 9 mkr.A.Məmmədov küçəsi-10 | Yaxşı | 770 №2 | 243 | 2 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1980 | 0
11 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-69 | Yaxşı | 731 №1 | 621 | 7 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 86 | 1998 | 0
12 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-69 | Yaxşı | 731 №2 | 224 | 20 | 10/0,4 | 1000 |  | 84 | 1998 | 0
13 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-85 | Yaxşı | 733 №1 | 394 | 16 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 1978 | 0
14 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-85 | Yaxşı | 733 №2 | 209 | 9 | 10/0,4 | 1000 |  | 72 | 1979 | 0
15 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-109 | Yaxşı | 735 №1 | 239 | 9 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1979 | 0
16 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-109 | Yaxşı | 735 №2 | 228 | 28 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1979 | 0
17 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-135 | Yaxşı | 737 №1 | 265 | 6 | 10/0,4 | 630 | 2 | 86 | 1979 | 0
18 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal küçəsi-135 | Yaxşı | 737 №2 | 369 | 13 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 2014 | 0
19 | TM | Binəqədi | Dərnəgül. Ə.Naxçivani küçəsi-64a | Yaxşı | 499 №1 | 337 | 26 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 70 | 2014 | 0
20 |  | Binəqədi | Dərnəgül. Ə.Naxçivani küçəsi-64a | Yaxşı | 499 №2 | 447 | 20 | 10/0,4 | 1000 |  | 70 | 2014 | 0
21 | TM | Binəqədi | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 682 №1 | 0 | 8 | 10/0,4 | 630 | 2 | 64 | 2014 | 0
22 |  | Binəqədi | Z.Bünyadov küçəsi | Yaxşı | 682 №2 | 0 | 6 | 10/0,4 | 630 |  | 64 | 2012 | 0
23 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 200 | Yaxşı | 567 №1 | 169 | 46 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 2012 | 0
24 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 200 | Yaxşı | 567 №2 | 198 | 4 | 10/0,4 | 630 |  | 79 | 1981 | 0
25 | TM | Binəqədi | C.Xəndan-18 | Yaxşı | 904 №1 | 76 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 1981 | 0
26 |  | Binəqədi | C.Xəndan-18 | Yaxşı | 904 №2 | 375 | 17 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 1981 | 0
27 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Hacıbababəyov | Yaxşı | 582 №1 | 120 | 88 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 1970 | 0
28 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi.Hacıbababəyov | Yaxşı | 582 №2 | 241 | 11 | 10/0,4 | 630 |  | 59 | 1970 | 0
29 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr-ti. Genetika-Seleksiya inst. | Yaxşı | 713 №1 | 9 | 1 | 10/0,4 | 630 | 2 | 59 | 1975 | 0
30 |  | Binəqədi | Azadlıq pr-ti. Genetika-Seleksiya inst. | Yaxşı | 713 №2 |  |  | 10/0,4 | 630 |  | 59 | 1975 | 0
31 | TM | Binəqədi | 8 mkr. bina 28 | Yaxşı | 566 №1 | 258 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 78 | 1970 | 0
32 |  | Binəqədi | 8 mkr. bina 28 | Yaxşı | 566 №2 | 343 | 17 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 1970 | 0
33 | TM | Binəqədi | Ə.Naxçivani 267 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 821 №1 | 111 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 77 | 1970 | 0
34 |  | Binəqədi | Ə.Naxçivani 267 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 821 №2 | 533 | 35 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 1970 | 0
35 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-63 | Yaxşı | 732 №1 | 165 | 14 | 10/0,4 | 630 | 2 | 88 | 2013 | 0
36 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-63 | Yaxşı | 732 №2 | 289 | 26 | 10/0,4 | 630 |  | 87 | 1979 | 0
37 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-103 | Yaxşı | 734 №1 | 163 | 6 | 10/0,4 | 630 | 2 | 89 | 1979 | 0
38 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-103 | Yaxşı | 734 №2 | 49 | 11 | 10/0,4 | 400 |  | 85 | 1979 | 0
39 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-121 | Yaxşı | 736 №1 | 360 | 56 | 10/0,4 | 630 | 2 | 84 | 1979 | 0
40 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-121 | Yaxşı | 736 №2 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 1978 | 0
41 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-111 | Yaxşı | 738 №1 | 120 | 2 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 1978 | 0
42 |  | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal-111 | Yaxşı | 738 №2 | 581 | 41 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 1979 | 0
43 | TM | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi (dairəsi) | Yaxşı | 1273 №1 | 48 | 2 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 75 | 2015 | 0
44 |  | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi (dairəsi) | Yaxşı | 1273 №2 |  |  | 10/0,4 | 1000 |  | 75 | 2015 | 0
45 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. "Məlikov" xəstəxanası | Yaxşı | 585 №1 | 138 | 22 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 2013 | 0
46 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. "Məlikov" xəstəxanası | Yaxşı | 585 №2 | 109 | 43 | 10/0,4 | 630 |  | 87 | 2013 | 0
47 | TM | Binəqədi | 8 mkr. | Yaxşı | 562 №1 | 1 | 11 | 10/0,4 | 630 | 2 | 87 | 1990 | 0
48 |  | Binəqədi | 8 mkr. | Yaxşı | 562 №2 | 723 | 67 | 10/0,4 | 1000 |  | 87 | 1990 | 0
49 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 71 yanı | Yaxşı | 563 №1 | 94 | 82 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 89 | 1981 | 0
50 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 71 yanı | Yaxşı | 563 №2 | 842 | 7 | 10/0,4 | 1000 |  | 89 | 1981 | 0
51 | TM | Binəqədi | 8 mkr. Ş.Məmədova-68 | Yaxşı | 564 №1 | 110 | 29 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2009 | 0
52 |  | Binəqədi | 8 mkr. Ş.Məmədova-68 | Yaxşı | 564 №2 | 639 | 19 | 10/0,4 | 1000 |  | 87 | 1992 | 0
53 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 72 yanı | Yaxşı | 565 №1 | 749 | 72 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 89 | 1981 | 0
54 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 72 yanı | Yaxşı | 565 №2 | 70 | 65 | 10/0,4 | 1000 |  | 82 | 2011 | 0
55 | TM | Binəqədi | 8 mkr. Binəqədi bələdiyyəsi | Yaxşı | 791 №1 | 430 | 5 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 1969 | 0
56 |  | Binəqədi | 9 mkr. Binəqədi bələdiyyəsi | Yaxşı | 791 №2 | 2 | 19 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 1978 | 0
57 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 207 yanı | Yaxşı | 520 №1 | 108 | 38 | 10/0,4 | 630 | 2 | 78 | 1990 | 0
58 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 207 yanı | Yaxşı | 520 №2 | 145 | 20 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2004 | 0
59 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 525 №1 | 397 | 32 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 88 | 2006 | 0
60 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 525 №2 | 407 | 46 | 10/0,4 | 1000 |  | 85 | 2006 | 0
61 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 555 №1 | 186 | 10 | 10/0,4 | 400 | 2 | 88 | 2004 | 0
62 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 203 yanı | Yaxşı | 555 №2 | 195 | 9 | 10/0,4 | 400 |  | 77 | 1992 | 0
63 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b 15a yanı | Yaxşı | 683 №1 | 306 | 27 | 10/0,4 | 630 | 2 | 85 | 1984 | 0
64 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 15a yanı | Yaxşı | 683 №2 | 187 | 6 | 10/0,4 | 1000 |  | 90 | 1984 | 0
65 | TM | Binəqədi | 9 mkr. Pişəvari-3 | Yaxşı | 792 №1 | 895 | 30 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 92 | 2014 | 0
66 |  | Binəqədi | 9 mkr. Pişəvari-3 | Yaxşı | 792 №2 | 252 | 19 | 10/0,4 | 1600 |  | 88 | 2014 | 0
67 | TM | Binəqədi | Dərnəgül. 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 661 №1 | 0 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 79 | 1980 | 0
68 |  | Binəqədi | Dərnəgül. 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 661 №2 | 66 | 17 | 10/0,4 | 630 |  | 77 | 1985 | 0
69 | TM | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-20 | Yaxşı | 864 №1 | 423 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 86 | 1981 | 0
70 |  | Binəqədi | 10 mkr. H.Babaşov-20 | Yaxşı | 864 №2 | 262 | 36 | 10/0,4 | 1000 |  | 88 | 1981 | 0
71 | TM | Binəqədi | Dərnəgül qəsəbəsi | Yaxşı | 443 №1 | 204 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 81 | 2007 | 0
72 |  | Binəqədi | Dərnəgül qəsəbəsi | Yaxşı | 443 №2 | 0 | 29 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 1970 | 0
73 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 642 №1 | 452 | 57 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 91 | 2012 | 0
74 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 642 №2 | 148 | 9 | 10/0,4 | 630 |  | 89 | 2012 | 0
75 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 2060 №1 | 356 | 16 | 10/0,4 | 630 | 2 | 72 | 1970 | 0
76 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 2060 №2 | 67 | 1 | 10/0,4 | 630 |  | 75 | 2012 | 0
77 | TM | Binəqədi | 5 mkr. y/b 124 həyəti | Yaxşı | 834 №1 | 21 | 15 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 79 | 2012 | 0
78 |  | Binəqədi | 6 mkr. y/b 124 həyəti | Yaxşı | 834 №2 | 621 | 13 | 10/0,4 | 630 |  | 78 | 1983 | 0
79 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 30 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 306 №1 | 193 | 25 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 2003 | 0
80 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 30 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 306 №2 | 9 | 0 | 10/0,4 | 630 |  |  | 2003 | 0
81 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. O.Mustafayev | Yaxşı | 305 №1 | 323 | 6 | 10/0,4 | 630 | 2 | 73 | 2004 | 0
82 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. O.Mustafayev | Yaxşı | 305 №2 | 2 | 2 | 10/0,4 | 630 |  | 72 | 2004 | 0
83 | TM | Binəqədi | C.Xəndan y/b-3 həyəti | Yaxşı | 808 №1 | 559 | 22 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 1970 | 0
84 |  | Binəqədi | C.Xəndan y/b-3 həyəti | Yaxşı | 808 №2 | 401 | 32 | 10/0,4 | 1000 |  | 78 | 2013 | 0
85 | TM | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-1 | Yaxşı | 858 №1 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1985 | 0
86 |  | Binəqədi | 9 mkr. H.Babaşov-1 | Yaxşı | 858 №2 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 |  | 80 | 1978 | 0
87 | TM | Binəqədi | 6 mkr. y/b-6 | Yaxşı | 819 №1 | 212 | 106 | 10/0,4 | 630 | 2 | 60 | 2014 | 0
88 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b-6 | Yaxşı | 819 №2 | 461 | 7 | 10/0,4 | 630 |  | 65 | 2012 | 0
89 | TM | Binəqədi | 6 mkr. Əlilərin bərpa mərkəzi | Yaxşı | 826 №1 | 134 | 25 | 10/0,4 | 630 | 2 | 64 | 1980 | 0
90 |  | Binəqədi | 6 mkr. Əlilərin bərpa mərkəzi | Yaxşı | 826 №2 |  |  | 10/0,4 | 630 |  | 64 | 1983 | 0
91 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. y/b 158 həyəti | Yaxşı | 480 №1 | 361 | 26 | 10/0,4 | 630 | 2 | 65 | 2013 | 0
92 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. y/b 158 həyəti | Yaxşı | 480 №2 | 56 | 4 | 10/0,4 | 630 |  | 64 |  | 0
93 | TM | Binəqədi | Naxçivani 1 həyəti | Yaxşı | 809 №1 | 1025 | 42 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 88 | 2013 | 0
94 |  | Binəqədi | Naxçivani 1 həyəti | Yaxşı | 809 №2 | 2 | 51 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 1983 | 0
95 | TM | Binəqədi | 6 mkr. S.Məmmədova 89 | Yaxşı | 2061 №1 | 433 | 18 | 10/0,4 | 630 | 2 | 79 | 1970 | 0
96 |  | Binəqədi | 6 mkr. S.Məmmədova 89 | Yaxşı | 2061 №2 | 116 | 1 | 10/0,4 | 400 |  | 80 | 1976 | 0
97 | TM | Binəqədi | Naxçivani y/b 14/3067 | Yaxşı | 877 №1 | 4 | 41 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 84 | 1988 | 0
98 |  | Binəqədi | Naxçivani y/b 14/3067 | Yaxşı | 877 №2 | 474 | 26 | 10/0,4 | 1000 |  | 84 | 1988 | 0
99 | TM | Binəqədi | Naxçivani y/b 13 həyəti | Yaxşı | 146 №1 | 580 | 26 | 10/0,4 | 630 | 2 | 75 | 1970 | 0
100 |  | Binəqədi | Naxçivani y/b 13 həyəti | Yaxşı | 146 №2 | 1 | 13 | 10/0,4 | 1000 |  | 77 | 1970 | 0
101 | TM | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi. S.Bəhlulzadə küçəsi | Yaxşı | 724 №1 | 591 | 30 | 10/0,4 | 630 | 2 | 80 | 2007 | 0
102 |  | Binəqədi | Xutor qəsəbəsi. S.Bəhlulzadə küçəsi | Yaxşı | 724 №2 | 139 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 80 | 2007 | 0
103 | TM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. "Lale" MTK həyəti | Yaxşı | 1260 №1 | 545 | 42 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 90 | 2007 | 0
104 |  | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. "Lale" MTK həyəti | Yaxşı | 1260 №2 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1600 |  |  | 2007 | 0
105 | TM | Binəqədi | Atatürk pr-ti "Şərur" MTK həyəti | Yaxşı | 1446 №1 | 285 | 18 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 88 | 2005 | 0
106 |  | Binəqədi | Atatürk pr-ti "Şərur" MTK həyəti | Yaxşı | 1446 №2 | 240 | 2 | 10/0,4 | 1600 |  | 90 | 2005 | 0
107 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Polis bölməsinin arxası | Yaxşı | 583 №1 | 354 | 5 | 10/0,4 | 630 | 2 | 70 | 2011 | 0
108 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Polis bölməsinin arxası | Yaxşı | 583 №2 | 432 | 19 | 10/0,4 | 630 |  | 70 | 2011 | 0
109 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 1909 №1 | 211 | 4 | 10/0,4 | 400 | 2 | 82 | 2006 | 0
110 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Koroğlu küçəsi | Yaxşı | 1909 №2 | 146 | 8 | 10/0,4 | 630 |  | 82 | 1992 | 0
111 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 185 | Yaxşı | 704 №1 | 431 | 9 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 82 | 1999 | 0
112 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 185 | Yaxşı | 704 №2 | 69 | 27 | 10/0,4 | 1600 |  | 80 | 1999 | 0
113 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 191 | Yaxşı | 307 №1 | 532 | 21 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 78 | 2004 | 0
114 |  | Binəqədi | Azadlıq pr. 191 | Yaxşı | 307 №2 | 50 | 18 | 10/0,4 | 1000 |  | 78 | 2004 | 0
115 | TM | Binəqədi | Naxçivani-27-nin yanı | Yaxşı | 820 №1 | 375 | 61 | 10/0,4 | 630 | 2 | 86 | 1980 | 0
116 |  | Binəqədi | Naxçivani-27-nin yanı | Yaxşı | 820 №2 | 143 | 10 | 10/0,4 | 1000 |  | 84 | 1980 | 0
117 | TM | Binəqədi | 9 mkr. "Şaiq" MTK | Yaxşı | 965 №1 | 89 | 44 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 81 | 2008 | 0
118 |  | Binəqədi | 9 mkr. "Şaiq" MTK | Yaxşı | 965 №2 | 513 | 1 | 10/0,4 | 1000 |  | 81 | 2008 | 0
119 | TM | Binəqədi | S.S.Axundov y/b 5 | Yaxşı | 759 №1 | 115 | 26 | 10/0,4 | 630 | 2 | 89 | 1970 | 0
120 |  | Binəqədi | S.S.Axundov y/b 5 | Yaxşı | 759 №2 | 780 | 20 | 10/0,4 | 1000 |  | 88 | 1980 | 0
121 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə pr. Davudoğlu küçəsi | Yaxşı | 304 №1 | 38 | 41 | 6/0,4 | 630 | 2 | 71 | 1980 | 0
122 |  | Binəqədi | Rəsulzadə pr. Davudoğlu küçəsi | Yaxşı | 304 №2 | 207 | 4 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 1980 | 0
123 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 24 binanın yanı | Yaxşı | 548 №1 | 773 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 85 | 1970 | 0
124 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 24 binanın yanı | Yaxşı | 548 №2 | 146 | 3 | 6/0,4 | 1000 |  | 88 | 1970 | 0
125 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 9/25 yanı | Yaxşı | 547 №1 | 90 | 8 | 6/0,4 | 630 | 2 | 74 | 1970 | 0
126 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 9/25 yanı | Yaxşı | 547 №2 | 359 | 7 | 6/0,4 | 400 |  | 69 | 1970 | 0
127 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2k | Yaxşı | 790 №1 | 379 | 22 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 76 | 1975 | 0
128 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2k | Yaxşı | 790 №2 | 23 | 15 | 6/0,4 | 630 |  | 79 | 1975 | 0
129 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b-74 yanı | Yaxşı | 513 №1 | 152 | 27 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 59 | 1967 | 0
130 |  | Binəqədi | Dərnəgül y/b-74 yanı | Yaxşı | 513 №2 | 318 | 7 | 6/0,4 | 1600 |  | 60 | 1967 | 0
131 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 15/11 yanı | Yaxşı | 545 №1 | 816 | 43 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 2007 | 0
132 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 15/11 yanı | Yaxşı | 545 №2 | 592 | 7 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 2007 | 0
133 | TM | Binəqədi | 9 mkr. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1029 №1 | 186 | 3 | 6/0,4 | 630 | 2 | 76 | 2011 | 0
134 |  | Binəqədi | 9 mkr. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1029 №2 | 4 | 0 | 6/0,4 | 630 |  | 75 | 2011 | 0
135 | TM | Binəqədi | 8 mkr. y/b 5b yanı | Yaxşı | 546 №1 | 561 | 50 | 6/0,4 | 630 | 2 | 90 | 1970 | 0
136 |  | Binəqədi | 8 mkr. y/b 5b yanı | Yaxşı | 546 №2 | 205 | 8 | 6/0,4 | 1000 |  | 85 | 1970 | 0
137 | TM | Binəqədi | 7 mkr y/b 70-in yanı | Yaxşı | 805 №1 | 422 | 20 | 6/0,4 | 630 | 2 | 91 | 1976 | 0
138 |  | Binəqədi | 7 mkr y/b 70-in yanı | Yaxşı | 805 №2 | 474 | 21 | 6/0,4 | 1000 |  | 84 | 2004 | 0
139 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 53 yanı | Yaxşı | 741 №1 | 73 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 82 | 2006 | 0
140 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 53 yanı | Yaxşı | 741 №2 | 514 | 7 | 6/0,4 | 1000 |  | 82 | 2006 | 0
141 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2b yanı | Yaxşı | 806 №1 | 612 | 8 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 81 | 2012 | 0
142 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 2b yanı | Yaxşı | 806 №2 | 466 | 39 | 6/0,4 | 1000 |  | 82 | 2012 | 0
143 | TM | Binəqədi | Azadlıq-163 yanı | Yaxşı | 665 №1 | 161 | 3 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 84 | 2002 | 0
144 |  | Binəqədi | Azadlıq-163 yanı | Yaxşı | 665 №2 | 164 | 18 | 6/0,4 | 630 |  | 82 | 1997 | 0
145 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 860 №1 | 203 | 7 | 6/0,4 | 630 | 2 | 80 | 1989 | 0
146 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 860 №2 |  |  | 6/0,4 | 400 |  | 80 | 1989 | 0
147 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. y/b 3 yanı | Yaxşı | 591 №1 | 48 | 26 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 72 | 1980 | 0
148 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. y/b 3 yanı | Yaxşı | 591 №2 | 363 | 14 | 6/0,4 | 1000 |  | 78 | 1980 | 0
149 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b 56 yanı | Yaxşı | 442 №1 | 513 | 89 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 89 | 1969 | 0
150 |  | Binəqədi | Dərnəgül y/b 56 yanı | Yaxşı | 442 №2 | 207 | 17 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 2007 | 0
151 | TM | Binəqədi | 8 mkr. S.Məmmədova küçəsi | Yaxşı | 643 №1 | 0 | 14 | 6/0,4 | 630 | 2 | 89 | 1992 | 0
152 |  | Binəqədi | 8 mkr. S.Məmmədova küçəsi | Yaxşı | 643 №2 | 0 | 1 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 1981 | 0
153 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Z.Qəmbərov-3 | Yaxşı | 581 №1 | 228 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 90 | 1975 | 0
154 |  | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Z.Qəmbərov-3 | Yaxşı | 581 №2 | 630 | 18 | 6/0,4 | 1000 |  | 89 | 1975 | 0
155 | TM | Binəqədi | 7 mkr. y/b 18a yanı | Yaxşı | 544№1 | 43 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 80 | 1980 | 0
156 |  | Binəqədi | 7 mkr. y/b 18a yanı | Yaxşı | 544№2 | 242 | 13 | 6/0,4 | 1000 |  | 78 | 1999 | 0
157 | TM | Binəqədi | 7 mkr. Dərnəgül metronun yanı | Yaxşı | 2169 | 0 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2008 | 0
159 | TM | Binəqədi | 9 mkr. | Yaxşı | 865 №1 | 18 | 1 | 6/0,4 | 1600 | 2 | 80 | 1970 | 0
160 |  | Binəqədi | 9 mkr. | Yaxşı | 865 №2 | 4 | 0 | 6/0,4 | 1000 |  | 90 | 1970
161 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Mədəniyyət sarayının yanı | Yaxşı | 586 №1 | 240 | 14 | 6/0,4 | 400 | 1 | 82 | 1970 | 0
162 | TM | Binəqədi | Dərnəgül y/b-53a yanı | Yaxşı | 512 №1 | 1 | 9 | 6/0,4 | 1000 | 3 | 79 | 1976 | 0
163 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 512 №2 | 37 | 7 | 6/0,4 | 1600 |  | 80 | 1998 | 0
164 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 512 №3 | 78 | 45 | 6/0,4 | 1000 |  | 80 | 1978 | 0
165 | TM | Binəqədi | 9 mkr. M.Cəlal kücəsi-56 | Yaxşı | 153 | 203 | 8 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 71 | 1981 | 0
166 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi | Yaxşı | 1176 | 76 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59 | 1982 | 0
167 | TM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Musabəyov küçəsi | Yaxşı | 1100 | 165 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 69 | 2014 | 0
168 | TM | Binəqədi | 7 mkr. İnşaatçı MTK | Yaxşı | 517 | 783 | 34 | 10/0,4 | 1600 | 1 | 75 | 2000 | 0
169 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. 115 saylı məktəbin yanı | Yaxşı | 487 | 88 | 18 | 10/0,4 | 630 | 1 | 59 | 2013 | 0
170 | TM | Binəqədi | Azadlıq metrosunun yanı | Yaxşı | 2570 | 241 | 48 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 78 | 1999 | 0
171 | TM | Binəqədi | Azadlıq pr. Favorit marketin yanı | Yaxşı | 584 | 135 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 78 | 2014 | 0
172 | TM | Binəqədi | Ə.Naxçivani y/b-64 | Yaxşı | 370№1 | 522 | 47 | 10/0,4 | 630 | 2 | 68 | 1957 | 0
173 |  | Binəqədi |  | Yaxşı | 370№2 | 91 | 3 | 6/0,4 | 400 |  | 72 | 1960 | 0
174 | TM | Binəqədi | Koroğlu küç. | Yaxşı | 303 | 373 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 |  | 0
175 | TM | Binəqədi | İbrahimpas Dadaşov. M.Maarif | Yaxşı | 645 | 100 | 23 | 6/0,4 | 630 | 1 | 64 |  | 0
176 | TM | Binəqədi | 7 m.r. y/b 58-in həyəti | Yaxşı | 646 | 0 | 13 | 6/0,4 | 400 | 1 | 71 |  | 0
177 | TM | Binəqədi | C.Xəndan küç. | Yaxşı | 2689 №1 | 1 | 7 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 74 |  | 0
178 |  | Binəqədi | C.Xəndan küç. | Yaxşı | 2689 №2 | 50 | 3 | 6/0,4 | 250 |  | 64 |  | 0
179 | TM | Binəqədi | 9 m.r | Yaxşı | 2843 №1 | 487 | 13 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 72 |  | 0
180 |  | Binəqədi | 9 m.r | Yaxşı | 2843 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1000 |  | 62 |  | 0
181 | TM | Binəqədi | Naxçivani küç. | Yaxşı | 1140 №1 | 208 | 24 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 80 |  | 0
182 |  | Binəqədi | Naxçivani küç. | Yaxşı | 1140 №2 | 0 | 0 | 10/0,4 | 1000 |  | 79 |  | 0
183 | TM | Binəqədi | Naxçivani küç. | Yaxşı | 1814 №1 | 0 | 17 | 10/0,4 | 1000 | 2 | 71 |  | 0
184 |  | Binəqədi | Naxçivani küç. | Yaxşı | 1814 №2 | 0 | 2 | 10/0,4 | 1000 |  | 70 |  | 0
185 | TM | Binəqədi | İbrahimpas Dadaşov.Tennis kord | Yaxşı | 3138 №1 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1600 | 2 | 60 |  | 0
186 |  | Binəqədi | İbrahimpas Dadaşov.Tennis kord | Yaxşı | 3138 №2 | 0 | 1 | 10/0,4 | 1600 |  | 60 |  | 0
187 | TM | Binəqədi | 7-ci m.r | Yaxşı | 2358 №1 | 314 | 6 | 6/0,4 | 1000 | 2 | 75 |  | 0
188 |  | Binəqədi | 7-ci m.r | Yaxşı | 2358 №2 | 54 | 0 | 6/0,4 | 1000 |  | 75 |  | 0
189 | TM | Binəqədi | Ə.Rəcəbli küç. y/s 95 | Yaxşı | Dəmirçi | 0 | 5 | 6/0,4 | 630 | 2 | 65 |  | 0
190 |  | Binəqədi | Ə.Rəcəbli küç. y/s 95 | Yaxşı | Dəmirçi | 0 | 0 | 6/0,4 | 250 |  | 65 |  | 0
191 | TM | Binəqədi | 9 m.r A.Məmmədov 16 | Yaxşı | 1639 №1 | 0 | 5 | 6/0,4 | 400 | 2 | 71 |  | 0
192 |  | Binəqədi | 9 m.r A.Məmmədov 16 | Yaxşı | 1639 №2 | 0 | 1 | 6/0,4 | 400 |  | 70 |  | 0
193 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. Zeytunluq | Yaxşı | 1286 | 87 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 1981 | 0
194 | KTM | Binəqədi | Cavadxan küçəsi-80 | Yaxşı | 1406 | 4 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2008 | 0
195 | KTM | Binəqədi | Xutor. "Yegane" şadlıq evinin yanı | Yaxşı | 1126 | 383 | 28 | 10/0,4 | 630 | 1 | 81 | 1969 | 0
196 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. "Zərifə" parkı | Yaxşı | 673 | 0 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 64 | 1990 | 0
197 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. C.Cabbarlı küçəsi | Yaxşı | 1983 | 184 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 61 | 1990 | 0
198 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. 8 mart küçəsi | Yaxşı | 589 | 343 | 11 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 1981 | 0
199 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Ə.Əlixanov küçəsi | Yaxşı | 940 | 67 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 1990 | 0
200 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Q.Qarayev küçəsi | Yaxşı | 1257 | 161 | 0 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 2005 | 0
201 | KTM | Binəqədi | Xutor. E.Babayev küçəsi | Yaxşı | 777 | 305 | 22 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 | 1996 | 0
202 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. M.Məmmədov küçəsi | Yaxşı | 364 | 436 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 90 | 1998 | 0
203 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Müəllimlər evi | Yaxşı | 1043 | 71 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1993 | 0
204 | KTM | Binəqədi | Xutor. 1-ci sıra | Yaxşı | 1017 | 270 | 12 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1981 | 0
205 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Xutor | Yaxşı | 359 №1 | 176 | 2 | 10/0,4 | 630 | 2 | 90 | 2004 | 0
206 | KTM | Binəqədi |  | Yaxşı | 359 №2 | 550 | 5 | 10/0,4 | 630 |  | 85 | 2004 | 0
207 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 1050 | 309 | 8 | 10/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1975 | 0
208 | KTM | Binəqədi | Çermet | Yaxşı | 1985 | 113 | 16 | 10/0,4 | 630 | 1 | 71 | 2000 | 0
209 | KTM | Binəqədi | 9 mkr. Rezervuar küçəsi | Yaxşı | 1778 | 106 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 2000 | 0
210 | KTM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi | Yaxşı | 3039 | 35 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2000 | 0
211 | KTM | Binəqədi | "Yeganə" şadlıq evinin arxası | Yaxşı | 612 | 201 | 14 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2001 | 0
212 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Sərdarov yataqxanası | Yaxşı | 2567 | 95 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 2014 | 0
213 | KTM | Binəqədi | Dərnəgül 9 saylı Litseyin həyəti | Yaxşı | 1040 | 156 | 8 | 6/0,4 | 630 | 1 | 89 | 2000 | 0
214 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. Rezevuar küçəsi | Yaxşı | 881 | 248 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2004 | 0
215 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Aydınbəyov küçəsi | Yaxşı | 1361 | 207 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1990 | 0
216 | KTM | Binəqədi | C.Xəndan küçəsi. y/b-26 | Yaxşı | 743 | 25 | 7 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 1990 | 0
217 | KTM | Binəqədi | ETK-2 (stadion) | Yaxşı | 1364 | 247 | 14 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 1990 | 0
218 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. "Azərişıq" ASC-nin qarajının yanı | Yaxşı | 1430 №1 | 110 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1990 | 0
219 | KTM | Binəqədi | 6 mkr. "Azərişıq" ASC-nin qarajının yanı | Yaxşı | 1430 №2 | 0 |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1990 | 0
220 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. İ.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 593 | 389 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 81 | 2014 | 0
221 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. İ.Hacıyev küçəsi | Yaxşı | 763 | 151 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2000 | 0
222 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. Qaçqınlar | Yaxşı | 1430 №2 | 0 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 80 | 2000 | 0
223 | KTM | Binəqədi | Zeytunluq "Heydər" məscidinin yanı | Yaxşı | 1481 | 0 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 80 | 2012 | 0
224 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı | 1049 | 164 | 9 | 6/0,4 | 630 | 1 | 79 | 2012 | 0
225 | KTM | Binəqədi | "Tayqa"-nın anbarı | Yaxşı | Baksol | 0 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2012 | 0
226 | KTM | Binəqədi | Baksol | Yaxşı | 137 | 0 | 0 | 6/0,4 | 630 | 1 | 70 | 2014 | 0
227 | KTM | Binəqədi | Gölün yanı | Yaxşı | Baksol |  |  | 6/0,4 | 400 | 1 | 50 | 2012 | 0
228 | KTM | Binəqədi | Rəsulzadə qəsəbəsi. Sanatoriya yanı | Yaxşı | 1442 | 261 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 89 | 1981 | 0
229 | KTM | Binəqədi | 7 mkr. ETK -1 yanı | Yaxşı | 1453 | 0 | 0 | 6/0,4 | 400 | 1 | 20 | 2000 | 0
230 | KTM | Binəqədi | Z.Qənbərov küç. | Yaxşı | 1070 | 84 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 85 |  | 0
231 | KTM | Binəqədi | C.Cabbarlı küç | Yaxşı | 1962 | 127 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 61 |  | 0