## Sabirabad Kürqırağı
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090830 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1988 | 136
2 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090831 | 35 | 0 | 10/0,5 | 160 | 1 | 66 | 1988 | 136
3 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090832 | 19 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1972 | 2
4 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090843 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 53
5 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090833 | 18 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1986 | 34
6 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090840 | 4 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 2001 | 8
7 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9094844 | 7 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 76 | 1965 | 33
8 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090842 | 20 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1985 | 83
9 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090835 | 14 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1974 | 53
10 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090836 | 11 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1976 | 53
11 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090834 | 12 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 1965 | 53
12 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Yaxşı | 9090837 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1998 | 53
13 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9094838 | 13 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1970 | 136
14 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090839 | 33 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2000 | 45
15 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9090841 | 26 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1983 | 85
16 | KTM | Sabirabad | Zalqarağac kəndi | Pis | 9093985 | 65 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1983 | 340
17 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092962 | 67 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 56 | 2013 | 340
18 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092964 | 69 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 340
19 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092975 | 55 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2013 | 340
20 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092967 | 49 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 57 | 2013 | 340
21 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092966 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2013 | 340
22 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092963 | 22 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2013 | 340
23 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092961 | 29 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 59 | 2013 | 340
24 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092960 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2013 | 340
25 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092970 | 13 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2013 | 340
26 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092972 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2013 | 340
27 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092974 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 56 | 2013 | 340
28 | KTM | Sabirabad | Qaçqın Şəhriyar | Yaxşı | 9092965 | 34 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 58 | 2013 | 340
29 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Yaxşı | 9092973 | 33 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 45 | 2013 | 340
30 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Yaxşı | 9092971 | 31 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 65 | 2013 | 340
31 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Yaxşı | 9092969 | 29 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 340
32 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Yaxşı | 9092968 | 30 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 47 | 2013 | 340
33 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Pis | 9094827 | 49 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2013 | 136
34 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Pis | 9094809 | 89 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2013 | 340
35 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | Yaxşı | 9094810 | 9 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2013 | 34
36 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093817 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2013 | 85
37 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090829 | 8 | 6 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2013 | 21
38 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093819 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2013 | 85
39 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090823 | 20 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2013 | 85
40 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090824 | 34 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2013 | 53
41 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090812 | 51 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2013 | 212
42 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090821 | 42 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2013 | 212
43 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9094828 | 41 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1979 | 212
44 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090825 | 33 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1979 | 212
45 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9094415 | 20 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1979 | 340
46 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9094843 | 12 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 85
47 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9094822 | 30 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 75 | 1984 | 212
48 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093826 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1984 | 212
49 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093816 | 5 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1984 | 48
50 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090816 | 5 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 66 | 1999 | 11
51 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Əla | 9090819 | 42 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2017 | 212
52 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Pis | 9094815 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1984 | 83
53 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9090813 | 41 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1999 | 128
54 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9092976 | 8 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1999 | 45
55 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093813 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 86 | 1999 | 53
56 | KTM | Sabirabad | Nizamikənd kəndi | Yaxşı | 9093413 | 6 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 1999 | 52
57 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9093641 | 20 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 53 | 1980 | 136
58 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9093634 | 3 | 0 | 6/0,4 | 25 | 1 | 54 | 1980 | 21
59 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9093635 | 4 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 64 | 1980 | 14
60 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9093644 | 6 | 2 | 6/0,4 | 63 | 1 | 34 | 1980 | 53
61 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9094620 | 33 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 54 | 1980 | 136
62 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9093637 | 52 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 48 | 1980 | 212
63 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9094623 | 15 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 43 | 1980 | 53
64 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9090637 | 23 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 57 | 1980 | 85
65 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9094622 | 3 | 3 | 6/0,4 | 60 | 1 | 39 | 1980 | 45
66 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9090644 | 13 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 57 | 1980 | 85
67 | KTM | Sabirabad | Dadaşbəyli kəndi | Kafi | 9094621 | 40 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 51 | 1980 | 212
68 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094636 | 5 | 1 | 6/0,4 | 25 | 1 | 65 | 2001 | 11
69 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090638 | 9 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1976 | 48
70 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094624 | 60 | 2 | 6/0,4 | 180 | 1 | 65 | 1998 | 155
71 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094625 | 48 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1969 | 85
72 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094626 | 53 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 73 | 1976 | 340
73 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094630 | 51 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1999 | 88
74 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094633 | 6 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1998 | 85
75 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094628 | 92 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 73 | 1980 | 212
76 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090648 | 36 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1980 | 129
77 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090650 | 17 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1998 | 85
78 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090651 | 21 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2001 | 75
79 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9093627 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2001 | 53
80 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090639 | 58 | 0 | 6/0,4 | 180 | 1 | 73 | 1999 | 155
81 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9093639 | 50 | 0 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1980 | 212
82 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094588 | 18 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 61 | 1992 | 85
83 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094592 | 49 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 212
84 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090640 | 21 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2001 | 68
85 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090652 | 45 | 11 | 6/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1992 | 212
86 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090649 | 48 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1999 | 212
87 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094631 | 23 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 1998 | 76
88 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094632 | 14 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 73 | 2001 | 85
89 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9090647 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1976 | 79
90 | KTM | Sabirabad | Qaragüney kəndi | Pis | 9094627 | 26 | 6 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1992 | 65
91 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9090683 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1987 | 77
92 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9094684 | 31 | 6 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1961 | 83
93 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9094688 | 36 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1976 | 212
94 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9094686 | 54 | 7 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1987 | 340
95 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9094685 | 27 | 2 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1985 | 33
96 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9094687 | 22 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1985 | 133
97 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9090681 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1982 | 212
98 | KTM | Sabirabad | Azadakənd kəndi | Əla | 9090682 | 28 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2000 | 136
99 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9094662 | 1 | 0 | 10/0,4 | 10 | 1 | 67 | 1983 | 5
100 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090656 | 80 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 85 | 1982 | 340
101 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090658 | 8 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1970 | 48
102 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090667 | 2 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 89 | 1977 | 45
103 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090668 | 1 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1977 | 53
104 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090665 | 1 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2000 | 85
105 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090662 | 10 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1983 | 212
106 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090654 | 18 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1982 | 85
107 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9093657 | 55 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 1968 | 340
108 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9094663 | 5 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 1968 | 136
109 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090661 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 1970 | 75
110 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090664 | 13 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2000 | 53
111 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090659 | 24 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1971 | 85
112 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090660 | 43 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1970 | 212
113 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090663 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2000 | 75
114 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9094664 | 20 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1970 | 85
115 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | Pis | 9090657 | 21 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2000 | 69
116 | KTM | Sabirabad | Xankecən kəndi | əla | 9094669 | 51 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 41 | 2022 | 212
117 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9093686 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 59 | 1980 | 212
118 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090673 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 57 | 2022 | 83
119 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090671 | 51 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2022 | 212
120 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090676 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 64 | 2022 | 212
121 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090675 | 33 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2022 | 212
122 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090679 | 48 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2022 | 212
123 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090674 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 61 | 2022 | 136
124 | KTM | Sabirabad | Poladtoğay kəndi | əla | 9090672 | 1 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 136
125 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9094469 | 88 | 11 | 6/0,4 | 630 | 1 | 75 | 1977 | 540
126 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9094490 | 6 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 75 | 1977 | 53
127 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9090470 | 5 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 69 | 1977 | 53
128 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9090464 | 76 | 11 | 6/0,4 | 560 | 1 | 66 | 1977 | 490
129 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9090489 | 43 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1977 | 212
130 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9094463 | 13 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1977 | 53
131 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9094496 | 37 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1977 | 212
132 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9090465 | 22 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1977 | 85
133 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9094494 | 43 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1977 | 212
134 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9093485 | 18 | 2 | 6/0,4 | 100 | 1 | 41 | 1977 | 83
135 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9093484 | 21 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 59 | 1977 | 85
136 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | pis | 9093486 | 30 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 57 | 1977 | 132
137 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9090499 | 44 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 52 | 2023 | 128
138 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9091406 | 41 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 64 | 2023 | 212
139 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094506 | 46 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 52 | 2023 | 212
140 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094536 | 79 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2023 | 340
141 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094503 | 47 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2023 | 212
142 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9090502 | 12 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2023 | 136
143 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094508 | 34 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2023 | 212
144 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9093532 | 29 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 75 | 2023 | 212
145 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094482 | 31 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2023 | 212
146 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094514 | 14 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2023 | 129
147 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094510 | 79 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2023 | 340
148 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094498 | 26 | 4 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2023 | 129
149 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094537 | 9 | 8 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2023 | 85
150 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094507 | 43 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 212
151 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094512 | 52 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 2023 | 212
152 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094513 | 50 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 41 | 2023 | 212
153 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094511 | 19 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 59 | 2023 | 129
154 | KTM | Sabirabad | Güdəcuhur kəndi | əla | 9094509 | 15 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 57 | 2023 | 129
155 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094521 | 17 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 52 | 2023 | 129
156 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094515 | 20 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 64 | 2023 | 85
157 | KTM | Sabirabad | Qaratoğay kəndi | əla | 9094516 | 75 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 52 | 2023 | 340
158 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094562 | 72 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 67 | 2023 | 340
159 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094564 | 66 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 61 | 2023 | 212
160 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094566 | 12 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2023 | 129
161 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9090583 | 95 | 4 | 6/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2023 | 540
162 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094568 | 19 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 88
163 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094567 | 24 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2023 | 129
164 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9093578 | 9 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 2023 | 85
165 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094565 | 69 | 3 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2023 | 340
166 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9094563 | 12 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2023 | 129
167 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094538 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2023 | 85
168 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094540 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 68
169 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094542 | 55 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2023 | 212
170 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094544 | 52 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2023 | 212
171 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094546 | 18 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2023 | 79
172 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094548 | 71 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2023 | 340
173 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094551 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 77
174 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094553 | 19 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 83
175 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094539 | 17 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2023 | 85
176 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094541 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2023 | 85
177 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094543 | 28 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 56 | 2023 | 75
178 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094545 | 45 | 11 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2023 | 129
179 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094547 | 53 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 48 | 2023 | 340
180 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094549 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 57 | 2023 | 129
181 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094550 | 19 | 0 | 6/0,4 | 100 | 1 | 47 | 2023 | 69
182 | KTM | Sabirabad | Həşimxanlı kəndi | əla | 9094552 | 28 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2023 | 129
183 | KTM | Sabirabad | Ətcələr kəndi | əla | 9090581 | 80 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 59 | 2023 | 540
184 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9090796 | 51 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1976 | 212
185 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9093801 | 54 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1976 | 212
186 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9094806 | 27 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 47 | 1977 | 136
187 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9090793 | 40 | 4 | 6/0,4 | 180 | 1 | 56 | 1978 | 155
188 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9090880 | 61 | 4 | 6/0,4 | 320 | 1 | 58 | 1985 | 285
189 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9090795 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1975 | 128
190 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9094800 | 31 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1986 | 136
191 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9094783 | 23 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1993 | 136
192 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9090798 | 10 | 0 | 6/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1973 | 129
193 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9094803 | 42 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1975 | 212
194 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9090789 | 25 | 4 | 6/0,4 | 180 | 1 | 66 | 1986 | 155
195 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9094802 | 42 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 85 | 1987 | 212
196 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9094789 | 46 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1987 | 212
197 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Əla | 9094791 | 53 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1992 | 212
198 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Əla | 9090790 | 54 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1982 | 212
199 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9093786 | 49 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1987 | 212
200 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9090787 | 27 | 3 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1976 | 136
201 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9094801 | 82 | 1 | 6/0,4 | 400 | 1 | 76 | 1976 | 340
202 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9090797 | 31 | 3 | 6/0,4 | 250 | 1 | 72 | 1976 | 212
203 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9094805 | 21 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 76 | 1976 | 136
204 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9090785 | 24 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1987 | 136
205 | KTM | Sabirabad | Yaxadəllək kəndi | Pis | 9094739 | 23 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1994 | 136
206 | KTM | Sabirabad | Qarağac kəndi | Pis | 9094807 | 31 | 0 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1980 | 136
207 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094741 | 69 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 1992 | 340
208 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Yaxşı | 9094742 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1998 | 129
209 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094746 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 1988 | 129
210 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094744 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1969 | 212
211 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094747 | 80 | 5 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1999 | 540
212 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9090749 | 15 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1979 | 53
213 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9090761 | 16 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 85
214 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9093044 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 53
215 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9093743 | 24 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1978 | 83
216 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094745 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1972 | 85
217 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9094748 | 29 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2000 | 136
218 | KTM | Sabirabad | Cəngən kəndi | Pis | 9090750 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 1972 | 136
219 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094755 | 47 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1972 | 212
220 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094757 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1978 | 85
221 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094759 | 7 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1978 | 136
222 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094762 | 33 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1999 | 85
223 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9094754 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2000 | 85
224 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Yaxşı | 9094753 | 19 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1998 | 136
225 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094759 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1976 | 83
226 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094758 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 1976 | 85
227 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094760 | 17 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1974 | 85
228 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094763 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1975 | 85
229 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094929 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1990 | 136
230 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9094764 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1970 | 85
231 | KTM | Sabirabad | Cicəkli kəndi | Pis | 9090356 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1970 | 68
232 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090774 | 46 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1974 | 212
233 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090767 | 23 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1999 | 77
234 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090768 | 12 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 1990 | 83
235 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090769 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 2000 | 85
236 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090770 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1972 | 85
237 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090771 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1988 | 76
238 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090772 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 2000 | 136
239 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi | Pis | 9090773 | 51 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 136
240 | KTM | Sabirabad | Muğan Gəncəli kəndi nasos | Pis | 9093775 | 45 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1982 | 136
241 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | Pis | 9093477 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1982 | 5
242 | KTM | Sabirabad | Axtaçı kəndi | Pis | 9093478 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 1982 | 69
243 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094713 | 10 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 65 | 2023 | 21
244 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9093714 | 16 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2023 | 53
245 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094724 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2023 | 83
246 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094728 | 71 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2023 | 340
247 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094714 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2023 | 85
248 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094720 | 21 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2023 | 212
249 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9090712 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2023 | 78
250 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094716 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2023 | 136
251 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094725 | 12 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 81 | 2023 | 53
252 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9090717 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2023 | 85
253 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094723 | 29 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 2023 | 136
254 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094718 | 48 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2023 | 212
255 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9097419 | 19 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 2023 | 69
256 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094721 | 47 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 83 | 2023 | 212
257 | KTM | Sabirabad | Sarxanbəyli kəndi | Əla | 9094722 | 24 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 85
258 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094734 | 13 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2023 | 53
259 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9093735 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 2023 | 136
260 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094738 | 22 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 81 | 2023 | 85
261 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9093739 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 81 | 2023 | 212
262 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9093738 | 92 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 2023 | 540
263 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094726 | 51 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2023 | 212
264 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094727 | 11 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 2023
265 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094730 | 23 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 85
266 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094731 | 18 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2023 | 85
267 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094732 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 65 | 2023 | 85
268 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9094733 | 10 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 65 | 2023 | 53
269 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9093736 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2023 | 85
270 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9090739 | 55 | 3 | 10/0,4 | 180 | 1 | 74 | 2023 | 155
271 | KTM | Sabirabad | Moranlı kəndi | Əla | 9093590 | 26 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 74 | 2023 | 85
272 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9093591 | 28 | 5 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1984 | 85
273 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094602 | 48 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 212
274 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094603 | 26 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1984 | 136
275 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9093594 | 23 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1984 | 85
276 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094605 | 79 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 81 | 1984 | 340
277 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094618 | 24 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1984 | 85
278 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094617 | 21 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 81 | 1984 | 85
279 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094616 | 51 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 212
280 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094614 | 19 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1984 | 85
281 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9093595 | 13 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1984 | 53
282 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9093609 | 70 | 2 | 6/0,4 | 400 | 1 | 66 | 1984 | 340
283 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094601 | 13 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 74 | 1984 | 212
284 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094604 | 29 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 136
285 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094606 | 8 | 1 | 6/0,4 | 40 | 1 | 81 | 1984 | 25
286 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094608 | 49 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 81 | 1984 | 212
287 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094610 | 12 | 1 | 6/0,4 | 63 | 1 | 66 | 1984 | 53
288 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094611 | 38 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 136
289 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094595 | 34 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 136
290 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094612 | 41 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 136
291 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094613 | 24 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1984 | 85
292 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9093596 | 86 | 1 | 6/0,4 | 630 | 1 | 68 | 1984 | 540
293 | KTM | Sabirabad | Osmanlı kəndi | Pis | 9094615 | 36 | 2 | 6/0,4 | 160 | 1 | 59 | 1984 | 136
294 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094600 | 46 | 1 | 6/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1984 | 212
295 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094593 | 49 | 2 | 6/0,4 | 250 | 1 | 68 | 1984 | 212
296 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094599 | 24 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 47 | 1984 | 85
297 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094596 | 22 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 56 | 1984 | 85
298 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094598 | 33 | 1 | 6/0,4 | 160 | 1 | 58 | 1984 | 136
299 | KTM | Sabirabad | Şıxsalahlı kəndi | Pis | 9094597 | 20 | 1 | 6/0,4 | 100 | 1 | 45 | 1984 | 85
300 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090844 | 72 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 1984 | 340
301 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090851 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1984 | 85
302 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090847 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 136
303 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090850 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 136
304 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090814 | 21 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 85
305 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090820 | 35 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1984 | 136
306 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Pis | 9090845 | 54 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 66 | 1984 | 212
307 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090848 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 136
308 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090846 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 1984 | 136
309 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Pis | 9090818 | 21 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 85
310 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Pis | 9090815 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 85
311 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9094853 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1984 | 212
312 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090869 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 133
313 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090870 | 25 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1984 | 85
314 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9093868 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 136
315 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090849 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1984 | 53
316 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9090873 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 83 | 1984 | 85
317 | KTM | Sabirabad | Rüstəmli kəndi | Yaxşı | 9094859 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 136
318 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090858 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 1984 | 136
319 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090867 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1984 | 136
320 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090874 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1984 | 136
321 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090872 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 81 | 1984 | 136
322 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090871 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 136
323 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090848 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 85
324 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090865 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1984 | 85
325 | KTM | Sabirabad | Hacıbəbir kəndi | Pis | 9090860 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 1984 | 85
326 | KTM | Sabirabad | Nəsimikənd kəndi | Əla | 9090857 | 47 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 47 | 1984 | 212
327 | KTM | Sabirabad | Çölbeşdəli kəndi | Pis | 9090866 | 23 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 1984 | 85
328 | KTM | Sabirabad | Çölbeşdəli kəndi | Pis | 9090875 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 59 | 1984 | 122
329 | KTM | Sabirabad | Çölbeşdəli kəndi | Pis | 9093867 | 35 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 1984 | 212
330 | KTM | Sabirabad | Ağammədli kəndi | Pis | 9094698 | 31 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1984 | 136
331 | KTM | Sabirabad | Ağammədli kəndi | Pis | 9094696 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 47 | 1984 | 53
332 | KTM | Sabirabad | Ağammədli kəndi | Pis | 9094711 | 10 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 56 | 1984 | 53
333 | KTM | Sabirabad | Ağammədli kəndi | Pis | 9094697 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 58 | 1984 | 85
334 | KTM | Sabirabad | Ağammədli kəndi | Pis | 9094702 | 30 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 1984 | 136
335 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094709 | 9 | 0 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1984 | 53
336 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094790 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 1984 | 53
337 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094691 | 6 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 | 1984 | 31
338 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9090694 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 1984 | 128
339 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094695 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 138
340 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094700 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 85 | 1984 | 132
341 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9093203 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 1984 | 28
342 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094707 | 69 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 1984 | 340
343 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094712 | 45 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 1984 | 212
344 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094703 | 26 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1984 | 85
345 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094699 | 34 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1984 | 136
346 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094705 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 1984 | 85
347 | KTM | Sabirabad | Ələmbəyli kəndi | Pis | 9094704 | 7 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 1984 | 53
348 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9090861 | 28 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 2022 | 85
349 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9090862 | 24 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2022 | 85
350 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9090863 | 8 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 61 | 2022 | 33
351 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094701 | 36 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 58 | 2022 | 136
352 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9093868 | 35 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2022 | 136
353 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094690 | 22 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 47 | 2022 | 85
354 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094710 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 56 | 2022 | 85
355 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094706 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 58 | 2022 | 212
356 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094689 | 32 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 45 | 2022 | 136
357 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9090692 | 49 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 72 | 2022 | 212
358 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9093864 | 9 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 83 | 2022 | 53
359 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094693 | 8 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2022 | 53
360 | KTM | Sabirabad | Ağasən kəndi | Əla | 9094708 | 33 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 72 | 2022 | 136
361 | KTM | Sabirabad | Salmanlı kəndi | Əla | 9090782 | 7 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 66 | 2022 | 32
362 | KTM | Sabirabad | Salmanlı kəndi | Əla | 9094965 | 50 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 85 | 2022 | 212
363 | KTM | Sabirabad | Salmanlı kəndi | Əla | 9090780 | 70 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2022 | 340
364 | KTM | Sabirabad | Salmanlı kəndi | Əla | 9094777 | 74 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2022 | 340
365 | KTM | Sabirabad | Salmanlı kəndi | Əla | 9093782 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2022 | 212
366 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9093458 | 71 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2013 | 340
367 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9093459 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 66 | 2013 | 5
368 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9093457 | 79 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2013 | 340
369 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9093456 | 70 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2013 | 340
370 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9094460 | 52 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 2013 | 212
371 | KTM | Sabirabad | Zəngilan qəsəbəsi | yaxşı | 9094461 | 82 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2013 | 340