## Xudat
Sıra sayı | Tipi | Rayon | Ünvanı | Texniki vəziyyəti | Dispetçer nömrəsi | Abonent sayı |  | Transformator | [5 empty] | Qeyd
[6 empty] | Əhali | Qeyri əhali | Gərginliyi (kV) | Gücü (kVA) | Sayı | Yüklənməsi, %-lə | İstismara verildiyi tarix | Sərbəst gücü (kVt)
1 | KTM | Xudat | Ağaverdioba kəndi | kafi | 3020060 | 100 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 2009 | 0
2 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020061 | 209 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 60 | 2001 | 0
3 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020062 | 82 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2002 | 0
4 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020063 | 48 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 1998 | 0
5 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020065 | 53 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2012 | 0
6 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020066 | 61 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2006 | 0
7 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020074 | 1 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 71 | 2009 | 0
8 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020235 | 58 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2022 | 0
9 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020236 | 55 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 62 | 2022 | 0
10 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020237 | 50 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2022 | 0
11 | KTM | Xudat | Həsənqala kəndi | Yaxşı | 3020238 | 94 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 2022 | 0
12 | KTM | Xudat | Pirquluoba kəndi | Kafi | 3020067 | 34 | 22 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 67 | 1992 | 0
13 | KTM | Xudat | Pirquluoba kəndi | orta | 3020068 | 49 | 7 | 10/0,4
14 | KTM | Xudat | Pirquluoba kəndi | orta | 3020069 | 65 | 6 | 10/0,4 | 160 | 1 | 73 | 2007 | 0
15 | KTM | Xudat | Pirquluoba kəndi | orta | 3020220 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 76 | 2015 | 0
16 | KTM | Xudat | Suduroba kəndi | kafi | 3020070 | 146 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2008 | 0
17 | KTM | Xudat | Mollaoba kəndi | Kafi | 3020071 | 91 | 3 | 10/0,4 | 180 | 1 | 60 | 2003 | 0
18 | KTM | Xudat | Mollaoba kəndi | Yaxşı | 3020072 | 66 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2019 | 0
19 | KTM | Xudat | Ağaşirinoba kəndi | Kafi | 3020073 | 125 | 8 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2023 | 0
20 | KTM | Xudat | Ağaşirinoba kəndi | Yaxşı | 3020212 | 0 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 70 | 19,02,2015 | 0
21 | KTM | Xudat | İdrisoba kəndi | Kafi | 3020088 | 94 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 66 | 1966 | 0
22 | KTM | Xudat | Fərzəlioba kəndi | Orta | 3020090 | 47 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 1979 | 0
23 | KTM | Xudat | Fərzəlioba kəndi | Orta | 3020089 | 60 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 68 | 2023-12-27 | 0
24 | KTM | Xudat | Maqsudkənd kəndi | Yaxşı | 3020091 | 198 | 9 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2020 | 0
25 | KTM | Xudat | Maqsudkənd kəndi | Yaxşı | 3020215 | 0 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 72 | 2013-07-15 | 0
26 | KTM | Xudat | Seyidər kəndi | Orta | 3020083 | 83 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 2008 | 0
27 | KTM | Xudat | Balaqusar kəndi | Orta | 3020086 | 63 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 13,07,2017 | 0
28 | KTM | Xudat | Digahoba kəndi | Orta | 3020084 | 36 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 2015-01-06 | 0
29 | KTM | Xudat | Digahoba kəndi | Kafi | 3020085 | 28 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 60 | 1962 | 0
30 | KTM | Xudat | V Şöbə | Orta | 3020087 | 111 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2004 | 0
31 | KTM | Xudat | Xudatkənd kəndi | Kafi | 3020075 | 66 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 60 | 1985 | 0
32 | KTM | Xudat | Xudatkənd kəndi | Yaxşı | 3020076 | 64 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 60 | 2021 | 0
33 | KTM | Xudat | Xudatkənd kəndi | Yaxşı | 3020077 | 207 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 60 | 2018 | 0
34 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. K/Zavodu yeni qəsəbə | Orta | 3020078 | 256 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2006-08-11 | 0
35 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri H.Əliyev-2 küçəsi. Dalan | Kafi | 3020079 | 99 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 |  | 0
36 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Vaqif küçəsi | Kafi | 3020080 | 195 | 17 | 10/0,4 | 630 | 1 | 60 | 1985 | 0
37 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. PMK qəsəbəsi | Kafi | 3020081 | 82 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 65 | 2018 | 0
38 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Əbilov, Vaqif küçəsi | Kafi | 3020082 | 136 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 60 | 1973 | 0
39 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Kafi | 3020017 | 144 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2008 | 0
40 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Kafi | 3020018 | 121 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 65 | 2012-04-26 | 0
41 | KTM | Xudat | Dədəlı kəndi | Kafi | 3020019 | 157 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 1992 | 0
42 | KTM | Xudat | Dədəli kəndi | Kafi | 3020020 | 88 | 11 | 10/0,4 | 320 | 1 | 69 | 1977 | 0
43 | KTM | Xudat | Bostançı kəndi | yaxşı | 3020021 | 226 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 2003 | 0
44 | KTM | Xudat | Bostançı kəndi | yaxşı | 3020226 | 4 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 |  | 1017 | 0
45 | KTM | Xudat | Nağıoba kəndi | orta | 3020022 | 82 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1995 | 0
46 | KTM | Xudat | Hacıəbdürəhmanoba kəndi | Kafi | 3020023 | 78 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1982 | 0
47 | KTM | Xudat | Sibiroba kəndi | Kafi | 3020024 | 72 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2021 | 0
48 | KTM | Xudat | Baraxim kəndi | Kafi | 3020025 | 19 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 75 | 1978 | 0
49 | KTM | Xudat | Xıraxoba kəndi | Kafi | 3020026 | 40 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1981 | 0
50 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Kafi | 3020029 | 41 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 30,07,2023 | 0
51 | KTM | Xudat | Dədəlı kəndi | orta | 3020030 | 91 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 | 2008 | 0
52 | KTM | Xudat | IV Şöbə | Əla | 3020097 | 129 | 11 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 18,08,2016 | 0
53 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Yaxşı | 3020098 | 181 | 6 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1968 | 0
54 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Əla | 3020100 | 133 | 44 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 17,08,2016 | 0
55 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Əla | 3020099 | 193 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 71 | 12.2015 | 0
56 | KTM | Xudat | Çinartala kəndi | Kafi | 3020101 | 112 | 9 | 10/0,4 | 250 | 1 | 68 | 2002 | 0
57 | KTM | Xudat | Çinartala kəndi | Əla | 3020102 | 130 | 9 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 10,08,2016 | 0
58 | KTM | Xudat | Palçıqoba kəndi | Yaxşı | 3020103 | 130 | 19 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 2005 | 0
59 | KTM | Xudat | Palçıqoba kəndi | Kafi | 3020104 | 95 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 1988 | 0
60 | KTM | Xudat | Asfaltzavodunun yanı | Əla | 3020208 | 11 | 3 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 17,08,2016 | 0
61 | KTM | Xudat | Qusarçay kəndi | Yaxşı | 3020218 | 0 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 68 | 19,02,2015 | 0
62 | KTM | Xudat | Xudat planlar | Orta | 3020092 | 347 | 15 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2019 | 0
63 | KTM | Xudat | Şollar kəndi | Orta | 3020093 | 245 | 6 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2016 | 0
64 | KTM | Xudat | Susay kəndi | Orta | 3020094 | 82 | 5 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2018 | 0
65 | KTM | Xudat | Susay kəndi | Orta | 3020095 | 202 | 14 | 10/0,4 | 180 | 1 | 70 | 2013 | 0
66 | KTM | Xudat | Pərdiqran kəndi | Kafi | 3020096 | 113 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2019 | 0
67 | KTM | Xudat | Zərdabi küçəsi | Orta | 3020013 | 151 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 2022 | 0
68 | KTM | Xudat | Qulamov qəsəbəsi | Kafi | 3020014 | 48 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 76 | 11,06,2016 | 0
69 | KTM | Xudat | H.Aslanov küçəsi | Əla | 3020015 | 170 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 67 | 06,09,2015 | 0
70 | TM | Xudat | Xudat şəhəri. Rəsulzadə küçəsi | Yaxşı | 3020001 | 281 | 35 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 1905-07-11 | 0
71 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Axundov küçəsi | Kafi | 3020003 | 106 | 34 | 10/0,4 | 400 | 1 | 63 | 1965 | 0
72 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. H.Əliyev küçəsi | sxemdən çıxıbgetdi Xaçmaza işlək 28,12,2019-yükü 3020001 üzərinə köçdü-3021066 xaçmazda quraşdırıldı. | 3020004 | 45 | 27 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1974 | 0
73 | TM | Xudat | Xudat şəhəri. Rabitə qovşağı | Yaxşı | 3020005 | 117 | 91 | 10/0,4 | 630 | 1 | 75 | 2021 | 0
74 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Dəmir yolu | Orta | 3020006 | 29 | 7 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 2014-06-19 | 0
75 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Park | Əla | 3020008 | 214 | 23 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 14,12,2015 | 0
76 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Qurbanov, R.Behbudov küçəsi, I Şöbə yeni planlar | Əla | 3020009 | 205 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 24,07,2017 | 0
77 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. 28 May küçəsi | Əla | 3020010 | 169 | 11 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 18,07,2015 | 0
78 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. I Şöbə (buravoyun yanı) | Əla | 3020011 | 214 | 12 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2015 | 0
79 | KTM | Xudat | Xudat şəhəri. Nəsimi s/z, qaraj | Əla | 3020012 | 296 | 48 | 10/0,4 | 630 | 1 | 70 | 08,02,2016 | 0
80 | KTM | Xudat | Natavan küçəsi | Orta | 3020016 | 108 | 25 | 10/0,4 | 180 | 1 | 80 | 2019 | 0
81 | KTM | Xudat | Bazar ərazisi | Kafi | 3020203 | 41 | 37 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 2012 | 0
82 | KTM | Xudat | III Şöbə | Kafi | 3020031 | 72 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 74 | 1989 | 0
83 | KTM | Xudat | I Şöbə | Əla | 3020032 | 109 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 71 | 2005 | 0
84 | KTM | Xudat | II Şöbə | Əla | 3020033 | 156 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 20,06,2017 | 0
85 | KTM | Xudat | II Şöbə | Orta | 3020198 | 1 | 0 | 10/0,4 | 25 | 1 | 71 | 2010 | 0
86 | KTM | Xudat | VI Şöbə | Kafi | 3020034 | 82 | 12 | 10/0,4 | 160 | 1 | 74 | 20,06,2017 | 0
87 | KTM | Xudat | Çax-çaxlı kəndi | Kafi | 3020035 | 59 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2010 | 0
88 | KTM | Xudat | I şöbə | yaxşı | 3020216 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 2018-09-11 | 0
89 | KTM | Xudat | Kəşfiyyat qəsəbəsi | Kafi | 3020105 | 129 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 1989 | 0
90 | KTM | Xudat | Yalama kəndi | Orta | 3020106 | 35 | 2 | 10/0,4 | 60 | 1 | 59 | 1976 | 0
91 | KTM | Xudat | Yalama Orta qəsəbə | Əla | 3020110 | 207 | 38 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 14,06,2016 | 0
92 | KTM | Xudat | Yalama Orta qəsəbə | Əla | 3020111 | 182 | 20 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 14,06,2016 | 0
93 | KTM | Xudat | Yalama kəndi | Orta | 3020115 | 89 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 79 | 24,07,2017 | 0
94 | KTM | Xudat | Yalama kəndi | Orta | 3020213 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 72 |  | 0
95 | KTM | Xudat | Yalama kəndi | Əla | 3020027 | 100 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 14,06,2016 | 0
96 | KTM | Xudat | Yalama kəndi Yuxarı qəsəbə | çıxan zavod nömrəsi117112 olan 100 kva 29,08,2020 xaçmaz EŞ verildi.yükü 3020112 üzərinə köçdü. | 3020114 | 68 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 80 | 1978 | 0
97 | KTM | Xudat | Ortaoba kəndi | orta | 3020112 | 87 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 22,08,2020 | 0
98 | KTM | Xudat | Ortaoba kəndi | Kafi | 3020113 | 94 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 73 |  | 0
99 | KTM | Xudat | Ortaoba kəndi | Kafi | 3020214 | 0 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 61 | 2015-01-06 | 0
100 | KTM | Xudat | Düztahiroba kəndi | Kafi | 3020116 | 91 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 79 | 2009-12-18 | 0
101 | KTM | Xudat | Zuxuloba kəndi | Kafi | 3020117 | 42 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 75 | 17,02,2017 | 0
102 | KTM | Xudat | Xanoba kəndi | yaxşı | 3020107 | 209 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2023-10-04 | 0
103 | KTM | Xudat | Xanoba kəndi | Kafi | 3020108 | 109 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2023-10-04 | 0
104 | KTM | Xudat | Ukur oba kəndi | Kafi | 3020118 | 87 | 7 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 03,04,2015 | 0
105 | KTM | Xudat | Yaquboba kəndi | Kafi | 3020120 | 64 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 2023-10-03 | 0
106 | KTM | Xudat | Tel kəndi | Orta | 3020121 | 4 | 4 | 10/0,4 | 25 | 1 | 80 | 1973 | 0
107 | KTM | Xudat | Tel kəndi (mağazanın yanı) | Orta | 3020122 | 85 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 | 1975 | 0
108 | KTM | Xudat | Tel kəndi (məscidin yanı) | Orta | 3020123 | 91 | 5 | 10/0,4 | 160 | 1 | 77 | 1988 | 0
109 | KTM | Xudat | Əvəcuğ kəndi | Orta | 3020195 | 7 | 3 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 |  | 0
110 | KTM | Xudat | Tağar oba kəndi | Orta | 3020124 | 47 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 80 |  | 0
111 | KTM | Xudat | Tağar oba kəndi | Orta | 3020128 | 33 | 4 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 2003 | 0
112 | KTM | Xudat | Ləcət stansiyası | Orta | 3020125 | 173 | 3 | 10/0,4 | 250 | 1 | 69 | 1976 | 0
113 | KTM | Xudat | Ləcət kəndi | Əla | 3020126 | 354 | 39 | 10/0,4 | 400 | 1 | 66 | 2016 | 0
114 | KTM | Xudat | Ləcət kəndi | Orta | 3020129 | 21 | 3 | 10/0,4 | 63 | 1 | 80 | 1996 | 0
115 | KTM | Xudat | Ləcətoba kəndi | Əla | 3020127 | 167 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 73 | 10,08,2016 | 0
116 | KTM | Xudat | Moruqoba kəndi | Qusar EŞ | 3020119 | 36 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1982 | 0
117 | KTM | Xudat | Həbibkənd kəndi | Kafi | 3020134 | 150 | 10 | 10/0,4 | 400 | 1 | 70 | 2023-12-04 | 0
118 | KTM | Xudat | Yeni Həyat qəsəbəsi | Yaxşı | 3020130 | 54 | 1 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 2004 | 0
119 | KTM | Xudat | Yeni Həyat qəsəbəsi | Yaxşı | 3020131 | 316 | 15 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 24,02,2023 | 0
120 | TM | Xudat | Yeni Həyat qəsəbəsi | Kafi | 3020132 | 176 | 27 | 10/0,4 | 630 | 1 | 72 | 2006 | 0
121 | KTM | Xudat | Yeni Həyat qəsəbəsi | Yaxşı | 3020133 | 83 | 5 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 17,06,2016 | 0
122 | KTM | Xudat | Hacıməmmədoba kəndi | Orta | 3020137 | 105 | 5 | 10/0,4 | 400 | 1 | 74 | 2005 | 0
123 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi | Orta | 3020135 | 117 | 7 | 10/0,4 | 630 | 1 | 63 | 1986 | 0
124 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi(mərkəz) | Kafi | 3020136 | 118 | 2 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 1972 | 0
125 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi | Orta | 3020138 | 48 | 1 | 10/0,4 | 250 | 1 | 70 | 2007 | 0
126 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi | Yaxşı | 3020211 | 22 | 2 | 10/0,4 | 63 | 1 | 76 | 2009-12-18 | 0
127 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi | Orta | 3020219 | 0 | 1 | 10/0,4 | 25 | 1 | 69 | 19,02,2015 | 0
128 | KTM | Xudat | Qoçaqlı kəndi | Yaxşı | 3020225 | 3 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 67 | 03,12,2016 | 0
129 | KTM | Xudat | Şimali kəndi | Yaxşı | 3020139 | 130 | 8 | 10/0,4 | 400 | 1 | 78 | 02,08,2018 | 0
130 | KTM | Xudat | Dostluq küçəsi | Orta | 3020140 | 40 | 6 | 10/0,4 | 315 | 1 | 80 | 1962 | 0
131 | KTM | Xudat | IV Yalama (Günəşli) | Orta | 3020141 | 20 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 76 | 2006 | 0
132 | KTM | Xudat | Nabran kəndi | Orta | 3020199 | 29 | 2 | 10/0,4 | 180 | 1 | 80 | 13,04,2021 | 0
133 | KTM | Xudat | Şimali kəndi | Orta | 3020007 | 42 | 6 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2023-10-12 | 0
134 | KTM | Xudat | Qızılçıxan kəndi | Əla | 3020210 | 41 | 1 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 12,06,2015 | 0
135 | KTM | Xudat | Səlimoba kəndi | Yaxşı | 3020150 | 74 | 2 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 24,01,2022 | 0
136 | KTM | Xudat | II Yalama | Orta | 3020151 | 27 | 4 | 10/0,4 | 250 | 1 | 79 | 1982 | 0
137 | KTM | Xudat | II Yalama | Orta | 3020153 | 2 | 0 | 10/0,4 | 30 | 1 | 68 | 25,02,2017 | 0
138 | KTM | Xudat | I Yalama (Samurçay) | Orta | 3020152 | 19 | 0 | 10/0,4 | 40 | 1 | 73 | 2013 | 0
139 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi, Varaşilov | Orta | 3020043 | 173 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 20,04,2022 | 0
140 | KTM | Xudat | II Xudat | Orta | 3020044 | 123 | 4 | 10/0,4 | 400 | 1 | 67 | 20,04,2022 | 0
141 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | yoxdur sxemdən çıxıb | 3020045 | 0 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 70 | 1977 | 0
142 | KTM | Xudat | I Xudat | Orta | 3020054 | 3 | 5 | 10/0,4 | 40 | 1 | 74 | 22,09,2023 | 0
143 | KTM | Xudat | Seyidli kənd yeri | Orta | 3020056 | 20 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 69 | 1982 | 0
144 | KTM | Xudat | Seyidli kənd yeri məktəb | Orta | 3020046 | 96 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 1978 | 0
145 | KTM | Xudat | Seyidli kənd yeri | Orta | 3020047 | 19 | 2 | 10/0,4 | 100 | 1 | 75 | 08,05,2016 | 0
146 | KTM | Xudat | Xuray kəndi | Əla | 3020048 | 62 | 1 | 10/0,4 | 100 | 1 | 73 | 01,11,2016 | 0
147 | KTM | Xudat | Xuray kəndi | Əla | 3020049 | 48 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 69 | 30,12,2018 | 0
148 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Kafi | 3020221 | 1 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 71 | 19,02,2015 | 0
149 | KTM | Xudat | Xudatbaza | Kafi | 3020042 | 201 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 79 | 20,04,2022 | 0
150 | KTM | Xudat | Vələmir kəndi | Əla | 3020036 | 109 | 2 | 10/0,4 | 400 | 1 | 80 | 17,02,22 | 0
151 | KTM | Xudat | Vələmir kəndi | Əla | 3020231 | 43 | 2 | 10/0,4 | 160 | 1 | 67 | 17,02,22
152 | KTM | Xudat | Vələmir kəndi | Əla | 3020232 | 70 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 64 | 17,02,22
153 | KTM | Xudat | MTF | sxemdən çıxıb | 3020041 | 1 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 |  | 0
154 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Əla | 3020040 | 241 | 10 | 10/0,4 | 1000 | 1 | 85 | 20,04,2022 | 0
155 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Əla | 3020037 | 124 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 20,04,2022 | 0
156 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi, üzüm bağı | Əla | 3020038 |  |  | 10/0,4 | 250 | 1 |  | 20,04,2022 | 0
157 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Kafi | 3020039 | 0 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 79 |  | 0
158 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Əla | 3020233 | 110 | 3 | 10/0,4 | 400 | 1 | 72 | 17,02,22
159 | KTM | Xudat | Muxtadır qəsəbəsi | Əla | 3020234 | 60 | 3 | 10/0,4 | 630 | 1 | 65 | 17,02,22
160 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi (Aşağıoba) | Orta | 3020050 | 147 | 10 | 10/0,4 | 250 | 1 | 80 | 04,05,2019 | 0
161 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi (Aşağıoba) | Orta | 3020057 | 6 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 68 | 2008 | 0
162 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi | Orta | 3020051 | 179 | 14 | 10/0,4 | 400 | 1 | 75 | 2023-05-31 | 0
163 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi | Orta | 3020059 | 15 | 0 | 10/0,4 | 100 | 1 | 74 | 1999 | 0
164 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi | Orta | 3020154 | 25 | 0 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 2008 | 0
165 | KTM | Xudat | Seyidli kəndi | Orta | 3020196 | 25 | 1 | 10/0,4 | 63 | 1 | 75 | 2009 | 0
166 | KTM | Xudat | Aslanoba kəndi | Orta | 3020052 | 55 | 4 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 | 1972 | 0
167 | KTM | Xudat | Sahillər kəndi | Orta | 3020053 | 42 | 1 | 10/0,4 | 40 | 1 | 69 | 2002 | 0
168 | KTM | Xudat | Nabran kəndi | Orta | 3020143 | 173 | 11 | 10/0,4 | 400 | 1 | 79 | 20,04,2022 | 0
169 | KTM | Xudat | Nabran kəndi | Əla | 3020142 | 201 | 21 | 10/0,4 | 630 | 1 | 67 | 20,04,2022 | 0
170 | KTM | Xudat | Nabran kəndi | Orta | 3020145 | 117 | 6 | 10/0,4 | 250 | 1 | 74 | 2011 | 0
171 | KTM | Xudat | Nabran kəndi (Meşəli) | Orta | 3020149 | 26 | 1 | 10/0,4 | 160 | 1 | 71 | 2002 | 0
172 | KTM | Xudat | Meşəli kəndi | Orta | 3020146 | 21 | 3 | 10/0,4 | 100 | 1 | 72 | 2000 | 0
173 | KTM | Xudat | Meşəli kəndi | Orta | 3024053 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 68 | 2009 | 0
174 | KTM | Xudat | Dalğalı kəndi | Əla | 3020147 | 55 | 0 | 10/0,4 | 250 | 1 | 76 | 21,09,2016 | 0
175 | KTM | Xudat | Meşəli kəndi | Orta | 3020144 | 27 | 5 | 10/0,4 | 63 | 1 | 73 |  | 0
176 | KTM | Xudat | Meşəli kəndi | Orta | 3020148 | 1 | 0 | 10/0,4 | 400 | 1 | 76 | 2007 | 0
177 | KTM | Xudat | VI Yalama k-Meşəli | Orta | 3020055 | 56 | 4 | 10/0,4 | 160 | 1 | 66 | 03,12,2021 | 0
178 | KTM | Xudat | 3-cü Şöbə | Orta | 3020239 |  |  | 10/0,4 | 160 | 1 | 70 | 2012 | 0
179 | KTM | Xudat | Yalama Xan oba k. | Yaxşı | 3020240 |  |  | 10/0,4 | 250 |  |  | 2023-10-04
180 | KTM | Xudat | Yalama Xan oba k. | Yaxşı | 3020241 |  |  | 10/0,4 | 250 |  |  | 2023-10-04